ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสี่แยกปากท่อ (ถนนเพชรเกษม)

ถึงฝั่งตรงข้ามทางเข้าวัดป่าไก่ ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ปี ๒๕๕๕ งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ

บริเวณสี่แยกปากท่อ (ถนนเพชรเกษม) ถึงฝั่งตรงข้ามทางเข้าวัดป่าไก่ ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี                     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ  มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์      (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่

รบ. ๕๕-005      โดยกำหนดวางท่อ HDPE  225 มม. PN.6.3 ความยาวประมาณ 3,319 เมตร, ท่อ PVC  ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ 3,167 เมตร , ท่อ PVC  ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ 101เมตร ,  ท่อ PB dia. ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕  ความยาวประมาณ 312 เมตร,  ท่อ S  ๒๐๐ มม. ความยาวประมาณ 91 เมตร, ท่อ S  ๑๕๐ มม. ความยาวประมาณ 21 เมตร

๓.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ ...

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     ๑ -  ๕

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง   120  วัน  ( หนึ่งร้อยยี่สิบวัน )  จ้างแบบราคาเหมารวม และจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  งวด

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ   6,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท

( เงินหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย