บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  ๕๕๒๐๓-๑/พิเศษ วันที่                   มกราคม  ๒๕๕๕

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๗  ( ผ่านหัวหน้างานพัสดุ )

ตามคำสั่ง กปภ.ข. ๗  ที่  ๓๙ / ๒๕๕๕    ลงวันที่   ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๕     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา  งานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม  ปี ๒๕๕๕  บ้านทรายขาว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ     ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. ๒๕๔๙  นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมา  งานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม  ปี ๒๕๕๕  บ้านทรายขาว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายเอกรินทร์  ภู่พงษ์  )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง  ๑

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายเสวตร์  แสงแก้ว  )

วิศวกร  ๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นางสาววลีรัตน์  อินทร์คำดี)

ช่างโยธา  ๔

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference :  TOR )

งานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี  ๒๕๕๕

บ้านทรายขาว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง

๑.	วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๕  วงเงินงบประมาณ  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ๗,๐๐๐,๐๐๐ . - บาท  ในดำเนินการวปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม  ปี๒๕๕๕  บ้านทรายขาว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง  เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ  และลดปริมาณน้ำสูญเสีย  โดยการเปลี่ยนท่อเก่าที่หมดอายุ  ซึ่งผุกร่อนและแตกหัก  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

๒.๑	จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   เพื่อทำการปรับปรุงเส้นท่อ  โดยขุดวางรื้อเปลี่ยนท่อ  PVC  ชั้น  ๘.๕  Ø    ๑๐๐ , ๑๕๐ , ๒๐๐   มม. , ท่อ PB ขนาด ๕๐  มม.ชั้น ๑๓.๕ , ท่อ GS Ø ๔ “ (มอก.๒๗๗-๒๕๓๒) ,ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๖๐ มม. PN ๑๐ , ท่อปลอก GS ๒ “ ,ท่อปลอก GS Ø ๖” ,ท่อปลอก  S Ø  ๒๕๐ มม. ,ท่อปลอก S Ø  ๓๐๐ มม.  และท่อปลอกดันลอด  S Ø ๓๐๐  มม.  รวมความยาวทั้งสิ้น ประมาณ  ๑๒,๕๘๗  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อ เชื่อมประสานท่อเมนเดิม  และเชื่อมประสานผู้ใช้น้ำเดิมตลอดแนวเส้นท่อที่ทำการปรับปรุงเส้นท่อ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑	  เป็นผู้มีผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๒	ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือผู้รับจ้างที่  กปภ.บอกเลิกสัญญา

๓.๓	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๕	   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ - ๕

๔.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  ๑๓๕  วัน

๕.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล		๖,๘๔๐,๐๐๐ .- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )