ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนนิวซีแลนด์, ถนนสีมารักษ์, ถนนศรีมงคล, ถนนร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ     ถนนนิวซีแลนด์, ถนนสีมารักษ์, ถนนศรีมงคล, ถนนร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม     กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.นิวซีแลนด์, ถ.สมารักษ์, ถนนศรีมงคล, ถ.ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย.ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/124/55(1/3-3/3) ผู้รับจ้างจะต้องทำการ วางท่อ จัดทำ จัดหา และก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

2.1 ทำการวางท่อจ่ายน้ำประปา  ชนิด  ขนาด  ความยาวตามแบบแปลน  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตาม             แบบแปลน

2.2 ทำการติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน,ประตูน้ำทองแดงเจือ และหัวดับเพลิงขนาด,จำนวนตามแบบเลขที่

กปภ.ข.6/124/55(1/3-3/3) และแบบมาตรฐาน SD14-018(R),019,020(R)

2.3 ทำการตัดประสานท่อเมนและ/หรือ ท่อเมนรองของเดิมขนาดต่าง ๆ  เข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  ตามแบบแปลน

2.4  ทำการตัดประสานท่อเข้ามาตรวัดน้ำเดิมขนาดต่าง ๆ  เข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  ตามแบบแปลน

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1-5     ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้        ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการับงานได้ไม่เกิน  5  เท่า  ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ และ  กปภ.  พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้น

2/…

-2-

ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  120  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   6,275,550.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------