ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติแบบศูนย์รวม (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี 2555 วงเงินงบประมาณ 2,500,000.- บาท (เงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 2,675,000.- บาท (เงินสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติแบบศูนย์รวม (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช    จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติแบบศูนย์รวม(SCADA)รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้ระบบควบคุมฯสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของกปภ. ตามแบบเลขที่PNN-55-00และPPN-55-01 สรุปได้ดังต่อไปนี้

2.1 สถานีโรงกรองน้ำปากพนัง  ตามแบบเลขที่ PPN-55-00

ห้องควบคุม(SCADA Control Room)

พื้นที่ห้องควบคุม (SCADA Control Room) คือบริเวณภายในอาคารโรงสูบน้ำแรงสูง ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ดังนี้

ห้องควบคุม (SCADA Control room)

1. จัดหาและติดตั้งชุดระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ(PLC) โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ พร้อมเขียน Software เพื่อใช้ในระบบ SCADA

2. จัดหาและติดตั้ง MMI/HMI Software เพื่อใช้ในระบบ SCADA โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

3. จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Printer  เพื่อดูการทำงานของระบบ SCADA ด้านข้อมูลการผลิตและการสูบจ่ายน้ำ  ในห้องควบคุม ตามความต้องการของโครงการฯ ผ่านเครือข่าย Internet   โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

4. จัดหาและติดตั้ง จอ LCD Display ขนาดไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

5. จัดหาและติดตั้ง ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมกับสถานีลูกข่าย ด้วยระบบ ADSL Modem และ UHF Modem  โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

6. จัดหาและติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสกระโชก(Surge Protection) และระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection)  ที่ใช้ในห้องควบคุม ตามแบบแปลน โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

7. จัดหาและปรับปรุงห้องควบคุม  โดยติดตั้งม่านปรับแสง  ระบบแสงสว่างและระบบเครื่องปรับอากาศ ฝ้าด้านบนภายในห้องควบคุม โดยวางรูปแบบการใช้พื้นที่ในห้องควบคุมให้มีประสิทธิภาพ สะดวกและสวยงาม โดยเสนอแบบต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

8. รื้อถอนตู้ควบคุมฯ  ตู้เครื่องมือวัด  และอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมพร้อมติดตั้งใหม่ ภายใน ห้องควบคุม(SCADA Control Room)

9. เชื่อมต่อสายสัญญาณ เครื่องมือวัด Flow Meter   พร้อมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานเพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยสมบูรณ์ และเชื่อมต่อสัญญาณเข้าระบบ SCADA

อาคารโรงสูบน้ำแรงสูง  ตามแบบเลขที่ PPN-55-00

- จัดหาและปรับปรุงตู้ควบคุมที่ใช้ในการควบคุมการสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูง เพื่อควบคุมการทำงานของ

อุปกรณ์ทุกตัวที่มีอยู่ในระบบการสูบน้ำแรงสูงให้เป็นแบบอัตโนมัติ

- จัดหาและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานเพื่อให้การทำงานเป็นไปโดย

สมบูรณ์

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อระบบการสูบน้ำแรงสูง เพื่อควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ

และส่งข้อมูลไปยังห้องควบคุม SCADA

อาคารโรงจ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ PPN-55-01

- จัดหาและปรับปรุงตู้ควบคุมที่ใช้ในการควบคุมการจ่ายสารเคมี เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทุกตัวที่มีอยู่ในระบบการจ่ายสารเคมีให้เป็นแบบอัตโนมัติ

- จัดหาและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานเพื่อให้การทำงานเป็นไปโดย

สมบูรณ์

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อระบบการจ่ายสารเคมี เพื่อควบคุมและส่งข้อมูลไปยัง

ห้องควบคุม SCADA

อาคารโรงกรองน้ำขนาด 80,400,150 ลบม.  ตามแบบเลขที่ PPN-55-00

- จัดหาและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานเพื่อให้การทำงานเป็นไป

โดยสมบูรณ์

- เชื่อมต่อสายสัญญาณตู้เครื่องมือวัด Flow Meter ในโรงกรองน้ำ 80 ลบ.ม/ช ไปยัห้องควบคุม

SCADA

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อระบบการจ่ายสารเคมี เพื่อควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติและส่งข้อมูลไปยังห้องควบคุม SCADA

- จัดหาและปรับปรุงห้องควบคุมคุณภาพน้ำ  บริเวณชั้น 2 ของอาคารโรงกรองน้ำ  150 ลบ.ม./ช

โดยติดตั้งม่านปรับแสง    ระบบแสงสว่างและระบบเครื่องปรับอากาศ ฝ้าด้านบนภายในห้องควบคุมคุณภาพน้ำ โดยวางรูปแบบการใช้พื้นที่ในห้องควบคุมคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพ มีการเดินระบบท่อน้ำดิบ     และระบบท่อน้ำประปาที่ผ่านการกรองแล้ว  เพื่อเป็นตัวอย่างน้ำในการทดสอบคุณภาพน้ำ    ได้อย่างสะดวกและสวยงาม โดยเสนอแบบต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

สถานีผลิตน้ำ RO

จัดหาพร้อมติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยสมบูรณ์

2.2 สถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านบางน้อง   ตามแบบเลขที่ PPN-55-00

อาคารสูบน้ำแรงต่ำ

1.  จัดหาและติดตั้งชุดระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ  (PLC)    โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนด

คุณลักษณะของอุปกรณ์ พร้อมเขียน Software เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทุกตัวที่มีอยู่ใน

ระบบการสูบน้ำแรงต่ำ

2. จัดหาพร้อมติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ เพื่อให้

การทำงานเป็นไปโดยสมบูรณ์

3. จัดหาและติดตั้ง ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมกับสถานีลูกข่าย ด้วยระบบ ADSL Modem

โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

2.3 สถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำสระบ้านตรง  ตามแบบเลขที่ PPN-55-00

อาคารสูบน้ำแรงต่ำ

- จัดหาและติดตั้งชุดระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ (PLC)  โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ พร้อมเขียน Software เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทุกตัวที่มีอยู่ในระบบการสูบน้ำแรงต่ำ

- จัดหาพร้อมติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ เพื่อให้

การทำงานเป็นไปโดยสมบูรณ์

- จัดหาและติดตั้ง ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมกับสถานีลูกข่าย ด้วยระบบ ADSL Modem

และ UHF Modem  โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ ๑-๕ หรือต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงาน ................................................................................................................................................ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา ผลงานไม่เกิน ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคากลางของโครงการ (จำนวน ๑,336,500.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

3.6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,673,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)