ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อประปา บริเวณสะพานหวายเหนียว ถึง    หมู่บ้านชัยพร ๑ และหมู่บ้านทับซุง  ต.หวายเหนียว   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา

- หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ งานปรับปรุงเส้นท่อประปา บริเวณสะพานหวายเหนียว ถึง    หมู่บ้านชัยพร ๑ และหมู่บ้านทับซุง  ต.หวายเหนียว   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา     มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction)

๒. ขอบเขตของงาน  ( Terms of Reference :TOR )

จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่     กรจ.กจ. ๕๕-๐๑๐   โดยกำหนดวางท่อ PVC dia. ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ ๓,๐๓๖ เมตร ,   วางท่อ PVC dia. ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ ๑,๖๑๘ เมตร ท่อ PB dia. ๕๐ มม. ความยาวประมาณ ๗๓๐ เมตร , ท่อ S (ใต้ดิน) dia. ๑๕๐ มม. ความยาวประมาณ  ๖ เมตร , ท่อปลอก S dia.๓๐๐ มม. ความยาวประมาณ  ๑๙๕ เมตร , ท่อปลอก S dia.๒๐๐ มม. ความยาวประมาณ  ๓๕ เมตร , ท่อปลอก G/S dia.๓”. ความยาวประมาณ ๑๒ เมตร

๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ...

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction) ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของงานทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่       ๑ -  ๕       หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า      ๑,๔๖๐,๐๐๐.-     บาท  (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ของราคากลางโครงการ) ผลงานก่อสร้างต้องเป็นสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  ๕ ปี และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง    ๑๒๐      วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวม และจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน โดยแบ่งออกเป็น      ๒       งวด

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงิน      ๓,๖๕๐,๐๐๐.–     บาท                  (เงินสามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม