บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่   มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ 			    วันที่        พฤษภาคม  ๒๕๕๕

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๒๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี ๒๕๕๕  ก่อสร้าง LAB-Cluster การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ, ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติร่างขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี ๒๕๕๕  ก่อสร้าง LAB-Cluster การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(  นายเกรียงศักดิ์  วรสุทธิ์   )

หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๒

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายจีระศักดิ์  จันพลา   )

วิศวกร ๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายวิฑูรย์  ขันโททอง )

วิศวกร ๔

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference:  TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี ๒๕๕๕  ก่อสร้าง LAB-Cluster

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๕  วงเงินงบประมาณ    ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ . - บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี ๒๕๕๕  ก่อสร้าง LAB-Cluster การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย

- วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มจำนวนห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ  สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๓  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๔  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ    ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๖   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ - ๕

๓.๗   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙   คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒/ ๔.ขอบเขต...

- ๒ -

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

- เจาะสำรวจชั้นดิน ตามข้อกำหนดการเจาะสำรวจชั้นดิน				  จำนวน   ๑   หลุม

- ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการสาขา (LAB- CLUSTER) ตามแบบเลขที่ ๑๐/๑๔๖๐   จำนวน   ๑   หลัง

- เชื่อมประสานระบบไฟฟ้าจากแนวสายไฟฟ้าขนาด ๓ เฟส				  จำนวน   ๑   จุด

ภายในบริเวณที่ใกล้เคียงที่สุดประสานระบบไฟฟ้าอาคารที่ก่อสร้างใหม่

- เชื่อมประสานท่อจ่ายน้ำภายในบริเวณจุดที่ใกล้เคียง				  จำนวน   ๑   จุด

เข้าระบบจำหน่ายประปาของอาคารที่ก่อสร้างใหม่

- งานระบบสุขาภิบาลให้ระบายน้ำที่ผ่านการบำบัด  น้ำโสโครก น้ำเสีย และน้ำทิ้ง  ให้ระบายทิ้งในจุดที่ใกล้เคียงที่สุด (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่)

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์วัดพลังงานไฟฟ้า (ENERGY DIGITAL METER) และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชก (SURGE PROTECTION) ๓ เฟส ตามแบบและข้อกำหนด                  		   จำนวน   ๑  ชุด

- ให้จัดหาและติดตั้ง  ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ตามที่ได้ระบุในข้อกำหนดเฉพาะงาน

- กรณีที่มีสิ่งกีดขวาง  ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง  ที่จะต้องรื้อถอน  ขนย้ายไปตามความจำเป็น  การกำหนดตำแหน่งทางลาดขึ้นลงและระดับอาคาร อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่แสดงไว้ในแบบแปลนขึ้นอยู่กับความจำเป็น  และความเหมาะสม  ความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการ  เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

- การขอใช้น้ำและไฟฟ้าที่จะนำมาใช้เพื่อการก่อสร้าง  ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเองและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

- ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างแนวป้องกันบริเวณที่ทำการก่อสร้าง  และจัดเก็บ ทำความสะอาดบริเวณงานก่อสร้างแบบวันต่อวัน  และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน กปภ. หรือก่อความเดือดร้อนต่อประชาชนที่มาติดต่อราชการ

- ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๒๔๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการประมูลเริ่มต้น  ๗,๑๕๕,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )