ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

โครงการงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๕ (เงินรายได้ กปภ.)

งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก (Master meter)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะได้รับงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ (เงินรายได้ กปภ.) งานควบคุมน้ำสูญเสีย วงเงินงบประมาณ 2,523,000.- บาท (เงินสองล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 2,699,610.- บาท เงินสองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  ให้ทำการจ้างเหมางานโครงการงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๕ (เงินรายได้ กปภ.)  งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก (Master meter) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  จำนวน 5 ชุด จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)โดยขอบเขตของงานจ้างนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

  - การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

    - ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบการติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักแบบ Electromagnetic Flow Meter จำนวน 5 ชุด ให้คณะกรรมการที่เป็นตัวแทน กปภ.พิจารณาก่อนการติดตั้ง ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ กปภ. โดยแบบที่เสนอมีดังนี้

- ระบบรับ – ส่งข้อมูล สนง.กปภ.สาขาหลังสวน

- มาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงกรองน้ำสนง.จ่ายหลังสวน

- มาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงกรองน้ำสนง.ส่งน้ำถังน้ำใสเขาม่วง

- มาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงกรองน้ำสวีจ่ายน้ำปากตะโก

- มาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงกรองน้ำสวีจ่ายน้ำสวี

- มาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงกรองน้ำละแมจ่ายน้ำละแม

2.1.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาตรวัดน้ำแบบ Electromagnetic Flow Meter พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ กปภ.  จำนวน 5 ชุด

2.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งมาตรวัดน้ำแบบ Electromagnetic Flow Meter และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 ชุด ตามแบบที่ได้เสนอและคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว   โดยค่าแรงและค่าดำเนินการต่างๆผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

2.1.4  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา  ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องวัด เครื่องบันทึกและส่งผ่านข้อมูลทางไกลอัตโนมัติ  (Tele  Metering)   ระบบ GSM/GPRS  ระบบป้องกันไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ   ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน    ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ กปภ.

    - ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ติดตั้งศูนย์รับข้อมูล ระบบป้องกันไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ณ สนง.กปภ.สาขาหลังสวน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- ระบบแสดงผลข้อมูล	1  ชุด		-  PC Computer  1 ชุด

- โต๊ะพร้อมเก้าอี้     1  ชุด		-  Printer Color A4 1 ชุด

- UPS 1 KVA  1 ชุด

2.1.6 แนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา ให้แก่พนักงานที่รับผิดชอบอย่างน้อย 16 ชั่วโมง

2/3. คุณสมบัติ.........

-2-

- คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ ๑-๕ หรือต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานติดตั้งหรือปรับปรุงมาตรวัดน้ำ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา ผลงานไม่เกิน ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคากลางของโครงการ (จำนวน ๑,261,500.- บาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,523,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)