ขอบเขตของงาน (TOR)  งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา  บริเวณ อบต.กุยเหนือ  อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2556งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา  บริเวณ อบต.กุยเหนือ  อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดหา และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่  ปข.56 – 006/1-6 โดยกำหนดวางท่อ PVC  ขนาด  dia  150 มม. ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ 8,788 เมตร ,ท่อ PVC  ขนาด  dia  100 มม. ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ 791 เมตร, ท่อHDPE  ขนาด  dia  160 มม. PN 10 ความยาวประมาณ 30 เมตร , ท่อ  S ขนาด dia 150  มม.  (ใต้ดิน)  ความยาวประมาณ 92 เมตร , ท่อ  S ขนาด dia 150 มม.  (บนดิน) ความยาวประมาณ 89 เมตรและท่อ G/S ขนาด dia 4''ความยาวประมาณ 13 เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ     รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิคส์ ( e – Government  :  e-GP )ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ้างจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน  (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  2 งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          5,720,000.-          บาท (เงินห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ  ( Minimum  BID ) ไม่น้อย

กว่าครั้งละ10,000.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้างและการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้วกำหน