ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูง พร้อมตู้ชุดควบคุมเดินสายไฟ บริเวณสำนักงาน กปภ.สาขากาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ งบประมาณปี ๒๕๕๖ ********************************************************************************

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูง พร้อมตู้ชุดควบคุมเดินสายไฟ บริเวณสำนักงาน กปภ.สาขากาฬสินธุ์ อ.เมือง

จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งประสิทธิภาพประมาณ ๗๘ % ที่อัตราการสูบ ๓๕๐ ลบ.ม./ชม ส่งสูง ๔๐ ม. พร้อมมอเตอร์ต้นกำลังขนาด ๗๕ kW และตู้ MCP ควบคุมมอเตอร์ จำนวนรวม ๒ ชุด พร้อมตู้ MDB และเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งท่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ และอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเลขที่     กปภ.ข.๖/๑๔๕/๕๖ แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลน และตามรายการรายละเอียดของสัญญาโดยครบถ้วน ทุกประการ

###### ๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญา ภายในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๕๖,๐๐๐.- บาท  งานหลักได้แก่ งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และงานวางท่อ และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ/เอกชน ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. กลุ่มที่ ๑ (ข้อ ๓) ตามประกาศ กปภ. ที่ กมว.๓/๒๕๕๕ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หรือได้รับการมอบอำนาจจากผู้มีคุณสมบัติที่จำหน่ายเครื่องสูบน้ำดังกล่าวข้างต้นเป็นลายลักษณ์อักษร

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒/...๓.๙ คู่สัญญา

- ๒ -

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน ๖๐ วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    ๒,๑๔๐,๐๐๐.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๖. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  4,000.-บาท  จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000.-บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ตามคำสั่ง กปภ.ข.๖/๑๑๑๕/๒๕๕๕

ที่      			     วันที่              พฤศจิกายน     ๒๕๕๕

เรื่อง    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน	ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖   (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ที่ กปภ.ข.๖/๑๑๑๕/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและผู้มีรายชื่อตามบันทึกนี้  เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูง พร้อมตู้ชุดควบคุมเดินสายไฟ บริเวณสำนักงาน กปภ.สาขากาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์   โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔  แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๙  และข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูง พร้อมตู้ชุดควบคุมเดินสายไฟ บริเวณสำนักงาน กปภ.สาขากาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์   ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง

## จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ............................................ ประธานกรรมการ				      		                     (นายบรรณา  คีรีรมย์)				       			                                     หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

ลงชื่อ ........................................... กรรมการ

(นายสมชาย  เกียรติปกรณ์)

วิศวกร ๗

ลงชื่อ ........................................... กรรมการ

(นายรณชัย  ชูตลาด)

วิศวกร ๔