บันทึกข้อความ

หน่วยงาน    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ  วันที่           ธันวาคม  ๒๕๕๕

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๘๒๒/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา  จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๖ ถนนศรีเชียงคาน ซอย ๑๙ สถานีประมงเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๖ ถนนศรีเชียงคาน ซอย ๑๙ สถานีประมงเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(   นายไพรจิตร วงษ์พุฒ   )

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายสุชาติ กงบุราณ   )

นายช่างโยธา ๕

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายกิตติพงษ์ สูตรสุคนธ์ )

ช่างโยธา ๔

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๖ ถนนศรีเชียงคาน ซอย ๑๙

สถานีประมงเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๖  วงเงินงบประมาณ   ๒,๑๒๕,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๖ ถนนศรีเชียงคาน ซอย ๑๙ สถานีประมงเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน

- วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ และลดปริมาณน้ำสูญเสีย โดยการเปลี่ยนท่อเก่าที่หมดอายุ ซึ่งผุกร่อนและแตกหัก จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑ 	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒  	เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๓  	ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๔  	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๖   ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าว ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๙๐๙,๒๐๐ บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๒./ ๓.๗ บุคคล ...

- ๒ -

๓.๙ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ จัดหาและวางท่อ ตามรายการดังต่อไปนี้

- ท่อ PVC ขนาด ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕  ความยาวรวมประมาณ ๑,๒๔๓ ม.

- ท่อ PVC ขนาด ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕  ความยาวรวมประมาณ ๑,๕๘๒ ม.

- ท่อ S ขนาด ๑๕๐ มม. (บนดิน)  ความยาวรวมประมาณ ๓๘ ม.

- ท่อ PB ขนาด ๒๐ มม. SDR ๑๓.๕  ความยาวรวมประมาณ ๔๕ ม.

- ท่อ PB ขนาด ๔๐ มม. SDR ๑๓.๕  ความยาวรวมประมาณ ๕๓๓ ม.

- ท่อ PB ขนาด ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕  ความยาวรวมประมาณ ๑๔๓ ม.

- ท่อปลอก GS ขนาด ๒”(ขุดวาง)  ความยาวรวมประมาณ ๒๐ ม.

- ท่อปลอก GS ขนาด ๖”(ขุดวาง) (BS-M) ความยาวรวมประมาณ ๕๐ ม.

- ท่อปลอก S ขนาด ๒๕๐ มม. ( ขุดวาง ) ความยาวรวมประมาณ ๘๖ ม.

๔.๑.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อประปา และงานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อ ประตูน้ำใต้ดิน หัวดับเพลิง เสา ค.ส.ล. รับท่อ งานซ่อมแซมถนนและทางเท้า งานประสานท่อจ่ายน้ำใหม่/เดิม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๒๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๒,๒๗๓,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม้น้อยกว่า ๔,๐๐๐บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว