บันทึกข้อความ

หน่วยงาน    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ  วันที่           ธันวาคม  ๒๕๕๕

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๘๐๓/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางาน ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำปี ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำปี ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(   นายเสวตร์  แสงแก้ว  )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายนคร  เกราะชัย   )

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายจักรพันธุ์  มฤคทัต)

วิศวกร ๕

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำปี ๒๕๕๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ วงเงินงบประมาณ  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำปี ๒๕๕๖          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

- วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยแก้ปัญหาอ่างฯ ห้วยเจียมในช่วงหน้าแล้งระดับน้ำลดลง เครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพลดลงตามอายุการใช้งานมานาน และท่อส่งน้ำดิบขนาดเท่าเดิม ทำให้การสูบน้ำดิบได้ไม่สอดคล้องกับระบบผลิต ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มขึ้น

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๓ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ

ประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างตามประกาศคำสั่ง กปภ. ที่ กจห. ๑๑๐ /๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ข้อ ๔

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์

ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่

เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒./ ๔. ขอบเขต ...

- ๒ -

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ จัดหา ติดตั้ง ก่อสร้างและวางท่อ ตามรายการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า

- จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี

- วางท่อน้ำดิบ

- ประสานท่อภายในระบบผลิต

- ประสานท่อนอกโรงสูบน้ำนอกโรงสูบน้ำแรงต่ำ

๔.๑.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อประปา และงานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อ ประตูน้ำใต้ดิน หัวดับเพลิง เสา ค.ส.ล. รับท่อ งานซ่อมแซมถนนและทางเท้า งานประสานท่อใหม่/เดิม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๒๑๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๑๕,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว