บันทึกข้อความ

หน่วยงาน    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ  วันที่           ธันวาคม  ๒๕๕๕

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๗๗๘/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา  จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม           ปี ๒๕๕๖ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓, ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.วังสามหมอ)  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิมปี ๒๕๕๖ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓, ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.วังสามหมอ)  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(   นายเสวตร์  แสงแก้ว  )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายนคร  เกราะชัย   )

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายกิตติพงษ์  สูตรสุคนธ์)

นายช่างโยธา ๔

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม  ปี ๒๕๕๖

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓, ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.วังสามหมอ)

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ วงเงินงบประมาณ  ๓,๒๓๗,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิมปี ๒๕๕๖ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓, ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.วังสามหมอ)

- วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ  และลดปริมาณน้ำสูญเสีย  โดยการเปลี่ยนท่อเก่าที่หมดอายุ  ซึ่งผุกร่อนและแตกหัก  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๓ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ

ประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงาน

ดังกล่าว ต้องเป็นผลง่านสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี ในวงเงินไม่

น้อยกว่า  ๑,๓๘๕,๒๐๐บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ

ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปา

ส่วนภูมิภาค

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์

ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่

เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒./ ๔. ขอบเขต ...

- ๒ –

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ จัดหาและวางท่อ ตามรายการดังต่อไปนี้

- ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ Ø ๑๕๐ มม. ความยาวรวมประมาณ ๑,๔๗๓ ม.

- ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ Ø ๑๐๐ มม. ความยาวรวมประมาณ ๕,๐๗๐ ม.

- ท่อปลอก S ขนาด ๓๐๐ มม. ( ดันลอด ) ความยาวรวมประมาณ ๓๘ ม.

- ท่อ PE ขนาด ๑๖๐ มม. PN ๑๐  ความยาวรวมประมาณ ๔๒ ม.

- ท่อปลอก S ขนาด ๒๐๐ มม. ( ดันลอด ) ความยาวรวมประมาณ ๒๘ ม.

- ท่อ PE ขนาด ๑๑๐ มม. PN ๑๐  ความยาวรวมประมาณ ๓๒ ม.

- ท่อปลอก GS ( BS-M ) Ø ๖” (ขุดวาง) ความยาวรวมประมาณ ๘๒ ม.

- ท่อปลอก S Ø ๒๕๐ มม. ( ขุดวาง ) ความยาวรวมประมาณ ๘ ม.

- ท่อปลอก S Ø ๒๐๐ มม. ( ขุดวาง ) ความยาวรวมประมาณ ๓๗ ม.

๔.๑.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อประปา และงานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อ ประตูน้ำใต้ดิน หัวดับเพลิง เสา ค.ส.ล. รับท่อ งานซ่อมแซมถนนและทางเท้า งานประสานท่อจ่ายน้ำใหม่/เดิม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๕๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๓,๔๖๓,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว