บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ  		วันที่          ๘  มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๖    (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านหว้านใหญ่ ม.๑๑ บ้านหว้าน ม.๓ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๗๒๐/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๖ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านหว้านใหญ่ ม.๑๑ บ้านหว้าน ม.๓ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี  การประปา      ส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ( ชั้นพิเศษ ) โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติร่างขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ        ปี ๒๕๕๖ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านหว้านใหญ่  ม.๑๑  บ้านหว้าน ม.๓  ต.ดอนกลอย  อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ( ชั้นพิเศษ ) ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(   นายเกรียงศักดิ์  วรสุทธิ์   )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายจีระศักดิ์  จันพลา   )

วิศวกร ๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายวิฑูรย์ ขันโททอง )

วิศวกร ๕

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๖

ถนนเสรีไทย-ซอยหลังเรือนจำ , ถนนไอทียู ซอย ๑,๒,๔,๕ ถนนสาย ๒ (ตัดใหม่) ,

ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒ จากชุมชนแวงใหญ่ถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ์ อ.เมือง จ.สกลนคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๖  วงเงินงบประมาณ   ๓,๐๕๐,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้างงานงานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี๒๕๕๖ ถนนเสรีไทย-ซอยหลังเรือนจำ , ถนนไอทียู ซอย ๑,๒,๔,๕ ถนนสาย ๒ (ตัดใหม่) , ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒ จากชุมชนแวงใหญ่ถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ์ อ.เมือง จ.สกลนคร  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร

- วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงการให้บริการน้ำประปา  และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานดังกล่าวข้างต้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๓ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล       ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๖ เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า           ๑,๓๐๕,๒๐๐ บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

๒./ ๓.๗ บุคคล ...

- ๒ -

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑ กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑  จัดหาและวางท่อ ตามรายการดังต่อไปนี้

- ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ Ø ๒๐๐ มม. 		ความยาวรวมประมาณ ๑,๓๗๙ ม.

- ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ Ø ๑๐๐ มม. 		ความยาวรวมประมาณ ๑,๙๐๓ ม.

- ท่อ PB Ø ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕  		ความยาวรวมประมาณ ๑,๔๗๗ ม.

- ท่อ PB Ø ๒๐ มม. SDR ๑๓.๕  		ความยาวรวมประมาณ      ๕๖ ม.

- ท่อ S Ø ๒๐๐ มม. (บนดิน)	 	ความยาวรวมประมาณ      ๕๔ ม.

- ท่อ S Ø ๒๐๐ มม. (ใต้ดิน)	 	ความยาวรวมประมาณ        ๓ ม.

- ท่อปลอก S Ø ๓๐๐ มม. ( ขุดวาง ) 	ความยาวรวมประมาณ      ๖๐ ม.

- ท่อปลอก GS ( B-SM ) Ø ๖” (ขุดวาง)	ความยาวรวมประมาณ      ๓๐ ม.

- ท่อปลอก GS ( B-SM ) Ø ๔” (ขุดวาง)	ความยาวรวมประมาณ        ๓ ม.

- ท่อปลอก GS ( B-SM ) Ø ๒” (ขุดวาง)	ความยาวรวมประมาณ      ๑๓ ม.

- ติดตั้งมาตรผู้ใช้น้ำเดิมเข้ากับท่อที่วางใหม่

๔.๑.๒  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อประปา และงานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อ ประตูน้ำใต้ดิน หัวดับเพลิง เสา ค.ส.ล. รับท่อ งานซ่อมแซมถนนและทางเท้า งานประสานท่อจ่ายน้ำใหม่/เดิม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๕๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๓,๒๖๓,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว