ขอบเขตของงาน (TOR)  งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช  อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2556 งานปรับปรุงเส้นท่อ  กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช  อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดหา และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่  สพ.56 – 013/ 1 – 40 โดยกำหนดวางท่อ HDPE 80 ขนาดdia  315 มม. PN. 6.3  ความยาวประมาณ 2,799 เมตร , วางท่อ HDPE 80 ขนาดdia  225 มม. PN. 6.3  ความยาวประมาณ 8,860 เมตร , วางท่อ HDPE 80 ขนาดdia  160  มม. PN. 6.3  ความยาวประมาณ 1,785 เมตร , วางท่อ HDPE 80 ขนาดdia  225 มม. PN. 10 (HDD)ความยาวประมาณ 90 เมตร, วางท่อ HDPE 80 ขนาดdia  160 มม. PN. 10 ความยาวประมาณ 113 เมตร, วางท่อ HDPE 80 ขนาดdia 110 มม. PN. 10 ความยาวประมาณ 336 เมตร, วางท่อ PVC ขนาดdia  300 มม.ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ 150 เมตร, วางท่อ PVC ขนาดdia  200 มม.ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ 5,948 เมตร , วางท่อ PVC ขนาดdia  150 มม.ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ 13,211 เมตร, วางท่อ PVC ขนาดdia  100 มม.ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ 11,355 เมตร, วางท่อ PVC ขนาดdia  20 มม.ชั้น 13.5  ความยาวประมาณ 1,618 เมตร , วางท่อ PB  ขนาดdia 50 มม. ชั้น SDR 13.5 ความยาวประมาณ 4,706 เมตร  , วางท่อ PB  ขนาดdia 40 มม. ชั้น SDR 13.5 ความยาวประมาณ 215 เมตร , วางท่อ PB  ขนาดdia 25 มม. ชั้น SDR 13.5 ความยาวประมาณ 80 เมตร  , วางท่อ PB  ขนาดdia 20 มม. ชั้น SDR 13.5 ความยาวประมาณ 346 เมตร ,วางท่อ S  ขนาดdia  300 มม. (บนดิน) ความยาวประมาณ 159 เมตร,วางท่อ S  ขนาดdia  300 มม. (ใต้ดิน) ความยาวประมาณ 49 เมตร,วางท่อ S  ขนาดdia  200 มม. (บนดิน) ความยาวประมาณ 185 เมตร ,วางท่อ S  ขนาดdia  200 มม. (ใต้ดิน) ความยาวประมาณ 56 เมตร, วางท่อ S  ขนาดdia  150 มม. (บนดิน) ความยาวประมาณ 40 เมตร , วางท่อ S  ขนาดdia  150 มม. (ใต้ดิน) ความยาวประมาณ 28 เมตร  , วางท่อ G/S  ขนาดdia 4'' ความยาวประมาณ 8 เมตร, จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด dia 300 mm.จำนวน 1 ชุด

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2/3.4	 ไม่เป็นผู้...............

- 2 -

3.4	 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิคส์ ( e – Government  :  e-GP )ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ้างจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  300  วัน  (สามร้อยวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามผลงาน

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ     45,142,000.-      บาท   (เงินสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ  ( Minimum  BID ) ไม่น้อยกว่าครั้งละ

90,000.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้างและการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 90,000.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้วกำ