ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดพลาสติก ขนาด  ๑/๒ นิ้ว จำนวน  ๑๒,๐๐๐  เครื่อง

(เปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี)

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดพลาสติก

ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน  ๑๒,๐๐๐  เครื่อง  เพื่อเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี งบประมาณ ปี  ๒๕๕๖  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

( E-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน

เป็นมาตรวัดน้ำชนิดพลาสติก ขนาด ๑/๒ นิ้ว ตามมาตรฐาน  กมว.๑๒๔๓-๒๕๕๕  และ

กมว./๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ (คู่มือการตรวจรับมาตรวัดน้ำ) ( ตามเอกสารแนบท้าย)

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓  ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็น

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทยโดยมีเอกสารการแต่งตั้งจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอ

๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซค์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.การยื่นประกวดราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้

๔.๑  รูปลักษณะ ( Catalog ) แสดงคุณลักษณะเฉพาะของมาตรวัดน้ำพลาสติกรุ่นนั้นๆ

๔.๒  เอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตในประเทศ

๔.๓  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลของมาตรวัดน้ำจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้สามารถประกอบกิจการด้านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โดยจะต้องเป็นหน่วยงานภายในประเทศเท่านั้น

๒ /๕. การรับ...

- ๒ -

๕. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันมาตรวัดน้ำ ที่ขายให้กับ กปภ. นี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตั้งแต่วันส่งมอบ  ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต   ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๖. ระยะเวลาในการส่งมอบของ  ไม่เกิน  ๖๐  วัน

๗. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  เครื่องละ  ๖๐๔.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๘. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องลดราคาขั้นต่ำ (Minimum bid)

……………………………………………………………………………………..

รายละเอียดจำนวนและคุณลักษณะเฉพาะ

# แนบท้ายประกาศประกวดราคา  กปภ.ข.๕/           /๒๕๕๖

๑.  จำนวนพัสดุที่ซื้อ

๑.๑  มาตรวัดน้ำชนิดพลาสติก  ขนาด ๑/๒ นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  ๑๒,๐๐๐  เครื่อง

๒.  เงื่อนไข

๒.๑  มาตรวัดน้ำที่เสนอขาย จะต้องเป็นมาตรวัดน้ำพลาสติกที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองให้สามารถใช้งานได้จากการประปาส่วนภูมิภาค

๒.๒ มาตรวัดน้ำตามประกาศประกวดราคา  ด้านข้างของตัวมาตรต้องหล่อเป็นตัวเว้าทั้งสองด้าน

ตามรูปแบบที่กปภ.กำหนด เว้นแต่กรณีที่รูปแบบตัวเรือนมาตรวัดน้ำไม่สามารถที่จะจัดทำตามที่

กปภ.กำหนดได้ ก็ให้ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  และอักษรย่อคำว่า

กปภ. ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ  โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ หรือตัวเลขมีขนาด

พอควรไม่เลอะเลือนและสามารถอ่านได้ชัดเจน

๒.๒.๑ มาตรวัดน้ำพลาสติกตัวเรือนสีน้ำเงิน ชุดตัวเรือนพลาสติกเป็นสีน้ำเงิน (เม็ดพลาสติก)

และให้มีสัญลักษณ์ประจำปีกำหนดเป็นสีแดง ขนาดพอเหมาะ (โดย กปภ.ข.๕ เป็นผู้กำหนด

ตำแหน่งของสีสัญลักษณ์ภายหลังจากได้ผู้ขาย)

๒.๓ มาตรวัดน้ำที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องตอกหมายเลขประจำเครื่อง และตัวอักษรย่อ

กปภ.ข.๕ เป็นตัวเว้าที่มีลักษณะเรียบร้อยลงบนตัวมาตรวัดน้ำ หรือสามารถเห็นได้ชัดเจน โดย

ตอกเครื่องหมายนำด้วย T (สำหรับ TURBINE TYPE) หรือ D (สำหรับ DISPLACEMENT TYPE)

ตามด้วย ๑ ( ขนาดมาตร ) ตามด้วยหมายเลขปี พ.ศ. และต่อด้วยหมายเลขการประปาส่วน

ภูมิภาคเขต แล้วตอกหมายเลขเครื่อง ลำดับเครื่อง ในการจัดซื้อครั้งนี้ด้วยเลข ๕ หลัก ดังนี้

๒.๓.๑ มาตรวัดน้ำ   ๑/๒  พร้อมอุปกรณ์                            จำนวน    ๑๒,๐๐๐   เครื่อง

เครื่องที่ ๑               จะแสดงเครื่องหมาย  T หรือ D  1565                       12001

ฯลฯ

เครื่องที่ ๑๒,๐๐๐       จะแสดงเครื่องหมาย  T หรือ D  1565                       24000

๓. การส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบมาตรวัดน้ำชนิดพลาสติก  ขนาด ๑/๒ นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์  จำนวน ๑๒,๐๐๐ เครื่อง ณ คลังพัสดุ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑ จำนวน ๑๒,๐๐๐ เครื่อง  ๖๐  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคามาตรวัดน้ำ จะต้องเป็นมาตรวัดน้ำพลาสติกที่ใช้ตาม กมว.๑๒๔๓-๒๕๕๕ และ คู่มือการตรวจรับมาตรวัดน้ำ กมว./๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย

๒/๕ กรณีผู้...

- ๒ -

๕.กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคา เสนอขายมาตรวัดน้ำที่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

ให้แสดงหลักฐานพร้อมกับเอกสารประกวดราคาด้วย

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนำตัวอย่างมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง ที่เสนอเพื่อใช้ในการทดลองหรือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่นำตัวอย่างตามจำนวน มาในวันยื่นซองด้านเทคนิค คณะกรรมการประกวดราคาจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น

๗.  มาตรวัดน้ำที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคานำมาเป็นตัวอย่างหากเป็นมาตรวัดน้ำที่ กปภ. ไม่เคยจัดซื้อมาใช้ในกิจการของ กปภ. มาก่อน กปภ. จะนำไปทดสอบกับหน่วยราชการ หรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ  โดยจะต้องเป็นหน่วยงานในประเทศเท่านั้น  มาตรวัดน้ำไม่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ในส่วนใดส่วนหนึ่ง กปภ. สงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นทันที โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมาตรวัดน้ำ(ตัวอย่าง) เกิดการชำรุดบกพร่องหรือเกิดการสูญหาย ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับ กปภ. มิได้