บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่   มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ 			    วันที่        กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๖๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี ๒๕๕๖ งานติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนโรงกรองน้ำบ้านถ่อน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ, ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติร่างขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานดังกล่าว ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(  นายไพจิตร วงษ์พุฒ  )

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายนคร  เกราะชัย   )

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายจักรพันธุ์  จาตุรวงศา  )

นายช่างโยธา ๕

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี ๒๕๕๖

งานติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนโรงกรองน้ำบ้านถ่อน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิศษ)

๑.  ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้รับจัดสรรงบลงทุนปี ๒๕๕๖ งบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ วงเงินงบประมาณ  ๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการงานติดตั้งเครื่องกวาดตะกอน บริเวณสถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำบ้านถ่อน  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ)

๒.  วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพระบบผลิตน้ำประปา โดยติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนในถังตกตะกอน บริเวณสถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำบ้านถ่อน   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.   คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒  	เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๓  	ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๔   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา       ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๖  มีผลงานในการติดตั้งเครื่องกวาดตะกอน กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคา โดยผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาสัญญา บัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานการติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนดังกล่าวในวันยื่นซองประกวด และต้องเป็นเครื่องกวาดตะกอนประเภทเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเครื่องกวาดตะกอนในถังตกตะกอน  ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  เท่านั้น

๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๒/๓.๙ 	คู่สัญญา...

- ๒ –

๓.๙  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.   ขอบเขตของงาน

ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนโรงกรองน้ำบ้านถ่อน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) ภายในถังตกตะกอนรวมจำนวน  ๖  ชุด  พร้อมปรับปรุงพื้นถังตกตะกอน  ตามแบบเลขที่ ๑๑/๐๑/๕๒๒ ข้อกำหนดเฉพาะงาน และรายการประกอบแบบ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทุกประการ

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๘๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๙,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว