บันทึกข้อความ

หน่วยงาน    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  ๕๕๒๒๐/พิเศษ                               วันที่            กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน ( TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  (ผ่านหัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่  ๖๑/๒๕๕๕   ลงวันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ   โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙  นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน   และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้  ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่ง

ให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน    สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิด   ทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑/๒” จำนวน  ๑  รายการ  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)                                     ประธานกรรมการ

( นางวัลยา ประกิระเค )

หัวหน้างาน ๘ งานแผนที่แนวท่อ(GIS)

(ลงชื่อ)                                     กรรมการ

( นายภูเบศ แสงวิชัย )

ช่างไฟฟ้า ๗

(ลงชื่อ)                                     กรรมการ

( นายเดชาวัต จันทร์เทาว์ )

วิศวกร ๕

- ๑ -

ร่างขอบข่ายของงาน (Terms  Of  Reference :  TOR)

งานประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๖ วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๘,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑/๒” จำนวน ๑ รายการ เพื่อเปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำครบวาระ ๑๐ ปี ในเขตพื้นที่ให้บริการ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้องานนี้  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร ตามแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๓-๔ เปลี่ยนหรือซ่อมแซมมาตรวัดน้ำให้เพียงพอ  และเที่ยงตรงให้กับ   การประปาส่วนภูมิภาคสาขา     ในสังกัด                 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  โดยใช้ในการติดตั้งเปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำขนาด ๑/๒” ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการจัดหามาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑/๒”  จำนวน  ๑  รายการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ มาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์  ขนาด ๑/๒” พ่นด้วยสีน้ำเงินเทียบเท่าสี TOA No.370 พร้อมทำสัญลักษณ์โดยการพ่นสีปี พ.ศ.56 ที่ฝาปิดด้านนอก สำหรับเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี       รวม จำนวน ๑๐,๐๐๐ เครื่อง

๓.๒ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์  ที่เสนอขายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย  ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.๑๐๒๑ ปี ๒๕๓๔ หรือ มอก.๑๒๗๑ ปี ๒๕๓๘ ) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และคู่มือขั้นตอนการตรวจรับมาตรวัดน้ำตัวเรือนโลหะหรือพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ – ๑๒ นิ้ว กมว/๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ การประปาส่วนภูมิภาค

๓.๓ มาตรวัดน้ำฯ ด้านข้างของตัวมาตรวัดน้ำต้องหล่อเป็นตัวเว้าทั้งสองด้าน  ตามรูปแบบที่ กปภ. กำหนด  เว้นแต่กรณีที่รูปแบบตัวเรือนมาตรวัดน้ำไม่สามารถที่จะจัดทำ  ตามที่ กปภ. กำหนดได้  ก็ให้ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  และอักษรย่อคำว่า กปภ.ข.๗ ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ  โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ  หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

๓.๔ การจัดส่งและการจัดซื้อ ผู้เสนอขายจะต้องจัดส่งมาตรวัดน้ำและเบิกจ่ายเงิน โดยแยกจำนวนเป็น ๒๐ ส่วนแบ่งเป็น ๒๐ กปภ.สาขาซึ่งมีจำนวน ๑๐,๐๐๐ เครื่อง ดังนี้

(ตาราง หน้า – ๒ -)

- ๒ -

| ลำดับ | กปภ.สาขา | จำนวน(เครื่อง) | หมายเลขประจำตัวเครื่อง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กปภ.ส.อุดรธานี | 2,100 | กปภ.56-7T11 0001 – 2100 |  |
| 2 | กปภ.ส.กุมภวาปี | 600 | กปภ.56-7T12 0001 – 0600 |  |
| 3 | กปภ.ส.บ้านผือ | 600 | กปภ.56-7T13 0001 – 0600 |  |
| 4 | กปภ.ส.บ้านดุง | 400 | กปภ.56-7T14 0001 – 0400 |  |
| 5 | กปภ.ส.หนองบัวลำภู | 600 | กปภ.56-7T15 0001 – 0600 |  |
| 6 | กปภ.ส.เลย | 800 | กปภ.56-7T16 0001 – 0800 |  |
| 7 | กปภ.ส.เชียงคาน | 300 | กปภ.56-7T17 0001 – 0300 |  |
| 8 | กปภ.ส.ด่านซ้าย | 200 | กปภ.56-7T18 0001 – 0200 |  |
| 9 | กปภ.ส.วังสะพุง | 300 | กปภ.56-7T19 0001 – 0300 |  |
| 10 | กปภ.ส.หนองคาย | 700 | กปภ.56-7T20 0001 – 0700 |  |
| 11 | กปภ.ส.บึงกาฬ | 200 | กปภ.56-7T21 0001 – 0200 |  |
| 12 | กปภ.ส.ศรีเชียงใหม่ | 200 | กปภ.56-7T22 0001 – 0200 |  |
| 13 | กปภ.ส.โพนพิสัย | 200 | กปภ.56-7T23 0001 – 0200 |  |
| 14 | กปภ.ส.สกลนคร | 700 | กปภ.56-7T24 0001 – 0700 |  |
| 15 | กปภ.ส.สว่างแดนดิน | 300 | กปภ.56-7T25 0001 – 0300 |  |
| 16 | กปภ.ส.พังโคน | 350 | กปภ.56-7T26 0001 – 0350 |  |
| 17 | กปภ.ส.นครพนม | 700 | กปภ.56-7T27 0001 – 0700 |  |
| 18 | กปภ.ส.ธาตุพนม | 350 | กปภ.56-7T28 0001 – 0350 |  |
| 19 | กปภ.ส.บ้านแพง | 200 | กปภ.56-7T29 0001 – 0200 |  |
| 20 | กปภ.ส.ศรีสงคราม | 200 | กปภ.56-7T30 0001 – 0200 |  |
|  | # รวม | 10,000 |  |  |

๓.๕ มาตรวัดน้ำฯ ที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องตอกหมายเลขประจำตัวเครื่อง และตัวอักษร กปภ เป็นตัวเว้าที่มีลักษณะเรียบร้อย ลงบนด้านบนตัวมาตรวัดน้ำหรือที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยตอกเครื่องหมายนำด้วย กปภ ตามด้วยหมายเลขปี พ.ศ. ตามรายละเอียด ข้อ ๓.๔

- คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.๔ ผู้ประสงค์....

- ๓ –

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ผลิต  หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประกาศ โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าว  มาใน

วันยื่นซอง เอกสารการประกวดราคาด้วย

๔.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ไม่เกิน  ๔๕  วัน

๖. ระยะเวลาในการส่งมอบ

๖.๑  กำหนดส่งมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง (สีน้ำเงิน)  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  เครื่อง ภายใน  ๔๕  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๙,๐๙๕,๐๐๐.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐.- บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว