บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ  		วันที่                กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ

ปี ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ-วานรนิวาส) ต.วาริชภูมิ, ต.วานรนิวาส

อ.วาริชภูมิ, อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน

เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๖๖/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี ๒๕๕๖     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ-วานรนิวาส) ต.วาริชภูมิ, ต.วานรนิวาส อ.วาริชภูมิ, อ.วานรนิวาส     จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติร่างขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมา งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ-วานรนิวาส) ต.วาริชภูมิ, ต.วานรนิวาส อ.วาริชภูมิ, อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(   นายขจรศักดิ์  เหลืองอาทิตย์   )

หัวหน้างานแผนงาน

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายจีระศักดิ์  จันพลา   )

วิศวกร ๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายวีระพล พูลสวัสดิ์ )

วิศวกร ๗

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน

(น.วาริชภูมิ-วานรนิวาส) ต.วาริชภูมิ, ต.วานรนิวาส อ.วาริชภูมิ, อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๖  วงเงินงบประมาณ    ๒๓,๓๖๐,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้าง งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ    ปี ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ-วานรนิวาส) ต.วาริชภูมิ, ต.วานรนิวาส อ.วาริชภูมิ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน

- วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ในการให้บริการประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒  	เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๓   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๔   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๖   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง ตามประกาศคำสั่ง กปภ. ที่ กจห. ๑๑๐/๕๕๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๔

๒./ ๓.๗ บุคคล ...

- ๒ -

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- ขอบเขตของงาน

# กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

๔.๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (แม่ข่าย)

๔.๑.๑ ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิมบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ

- การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ ส่วนประกอบ			อาคารหรือวัสดุประกอบอาคารเดิมที่มีการชำรุด  ผุพัง  หรือผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี		ความมั่นคงแข็งแรง, ชำรุด, ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และตามแบบแปลนกำหนด  ผู้รับจ้าง			จะต้องดำเนินการก่อสร้าง, ปรับปรุง, เปลี่ยนใหม่ ให้ส่วนประกอบอาคารหรือวัสดุประกอบอาคาร		เดิมนั้นสามารถใช้งานได้เป็นปกติ, มีความมั่นคงแข็งแรง, เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม,มาตรฐาน		งานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตชิ้นส่วน,วัสดุประกอบอาคาร		นั้นๆ

๔.๑.๒ ก่อสร้างติดตั้งเสาวัดระดับน้ำ (Staff Gauge) ตามแบบแปลนเลขที่ กพน.๕๕/๑๓ จำนวน ๓ ชุด

๔.๑.๓ ก่อสร้างแพสูบน้ำ ขนาด ๖.๐๐x๑๐.๖๐ ม. ตามแบบแปลนระบุ

๔.๑.๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชนิด Single Suction Centrifugal Pump  ภายในแพสูบน้ำ 		ตามแบบแปลนกำหนด, รายการประกอบงานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังและ		มาตรฐาน งานก่อสร้าง กปภ. ที่เกี่ยวข้อง

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชนิด Spilt Case Centrifugal ภายในสถานีเพิ่มแรงดัน ตาม		แบบแปลนกำหนด, รายการประกอบงานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังและ			มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. ที่เกี่ยวข้อง

๔.๑.๕ ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดัน (ชั่วคราว) ขนาด ๓.๐๐x๘.๐๐ ม.

๔.๑.๖ งานระบบไฟฟ้ากำลัง, ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโรงสูบน้ำแรงต่ำ และสถานีเพิ่มแรงดัน

- จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๒๕๐ kVA พร้อมมิเตอร์ สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบ			ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าบริเวณแพสูบน้ำ ภายในที่ทำการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน

- จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๒๕๐ kVA พร้อมมิเตอร์ สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบ			ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าบริเวณสถานีเพิ่มแรงดัน (ชั่วคราว)

- ทำการจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบควบคุมเครื่องต้นกำลังและ			ประตูน้ำไฟฟ้า

- จัดหาและติดตั้งชุดควบคุมระยะไกลด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่

๔.๑.๗  งานประสานท่อ

- ประสานท่อภายนอกบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ

- ประสานท่อภายในแพสูบน้ำ

- ประสานท่อภายในสถานีเพิ่มแรงดัน

- ให้ทำการทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ และทดสอบการรั่วซึมของท่อ ยกเว้นงานล้างท่อด้วย			คลอรีน

๔.๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน  หน่วยบริการวาริชภูมิ

๔.๒.๑  ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิมบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ

- ทำการข้นย้ายแพสูบน้ำ (เดิม) จากบริเวณที่ทำการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน การประปาส่วน			ภูมิภาคสาขาพังโคน (แม่ข่าย) และนำมาติดตั้งใหม่บริเวณบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำการประปาส่วน			ภูมิภาคสาขาพังโคน  หน่วยบริการวาริชภูมิ

- การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ส่วนประกอบอาคารหรือวัสดุประกอบ			อาคารเดิมที่มีการชำรุด ผุพัง หรือผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความมั่นคงแข็งแรง, ชำรุด, 		ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และตามแบบแปลนกำหนด  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้าง, 			ปรับปรุง, เปลี่ยนใหม่ ให้ส่วนประกอบอาคารหรือวัสดุประกอบอาคารเดิมนั้นสามารถใช้งานได้เป็น		ปกติ, มีความมั่นคงแข็งแรง, เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม,มาตรฐานงานก่อสร้างของการประปา		ส่วนภูมิภาค หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตชิ้นส่วน,วัสดุประกอบอาคารนั้นๆ

๔.๒.๒  ก่อสร้างติดตั้งเสาวัดระดับน้ำ (Staff Gauge) ตามแบบแปลนเลขที่ กพน.๕๕/๑๓  จำนวน ๔ ชุด

๔.๒.๓  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชนิด Single Suction Centrifugal Pump  ภายในแพสูบน้ำ ,		โรงสูบน้ำแรงต่ำ  และสถานีเพิ่มแรงดัน ตามแบบแปลนกำหนด, รายการประกอบงานจัดหาและ			ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังและมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. ที่เกี่ยวข้อง

๔.๒.๔  ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดัน (ชั่วคราว) ขนาด ๓.๐๐x๖.๐๐ ม.

๔.๒.๕  งานระบบไฟฟ้ากำลัง, ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโรงสูบน้ำแรงต่ำ และสถานีเพิ่มแรงดัน

- ทำการรื้อและ ขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ๑๐๐ kVA (เดิม) จากบริเวณที่ทำการส่งน้ำและบำรุงรักษา		น้ำอูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (แม่ข่าย) และนำมาติดตั้งใหม่บริเวณก่อสร้างสถานีเพิ่ม		แรงดัน  	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน  หน่วยบริการวาริชภูมิ

- ทำการจัดหา, ติดตั้งระบบควบคุม, ตู้ควบคุม รวมถึงการเดินระบบไฟฟ้าสำหรับชุดควบคุมมอเตอร์		และประตูน้ำไฟฟ้า

- ทำการติดตั้งชุดควบคุมระยะไกลด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่

- ก่อนทำการติดตั้งผู้รับจ้างต้องส่งแบบแสดงรายละเอียดเพื่อทำการติดตั้ง (Shop Drawing) ให้ผู้รับ		จ้างเพื่อขออนุมัติก่อนทำการติดตั้ง

๔.๒.๖  งานประสานท่อ

- ประสานท่อภายนอกบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ

- ประสานท่อภายในแพสูบน้ำและโรงสูบน้ำแรงต่ำ

- ประสานท่อภายในสถานีเพิ่มแรงดัน

- ให้ทำการทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ และทดสอบการรั่วซึมของท่อ ยกเว้นงานล้างท่อด้วย			คลอรีน

๔.๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน  หน่วยบริการวานรนิวาส

๔.๓.๑  ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิมบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ

- ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบแปลนระบุ

- ทำการรื้อถอนระบบไฟฟ้า-แสงสว่างเดิมในโรงสูบน้ำแรงต่ำออกทั้งหมด วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้จาก		การรื้อถอนให้นำไปเก็บกองยังสถานที่ที่กำหนด และติดตั้งใหม่ตามแบบแปลนกำหนด

- การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ส่วนประกอบอาคารหรือวัสดุประกอบ			อาคารเดิมที่มีการชำรุด ผุพัง หรือผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความมั่นคงแข็งแรง, ชำรุด, 		ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้าง, ปรับปรุง, เปลี่ยนใหม่ ให้			ส่วนประกอบอาคารหรือวัสดุประกอบอาคารเดิมนั้นสามารถใช้งานได้เป็นปกติ, มีความมั่นคงแข็งแรง		เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม,มาตรฐานงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค หรือตามมาตรฐาน		ของผู้ผลิตชิ้นส่วน,วัสดุประกอบอาคารนั้นๆ

๔.๓.๒  ก่อสร้างแพสูบน้ำ ขนาด ๕.๖๗x๖.๐๐ ม. ตามแบบแปลนระบุ

๔.๓.๓  ก่อสร้างติดตั้งเสาวัดระดับน้ำ (Staff Gauge) ตามแบบแปลนเลขที่ กพน.๕๕/๑๓  จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๔  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชนิด Single Suction Centrifugal ภายในแพสูบน้ำ และโรง		สูบน้ำแรงต่ำ  ตามแบบแปลนกำหนด, รายการประกอบงานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่อง		ต้นกำลังและมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. ที่เกี่ยวข้อง

๔.๓.๕  งานระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

- ทำการจัดหา, ติดตั้งระบบควบคุม, ตู้ควบคุม รวมถึงการเดินระบบไฟฟ้าสำหรับชุดควบคุมมอเตอร์		และประตูน้ำไฟฟ้า

- ทำการติดตั้งชุดควบคุมระยะไกลด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่

๔.๓.๖  งานประสานท่อ

- ประสานท่อภายนอกบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ

- ประสานท่อภายในแพสูบน้ำและโรงสูบน้ำแรงต่ำ

- ให้ทำการทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ และทดสอบการรั่วซึมของท่อ ยกเว้นงานล้างท่อด้วย			คลอรีน

๔.๔ ท่อ, อุปกรณ์ประปา, วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน, ปรับปปรุง, ก่อสร้างงานโครงการนี้  ผู้รับจ้างจะต้องทำ	      การเก็บกองให้เรียบร้อย สถานที่เก็บกองจะกำหนดให้ระหว่างก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย,เก็บ		      กองเป็นของผู้รับจ้าง  พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายการส่งมอบคืนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคในการส่ง	      	      มอบงานงวดสุดท้าย

๔.๕ ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง, จัดหา, และติดตั้ง งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำปี ๒๕๕๖  การ		      ประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน  (น.วาริชภูมิ-วานรนิวาส)   ต.วาริชภูมิ, ต.วานรนิวาส  อ.วาริชภูมิ, อ.      	      วานรนิวาส จ.สกลนคร  ตามแบบแปลน,  เอกสารประกวดราคา,  รายการประกอบแบบแปลน, รายการ	      รายละเอียดเฉพาะแห่ง และมาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จ     	      เรียบร้อยทุกประการ

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๒๑๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๒๐,๔๓๐,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว