ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งตู้ทำน้ำเย็น โครงการ PWA น้ำดื่มโรงเรียน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ วงเงินงบประมาณ  ๕,320,๐๐๐.- บาท (เงินห้าล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมาจัดหา ติดตั้งตู้ทำน้ำเย็น 6 หัวก๊อกและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆโดยตู้ทำน้ำเย็นแต่ละชุดต้องมีคุณสมบัติทางเทคนิคเท่ากับหรือดีกว่าที่ กปภ.กำหนด และเป็นไปตามแบบแปลน (ตามแบบแนบ) จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามรายละเอียดขอบเขตงานที่ได้รับความเห็นชอบจากประธาน

คณะทำงานบริหารจัดการโครงการ CSR โดดเด่นของ กปภ. ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งในร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งตู้ทำน้ำเย็น  โครงการ PWA น้ำดื่มโรงเรียน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตามรายละเอียด)

2.1 จัดหา ติดตั้งชุดเครื่องทำน้ำเย็น 6 หัวก๊อกและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

- ตู้ทำน้ำเย็น 6 หัวก๊อก  แบบหน้าเว้า

- เป็นแบบต่อท่อน้ำเข้าจากท่อน้ำประปา ท่อทางน้ำเข้า ขนาด 1/2 นิ้ว

- โครงสร้างตู้และถังน้ำเย็นทำจากสแตนเลส 304 ชนิดขัดมัน

- ตู้มีล้อ 4 ล้อ สำหรับในการเคลื่อนย้าย

- เป็นระบบเชื่อมอาร์กอน (ไร้สารตะกั่ว)

- คอมเพรสเซอร์ ขนาด 1/2 แรงม้า

- ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้ง โดยมีมอร์เตอร์พัดลมดูด-เป่า

- ใช้น้ำยาทำความเย็น R-134a หรือดีกว่า

- มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง

- ทำความเย็นได้ที่ระดับ 4 – 8 ๐c

- มีระบบตัดน้ำอัตโนมัติ

- ถังน้ำบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 90 ลิตร

- ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสตัทหรือดีกว่า

- อุปกรณ์อื่น ๆตามมาตรฐาน

2.2 เครื่องกรองน้ำดื่ม  เป็นแบบ 4 ขั้นตอน  ประกอบด้วย

1. Sediment Filter 	กรองฝุ่นที่มีขนาด 10 ไมครอน หรือน้อยกว่า

2. Pre-Carbon Filter	กำจัดคลอรีนและสารอินทรีย์

3. Resin Filter		ลดความกระด้างของน้ำ

4. Post-Carbon Filter	ขจัดสี กลิ่น ก๊าซ

2.3 อะไหล่  ไส้กรอง Sediment Filter 2 ชุด ต่อ 1 เครื่อง

2.4 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน

- ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดความยาว 2 เมตร กว้าง 0.75 เมตร อาจยืดหยุ่นได้เล็กน้อยตามสภาพพื้นที่ติดตั้งทำด้วยอะคริลิกหนา 5 มม. และติดข้อความบนอะคริลิกด้วยสติกเกอร์เกรด 5 ปี รูปภาพจัดทำด้วยอิงค์เจทความละเอียดไม่น้อยกว่า 720 dpi ตามรูปแบบที่ กปภ.กำหนด

2.5 การติดตั้งและติดสติกเกอร์ตู้ทำน้ำเย็น

การติดสติกเกอร์

- สติกเกอร์ชนิด Outdoor ใช้กาวแบบ Permanent หมึกพิมพ์แบบ Solvent (หมึกแท้) ความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 720 dpi

2/2.6 การติดตั้ง..........

(2)

2.6 การติดตั้งตู้ทำน้ำเย็น

- ผู้รับจ้างต้องนำตู้ทำน้ำเย็นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะติดตั้งมาวางรวมกันเพื่อให้ผู้ควบคุมงานของ กปภ. ตรวจเช็คก่อนทำการติดตั้ง

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างผู้มีความชำนาญมีฝีมือและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นชนิดที่มีคุณภาพ

- สถานที่ติดตั้งควรอยู่ในที่ร่ม ฝนสาดไม่ถึง หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจหัวหน้าส่วนของหน่วยงานนั้น ๆ

- หลังจากการติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นเสร็จให้ทำความสะอาด  และอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันที

2.7 เอกสารคู่มือ

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำคู่มือดูแล และบำรุงรักษา ทำความสะอาด การใช้และข้อควรระวังตู้ทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ เป็นภาษาไทย 1 เล่ม ต่อ 1 ชุด

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล หรือในลักษณะกิจการร่วมค้าก็ได้

3.๒ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล หรือในลักษณะกิจการร่วมค้าจะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอร่วมเพียงรายเดียว โดยมีหนังสือข้อตกลงซึ่งลงนามร่วมกันที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล หากได้เป็นผู้รับจ้างงานนี้ พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

- ๓.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 60 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  5,320,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)