ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดหาเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนล้อเลื่อน

สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 35 ม.

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  ได้รับจัดสรรงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2556 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) วงเงินงบประมาณ 3,115,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการจัดหาเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนล้อเลื่อน สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง     35 ม.ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80% NPSHR ไม่เกิน 4 ม. ต้นกำลังเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 110แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที พร้อมท่อและอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

2.1 ดำเนินการจัดหาเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนล้อเลื่อน   สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 35 ม.ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80% NPSHR ไม่เกิน  4 ม. ต้นกำลังเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 110แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที รวมทั้งท่อและอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ส่งให้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 อย่างครบถ้วน ตามรายละเอียดใน กมว.1196-2555 เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนล้อเลื่อน สูบน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 35 ม.

2.2 ชุดเครื่องสูบน้ำต้องเป็นยี่ห้อและผู้แทนจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำกลุ่มที่1 สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค ตามประกาศผลการ         ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)  ปี 2555

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้

3.5 บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ      รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
	3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ตามข้อ16ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
	3.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

2/ 4.ระยะเวลา....

-2-

๔. ระยะเวลาในการส่งมอบของ	ไม่เกิน 90 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,565,860.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 5,000.- บาท        จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอราคาครั้งละ          ไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

……………………………………………………………………………………..