บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาตามคำสั่ง ที่ 224/๒๕๕6

ที่       			      วันที่                     เมษายน  ๒๕๕6

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน( TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ที่224/๒๕๕6 สั่ง ณวันที่ 9 เมษายน ๒๕๕6  แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า และผู้มีรายชื่อตามบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาของงานจ้างเหมา งานขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกสูง ม.4 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกสูง ม.4 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)  ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)...........................................................ประธานกรรมการ

(นายบรรณา  คีรีรมย์)

วิศวกร 7 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน 8

งานโครงการก่อสร้าง 2

(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์  ศรีตุ้ยเลิง)

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ)........................................................... กรรมการ

(นายจักรพงษ์  สุโคตร)

นายช่างโยธา ๖

ร่างขอบเขตของงาน  (Terms Of Reference : TOR)

งานขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกสูง ม.4 ต.บ้านหว้า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกสูง ม.4 ต.บ้านหว้า   อ.เมือง   จ.ขอนแก่น   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น  (ชั้นพิเศษ)   ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์

(e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการวางท่อ  ขนาด 4๐ มม. ความยาวประมาณ 190 เมตร, วางท่อ  ขนาด 5๐ มม. ความยาวประมาณ 550 เมตร, วางท่อ ขนาด 10๐ มม. ความยาวประมาณ 1,635 เมตร, วางท่อ ขนาด ๑๕๐ มม. ความยาวประมาณ 1,725 เมตร, วางท่อ ขนาด 20๐ มม. ความยาวประมาณ 5,910 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบเส้นท่อ ล้างเส้นท่อ ภายในโครงการงานขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกสูง ม.4 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาอื่น

และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

4.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1-5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยืนข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

6.	 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,424,000.-บาท ประเภทของงานได้แก่ งานวางท่อ และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ/เอกชน

.../๒

-๒-

โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หนังสือรับรองจากเจ้าของงานและ/หรือผู้ว่าจ้าง

7.	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8.	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9.	คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน 10๐ วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  8,560,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ    10,๐๐๐.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,๐๐๐.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------