ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

งานปรับปรุงถังกรองน้ำโรงกรองน้ำ ขนาด 750 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบ้านโกทา

อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)

********************************************************************************

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองน้ำโรงกรองน้ำขนาด 750 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบ้านโกทา อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) จึงมีความประสงค์ประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ประสานท่อภายในสถานีผลิตน้ำบ้านโกทาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ, ทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ, ล้างเส้นท่อ, ซ่อมถนนและทางเท้า ตามแบบแปลนเลขที่                กปภ.ข.6/153/56(1/7-7/7) ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายละเอียดและแบบแปลนของสัญญา โดยครบถ้วนทุกประการ

###### ๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทาง

ราชการ

๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาอื่น และ/หรือต้อง

ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

ธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ 1  –  5

ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียน จะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อ

ทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง

แต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้น

ครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้น

ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศ

ประกวดราคา

๓.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา จ้างเหมา

ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวงเงินไม่น้อยกว่า

2,373,688.-บาท  ประเภทของงาน ได้แก่ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำหรือปรับปรุงระบบผลิตน้ำและต้อง

เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ/เอกชน โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนา

สัญญาจ้างหนังสือรับรองจากเจ้าของงานและ/หรือผู้ว่าจ้าง

.../๒

-๒-

๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน

สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  12๐  วัน

๕.ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  5,934,220.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๖.ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,0๐๐ บาท  จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,0๐๐ บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ตามคำสั่ง กปภ.ข.๖/242/2556

ที่      			     วันที่        29  เมษายน  ๒๕๕6

เรื่อง    คณะกรรมการร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน	ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖   (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ที่ กปภ.ข.6/242/2556  ลงวันที่ 22 เมษายน 2556  แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและผู้มีรายชื่อตามบันทึกนี้  เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองน้ำโรงกรองน้ำ ขนาด 750 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบ้านโกทา อ.เมือง             จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 และข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองน้ำโรงกรองน้ำ ขนาด 750 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบ้านโกทา อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ ............................................ ประธานกรรมการ				      		                   (นายวุฒิพงศ์  โนนศรีชัย)				       			                                     วิศวกร 7 รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างาน 8 งานแหล่งน้ำ

ลงชื่อ ........................................... กรรมการ

(นายกิตติพงษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร)

วิศวกร ๖

ลงชื่อ ........................................... กรรมการ

(นายวีรวัฒน์  พันธุ์แสง)

นายช่างโยธา 6