บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  ๕๕๒๒๐/พิเศษ                                       วันที่            พฤษภาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  (ผ่านหัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่  ๑๘๓/๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ   โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙  นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน   และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้  ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่ง

ให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน    สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิด   ทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑/๒” จำนวน  ๑  รายการ  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)                                     ประธานกรรมการ

( นายเสวตร์   แสงแก้ว )

วิศวกร ๗ รักษาการหัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑

(ลงชื่อ)                                     กรรมการ

( นายนคร  เกราะชัย )

วิศวกร ๗

(ลงชื่อ)                                     กรรมการ

( นายปริญญา  ยศแก้ว )

วิศวกร ๕

ร่างขอบข่ายของงาน (Terms  Of  Reference :  TOR)

งานประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้รับอนุมัติใช้งบทำการประจำปี ๒๕๕๖ วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๑๐,๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑/๒” จำนวน  ๑ รายการ เพื่อรองรับการติดตั้งผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ที่มีการขยายตัว จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้องานนี้  ด้วยระบบอิเล็ก- ทรอนิกส์

- วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้อง กับเป้าผู้ใช้น้ำเพิ่มประจำปี ๒๕๕๖ สำรองไว้จ่ายให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด โดยใช้ในการติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ รวมทั้งเปลี่ยนทดแทนมาตรวัดน้ำชำรุด ซึ่งในขณะนี้ในคลังพัสดุของ กปภ.ข.๗ มีมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง ขนาด ๑/๒” คงเหลือจำนวน ๓,๕๗๐ เครื่อง กปภ.ข.๗ จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้องานนี้  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เนื่องจากวงเงินที่จัดซื้อครั้งนี้เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการจัดหามาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑/๒”  จำนวน  ๑  รายการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อรองรับการติดตั้งผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ มาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑/๒” สำหรับติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่ รวมจำนวน ๑๒,๐๐๐ เครื่อง

๓.๒ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์  ที่เสนอขายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย  ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.๑๐๒๑ ปี ๒๕๓๔ หรือ มอก.๑๒๗๑ ปี ๒๕๓๘ ) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และ

คู่มือขั้นตอนการตรวจรับมาตรวัดน้ำตัวเรือนโลหะหรือพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒” – ๑๒” กมว/๕  ตุลาคม ๒๕๕๕  การประปาส่วนภูมิภาค

๓.๓ มาตรวัดน้ำฯ ด้านข้างของตัวมาตรวัดน้ำต้องหล่อเป็นตัวเว้าทั้งสองด้าน  ตามรูปแบบที่ กปภ. กำหนด  เว้นแต่กรณีที่รูปแบบตัวเรือนมาตรวัดน้ำไม่สามารถที่จะจัดทำ  ตามที่ กปภ. กำหนดได้  ก็ให้ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  และอักษรย่อคำว่า กปภ.ข.๗  ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ  โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ  หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

๓.๔ มาตรวัดน้ำฯ ที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องตอกหมายเลขประจำตัวเครื่องเป็นตัวเว้าที่มีลักษณะเรียบร้อย ลงบนด้านบนตัวมาตรวัดน้ำหรือที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยตอกเครื่องหมายนำด้วย กปภ 7 ตามด้วย ปี พ.ศ. และตามด้วยหมายเลขเครื่อง ( ๖ หลัก ) ตามรายละเอียด ดังนี้ ตอกหมายเลขเครื่อง กปภ 56-7T 010001 ถึง กปภ 56-7T 22000 หรือ กปภ. 56-7D 010001  ถึง กปภ 56-7D 22000  สำหรับมาตรวัดน้ำตัวที่ ๑ ถึงตัวที่ ๑๒,๐๐๐ ตามลำดับ

๒./ ๔.คุณสมบัติ

- ๒ -

- คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ผลิต  หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประกาศ โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าว  มาใน

วันยื่นซอง เอกสารการประกวดราคาด้วย

๔.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ไม่เกิน  ๙๐  วัน

๖. ระยะเวลาในการส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖,๐๐๐  เครื่อง ภายใน  ๓๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.๒  กำหนดส่งมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ คงเหลือ จำนวน  ๖,๐๐๐  เครื่อง ภายใน  ๙๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๑๐,๙๑๔,๐๐๐.- บาท/หน่วย  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๒๐,๐๐๐.- บาท  จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ๒๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว