ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(มอก. ๑๐๒๑ - ๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) เพื่อสำรองคลังพัสดุ  กปภ.ข. ๖ จำนวน 3 รายการ

(ตามแผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  จะดำเนินการประมูลซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ -๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) จำนวน 3 รายการ  (ตามแผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข. ๖ จัดสรรให้ กปภ. สาขาในสังกัดใช้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่  ดังนี้ คือ

1.1. มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   12,000 เครื่อง

1.2. มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1”  (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   15 เครื่อง

1.2. มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   10 เครื่อง

๒. ขอบเขตของงานจัดซื้อ

๒.๑ มาตรวัดน้ำฯพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 รายการ ที่เสนอขายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ - ๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 รายการ ที่ส่งมอบทุกเครื่องจะต้องพ่นด้านนอกตัวมาตรด้วยสี PEWTER GRAY (เทียบเท่าสี JBP NO. ๓๗๑)

๒.๓ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 รายการ ด้านข้างของตัวมาตรวัดน้ำต้องหล่อเป็นตัวเว้าทั้งสองด้าน ตามรูปแบบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กำหนด  เว้นแต่กรณีที่รูปแบบตัวเรือนมาตรวัดน้ำไม่สามารถที่จะจัดทำตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กำหนดได้ ก็ให้ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  และอักษรย่อคำว่า กปภ. ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

๒.๔ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 รายการ ที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องตอกหมายเลขประจำตัวเครื่อง และตัวอักษร กปภ เป็นตัวเว้าที่มีลักษณะเรียบร้อย ลงบนด้านบนตัวมาตรวัดน้ำหรือที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยตอกเครื่องหมายนำด้วย กปภ ตามด้วยหมายเลขปี พ.ศ. และต่อด้วย ๖T (สำหรับ TURBINE TYPE) D (สำหรับ DISPLACEMENT TYPE) แล้วตอกหมายเลข ลำดับเครื่อง ในการจัดซื้อครั้งนี้ด้วยเลข ๖ หลัก  ดังนี้

2.4.1.  มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   12,000  เครื่อง  จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ 56-6T

หรือ กปภ 56-6D 012206 จนถึงเครื่องที่ 024205

2.4.2./.มาตรวัดน้ำ.....

-๒-

2.4.2.  มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1”  (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   15  เครื่อง  จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ 56-6T หรือ

กปภ 56-6D 000053 จนถึงเครื่องที่ 000067

2.4.3.  มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   10  เครื่อง  จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ 56-6T หรือ

กปภ 56-6D 000029 จนถึงเครื่องที่ 000038

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาด้วย

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการส่งมอบ  ๓๐  วัน

๕. วงเงินในการจัดหา

โดยมีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน  ๑๑,041,121.35บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๖. ในการเสนอนราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ดังนี้

6.1 มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด Ø ½”       ไม่น้อยกว่าครั้งละ   20,000.- บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

6.2 มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1”       ไม่น้อยกว่าครั้งละ         50.- บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

6.3 มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1 ½”   ไม่น้อยกว่าครั้งละ         90.- บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

จากราคากลางงานจัดซื้อ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่าตามข้อ 6.1 ถึง 6.3 จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

--------------------------------------