ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมางบประมาณประจำปี 2556 โครงการจัดหา Generator ตู้ควบคุม กปภ.สาขากระบี่

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี 2556 วงเงินงบประมาณ 7,700,000.- บาท (เงินเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 8,239,000.- บาท (เงินแปดล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ให้ทำการจ้างเหมางบประมาณประจำปี 2556 โครงการจัดหา Generator ตู้ควบคุม กปภ.สาขากระบี่ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- งานทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 450 เควีเอ ณ  โรงสูบน้ำแรงสูงและแรงต่ำ

- งานทำการติดตั้งชุด AUTOMATICS TRANSFER SWITCH (ATS) ณ โรงสูบน้ำแรงสูงและแรงต่ำ

- งานเดินสายไฟฟ้าขนาดและลักษณะการติดตั้งตามที่ระบุในแบบแปลนจากหม้อแปลงไปยังตู้ Automatics Transfer Switch (ATS) ณ โรงสูบน้ำแรงสูงและแรงต่ำ

- งานเดินสายไฟฟ้าขนาดและลักษณะการติดตั้งตามที่ระบุในแบบแปลนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังตู้ Automatics Transfer Switch (ATS) ณ โรงสูบน้ำแรงสูงและแรงต่ำ

- งานเดินสายไฟฟ้าขนาดและลักษณะการติดตั้งตามที่ระบุในแบบแปลนจากตู้ Automatics Transfer Switch (ATS) ไปยังตู้ Main Distribution Board (MDB) ณ โรงสูบน้ำแรงสูงและแรงต่ำ

- งานทำท่อไอเสียแสตนเลส  ณ โรงสูบน้ำแรงสูงและแรงต่ำ

- งานทำท่อระบายความร้อนอลูมิเนียม ณ โรงสูบน้ำแรงสูงและแรงต่ำ

- งานแท่นปูนคอนกรีต ณ โรงสูบน้ำแรงสูงและแรงต่ำ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑-๕ ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคาหรือเป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินประกวดราคา(จำนวน 2,428,200.- บาท)

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  8,094,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)