ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการงานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ อบต.หนองกี่ กปภ.สาขากบินทร์บุรี

-------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้รับจัดสรรงบลงทุนปี 2556 วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 44,731,000.-บาท เพื่อทำการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ อบต.หนองกี่ กปภ.สาขากบินทร์บุรี  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ อบต.หนองกี่ (ปีงบประมาณ 2556) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี รายละเอียดตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0279, 0279(ME), 0279(EE) และแบบประกอบอื่นๆ

2.1 เจาะสำรวจชั้นดิน (Wash Boring) ตามข้อกำหนด	จำนวน 1 หลุม

2.2ทำการทดสอบดิน เพื่อหาค่ากำลังรับน้ำหนักของดิน ตามข้อกำหนด	จำนวน 1 จุด

2.3 งานวางท่อส่งน้ำ ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0279 (1/6-6/6)

2.3.1 จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปามาทำการวางและประสานท่อ ตามแบบ

2.3.2 ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.3.3 ซ่อมผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเท้าและอื่นๆ ตามแนว ที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

2.4 งานก่อสร้างถังน้ำใส คสล. ขนาด 2000 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ SD 05/014-020 แบบ ข-03    จำนวน 1 ใบ

2.5 งานก่อสร้างถังสูง คสล. ขนาด 300 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ SD 06/015-028    จำนวน 1 ใบ

2.6งานก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาด 7x12 ม. ตามแบบเลขที่ ม.07-7(1)/1-2          จำนวน 1 หลัง

2.7งานก่อสร้างโรงจ่ายสารเคมี ขนาด 3x3 ม. ตามแบบเลขที่ กผว.-006	จำนวน 1 หลัง

2.8 ก่อสร้างรั้ว ประตู ป้าย ตามแบบเลขที่ กผว.1-0001(R)	จำนวน 1 งาน

2.9 ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบเลขที่ SD 14-069-070	จำนวน 1 งาน

2.10  งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0279(ME) (1/3-3/3)

2.11  งานระบบควบคุมอัตโนมัติ, งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์    ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0279(EE) (1/3-3/3)

2.12 งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3.  รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

นอกจากรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงทั่วไปแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดซึ่งผนวกเป็นรายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาดังต่อไปนี้

3.1   ข้อกำหนดเฉพาะงาน	จำนวน     1   	เล่ม

3.2   มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค	จำนวน     1   	เล่ม

กปภ.   01-2550  งานก่อสร้างทั่วไป

กปภ.   02-2550  งานวางท่อ

กปภ.   03-2545  งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและต้นกำลัง

2/ กปภ. 04.2545 …...........

-2-

กปภ.   04-2545  งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

กปภ.   05-2545  งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี

แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พศ.2550

มาตรฐานงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการ มยธ. 101-106 (2533) งานโครงสร้างและปฐพีกลศาสตร์

3.3   ข้อกำหนดพัสดุที่ใช้	             จำนวน      1   	แผ่น

3.4   รายละเอียดประกอบแบบงานวางท่อ	             จำนวน      5   แผ่น

3.5   รายละเอียดวิธีการดำเนินการ	              จำนวน      5   แผ่น

3.6   ข้อกำหนดการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง จำนวน     1   แผ่น

3.7   การเบิกจ่ายเงินตามผลงานวางท่อและเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำ      จำนวน     1   แผ่น

3.8   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	จำนวน     1   แผ่น

3.9   เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้ กับสัญญาแบบปรับได้

จำนวน   11   แผ่น

3.10  บัญชีผู้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฝีมือช่าง	         จำนวน     1   แผ่น

3.11 แบบแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้าง	         จำนวน     1   แผ่น

3.12 รายละเอียดเพื่อทำการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง                  จำนวน     6   แผ่น

3.13 ข้อกำหนดงานทาสีอาคารและสิ่งก่อสร้าง                          จำนวน     3   แผ่น

4. ในการดำเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

4.1  ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม่ตรงกันให้ถือตามรายการประกอบแบบแปลน

4.2  ในกรณีข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับ

รายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ

4.3  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถือตามข้อกำหนดในแบบแปลน  และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย

4.4  สำหรับวัสดุที่ใช้งานในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ  ไม่ตรงกับข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ

4.5  หากมีข้อความหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ

4.6  สำหรับบัญชีแสดงปริมาณพัสดุและราคาค่าก่อสร้าง จะยึดถือราคาต่อหน่วย, ค่า C.F.Contractual Factor)  และ Factor F ในการคำนวณเพื่อการจ่ายเงินค่างานแต่ละงวดในระหว่าง การก่อสร้าง (ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย) และใช้ราคาต่อหน่วย (รวมทั้งค่า C.F.และF) ในการคำนวณงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ปริมาณและรายการ ในบัญชีฯ ผู้รับจ้างจะยึดถือเป็นข้ออ้างเพื่องดเว้นการดำเนินการหรือขอเงินเพิ่มของงานที่ปรากฏในแบบแปลนรายละเอียดหรือรายการในสัญญามิได้

3/5.ผู้ประสงค์..............

-3-

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

5.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

5.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

5.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

5.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของ กปภ. ชั้น 1-5  และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศประกวดราคา

5.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องแสดงบัญชีรายชื่องานและวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ระหว่างผูกพันสัญญากับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ณ วันที่ยื่นซองเสนอราคาพร้อมลงนามรับรอง

5.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

5.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5.9  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับ กปภ. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

6. ระยะเวลาการก่อสร้าง  ไม่เกิน …..240.....วัน จ้างแบบเหมารวมและจ่ายเงินตามผลงาน

4/7.ราคากลาง …...........

-4-

7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   47,862,170.-บาท (เงินสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  90,000.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 90,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

---------------------