ส่วนที่ ๑

หน้า ๑/๑๐

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl)

จำนวน ๑,๓๓๕ เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่ง

๑. ที่มา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จะดำเนินการจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน ๑,๓๓๕ เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่ง ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจำนวน ๕ แห่งได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ), การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส และการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์           การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ

กปภ.ข.๖	หมายถึง	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖, ผู้แทนหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

กปภ.สาขา	หมายถึง	กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ), กปภ.สาขาชัยภูมิ

กปภ.สาขาชุมแพ, กปภ.สาขาจัตุรัส และกปภ.สาขามหาสารคาม

ผู้เสนอราคา	หมายถึง 	นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ		หมายถึง  	สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผง

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน ข้อ ๔

สาร PACl 	หมายถึง	สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดของสารเคมี

ผู้ซื้อ	หมายถึง  	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

ผู้ขาย	หมายถึง 	ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

รุ่นการผลิต  	หมายถึง 	สาร PACL ที่ผลิตและผ่านกระบวนการด้วยกรรมวิธีเดียวกันโดย                                                 		บรรจุ ในภาชนะบรรจุ ชนิด และขนาดเดียวกัน

รุ่นการส่งมอบ 	หมายถึง	ปริมาณสาร PACl ที่ผู้ขายมีความประสงค์จะส่งมอบให้กับผู้ซื้อโดย อาจจะประกอบด้วยสาร PACl ที่มีรุ่นการผลิต(Lot.) เดียวกันหรือไม่ก็ได้

รุ่นการชักตัวอย่าง 	หมายถึง	รุ่นที่ถูกชักตัวอย่างจากปริมาณสาร PACl ที่ผู้ขายมีความประสงค์จะส่งมอบให้กับผู้ซื้อในแต่ละครั้ง  ซึ่งอาจมีจำนวนในการจัดส่งไม่ถึงเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างครบ ๑๕๐ เมตริกตันก็ตาม  แต่ กปภ.ข.๖ จะชักตัวอย่างจากจำนวนสาร PACl ที่ส่งมอบทุกครั้ง ถึงแม้จะเป็นรุ่นการผลิตเดียวกันก็ตาม

๒.  วัตถุประสงค์

ส่วนที่ ๑

หน้า ๒/๑๐

๒.๑ เพื่อจัดซื้อสาร PACl ชนิดผง จำนวน ๑,๓๓๕ เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่งไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ), การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส, และการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ตรงตามเวลาในแผนการส่งมอบ เพื่อป้องกันการขาดแคลนสารเคมี และสามารถมีใช้งานอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ เพื่อให้สาร PACl จำนวน ๑,๓๓๕ เมตริกตัน ที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในข้อ ๔

๓.   คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.ข.๖ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยต้องแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วย

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจะรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีขาวหรือสีเหลืองนวล โดยไม่มีสิ่งปลอมปน

๔.๑.๒ เป็นสารสร้างตะกอนชนิดอนินทรียสารมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี

๔.๑.๓ เป็นสารสร้างตะกอน ที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำบริโภคและต้องไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์         และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำบริโภค

๔.๑.๔ เป็นสารสร้างตะกอน ที่สามารถละลายน้ำเมื่อเตรียมเป็นสารละลาย สำหรับนำไปใช้ในระดับความเข้มข้นต่างๆตามที่ต้องการได้ง่ายไม่ยุ่งยาก โดยสารแขวนลอยหรือ สิ่งเจือปนที่ไม่ละลายน้ำจะต้องน้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ โดยน้ำหนัก เพื่อมิให้เกิดปัญหาการอุดตันกับเครื่องจ่ายสารเคมี

ส่วนที่ ๑

หน้า ๓/๑๐

๔.๑.๕ เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั้ง ๕ แห่ง ตรวจรับมอบสาร PACl แล้ว สาร PACl นี้        จะต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ ปีขึ้นไป โดยนับจากวันที่ผลิต

๔.๒ คุณลักษณะทางเคมี

๔.๒.๑ อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) 	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า	๒๙

๔.๒.๒ เบสิกซิตี้ (Basicity)		ร้อยละโดยน้ำหนักตั้งแต่ 		๖๕ ถึง ๘๕

}

๔.๒.๓ ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เมื่อทำเป็นสารละลายที่

อยู่ระหว่าง ๓.๕ ถึง ๕.๐

มีความเข้มข้น ๑๐ กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

๔.๒.๔ ซัลเฟต (SO4)			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		๑๐.๕

๔.๒.๕ เหล็ก (Fe) 			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		๑.๐

๔.๒.๖ เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน	๓๐๐

๔.๒.๗ สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	๓.๐

๔.๒.๘ แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		    ไม่เกิน	๔๕

๔.๒.๙ แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		    	    ไม่เกิน	๓.๐

๔.๒.๑๐ ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	๑๕

๔.๒.๑๑ ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	๐.๓

๔.๒.๑๒ โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		    ไม่เกิน	๑๕

๔.๓ การบรรจุ

๔.๓.๑  	ให้บรรจุสาร PACl ในถุง ๒ ชั้น โดยชั้นนอกทำด้วยวัสดุซึ่งมีความเหนียวและคงทน ไม่ฉีก	ขาดง่าย ทนทานต่อการขนส่งและการเก็บรักษา  สำหรับถุงชั้นในต้องเป็นถุงพลาสติก	อย่างหนาสามารถทนการกัดกร่อนของสารเคมีและกันน้ำซึมได้ ซึ่งเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน   นอกจากนี้ถุงสาร PACl ชั้นนอกจะต้องมีข้อความระบุรายละเอียดตามข้อ ๔.๔ อย่างครบถ้วนด้วย

๔.๓.๒  น้ำหนักสุทธิของสาร PACl ในภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลกรัม ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากถุงบรรจุ

๔.๔ เครื่องหมายและรายละเอียดบนภาชนะบรรจุ

ภาชนะที่บรรจุสาร PACl ทุกถุงต้องแสดงรายละเอียดบนภาชนะบรรจุโดยระบุตัวเลขและตัวอักษร หรือเครื่องหมายที่แจ้งรายละเอียดให้เห็นอย่างชัดเจน โดยต้องมีรายละเอียดตามรายการข้างท้าย ข้อ ๔.๔.๑-๔.๔.๘ได้แก่

๔.๔.๑ 	ชื่อผลิตภัณฑ์

๔.๔.๒ 	วัน เดือน ปีที่ผลิต

๔.๔.๓ 	วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

๔.๔.๔	รหัสรุ่นที่ผลิต

๔.๔.๕ 	น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

๔.๔.๖ 	ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย         	ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๑

หน้า ๔/๑๐

๔.๔.๗ 	คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษา

๔.๔.๘ 	คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยระบุข้อความ “ระวังเข้าตา ควรหลีกเลี่ยง         			จากการสัมผัสโดยตรง”

๔.๔.๙	รายละเอียดอื่นๆ เช่น เครื่องหมายการค้า ตราผลิตภัณฑ์ มาตรฐานกำกับสารเคมี ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นต้น

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคา

๕.๑ กปภ.ข.6 จะรับพิจารณาสาร PACl จากผู้ประสงค์จะเสนอราคาเฉพาะรายที่มีเอกสารกำกับการส่งตัวอย่างจากงานควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.6 ตามแบบฟอร์ม งคน.๖-๐๑ เท่านั้น โดยต้องนำมายื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาพร้อมกับซองประกวดราคาในวัน และเวลาที่กำหนด โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างสาร PACl ให้ กปภ.ข. ๖ ดำเนินการทดสอบคุณลักษณะ ทางเคมี ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ ข้อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.๓ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๕.๑.๑ ก่อนการยื่นเอกสารประกวดราคา ๑ ชั่วโมง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งสาร PACl ซึ่งมีคุณภาพตามที่เสนอราคา ตามขนาดบรรจุให้ งานควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๖ จำนวน ๑ ถุง (น้ำหนักสุทธิถุงละ ๒๕ กิโลกรัม) ถุงอยู่ในลักษณะปิดสนิทจากโรงงาน ไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุดใดๆ ให้งานควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๖ เป็นผู้รับตัวอย่าง

๕.๑.๒ งานควบคุมคุณภาพน้ำจะออกเอกสารกำกับการส่งตัวอย่างตามแบบฟอร์ม งคน.๖-๐๑ แนบท้ายร่างขอบเขตงาน(TOR) ให้กับผู้ประสงค์จะเสนอราคา เพื่อประกอบเป็นหลักฐานนำมายื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาส่งตัวอย่างสาร PACl เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด กปภ.ข.๖ จะไม่พิจารณาผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น

๕.๑.๓ ตัวอย่างสาร PACl ที่ส่งให้งานควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๖ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว โดยตัวอย่างที่เหลือ  กปภ.ข.๖ จะไม่คืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา และ กปภ.ข.๖ จะเก็บตัวอย่างสาร PACl ดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลาในรอบจัดซื้อตามสัญญา

๕.๒ กปภ.ข.๖ จะรับพิจารณาสาร PACl จากผู้ประสงค์จะเสนอราคาเฉพาะรายที่มีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น และได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนด ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ ข้อ ๔.๒ คุณลักษณะทางเคมี

๕.๓ ตัวอย่างสาร PACl ที่จะจัดซื้อ ซึ่งส่งให้งานควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๖ เป็นผู้ทดสอบ ต้องมีคุณลักษณะทางเคมีผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด  ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ ตามข้อ ๔.๒ คุณลักษณะทางเคมี ข้อย่อย ๔.๒.๑ ถึงข้อย่อย ๔.๒.๓

๕.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองว่าสาร PACL สามารถนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย ซึ่งใบรับรองนี้จะต้องออกโดยสถาบันระดับชาติของประเทศผู้ผลิต หรือสถาบันอื่นที่ กปภ.เชื่อถือ		๕.๕ เมื่องานควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๖ ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสาร PACl เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการวิเคราะห์ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม งคน.๖-๐๒ แนบท้ายร่างขอบเขตงาน(TOR) ต่อไป

ส่วนที่ ๑

หน้า ๕/๑๐

๖. การชักตัวอย่างสาร PACl ที่จะส่งมอบ

๖.๑  ก่อนการส่งมอบ ผู้ขายมีหน้าที่ต้องจัดเตรียมพัสดุให้พร้อมที่จะส่งมอบและจะต้องทำหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะทำการชักตัวอย่างให้ กปภ.ข.๖ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันทำการ โดยจะต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนในหนังสือแจ้งตามแบบฟอร์ม งคน.๖-๐๓ แนบท้ายร่างขอบเขตงาน (TOR)

๖.๒  สาร PACl ที่จะส่งมอบทั้งหมดในรุ่นของการส่งมอบจะต้องระบุรุ่นของการผลิตกำกับไว้ด้วย  ดังนั้น รุ่นของการส่งมอบอาจมีรุ่นการผลิต ๑ รุ่น หรือมากกว่า ๑ รุ่นก็ได้  และให้ระบุจำนวนสาร PACl แยกแต่ละรุ่นของการผลิตลงในแบบฟอร์ม งคน.๖-๐๓ ให้ครบถ้วนด้วย

๖.๓  ผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ซื้อในการชักตัวอย่างสาร PACl  โดยจะต้องเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการชักตัวอย่าง เช่น ถุงมือ หน้ากากป้องกันสารเคมี  ปากกาเคมี ภาชนะสำหรับเก็บสาร PACl เครื่องชั่งน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม หรืออุปกรณ์อื่นใดที่คณะกรรมการชักตัวอย่างเห็นสมควรที่จะใช้ในการชักตัวอย่าง  เตรียมสำหรับนำส่งเพื่อการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือ และ/หรือ ผู้ซื้อเห็นชอบให้เป็นผู้วิเคราะห์

๖.๔	ก่อนการส่งมอบ ผู้ซื้อจะชักตัวอย่างสาร PACl จากภาชนะบรรจุที่มีคุณลักษณะตรงตามข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๔ เท่านั้น หากพบว่ามีภาชนะบรรจุที่ไม่ตรงตามข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๔ จะไม่รับและไม่ถือเป็นจำนวนในรุ่นของการส่งมอบนั้น และผู้ขายจะต้องจัดหาสาร PACl ใหม่ให้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อทดแทนตามจำนวนที่ยังขาดอยู่ในรุ่นของการชักตัวอย่างนั้น โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม งคน.๖-๐๔ แนบท้ายร่างขอบเขตงาน(TOR)

๖.๕	เกณฑ์การชักตัวอย่าง

๖.๕.๑ หากรุ่นของการชักตัวอย่างอยู่ในรุ่นการผลิต(Lot.) เดียวกันครบทั้ง ๑๕๐ เมตริกตัน ผู้ซื้อจะทำการชักตัวอย่าง ๑ ตัวอย่าง

๖.๕.๒ กรณีที่พบว่าสาร PACl ในรุ่นของการชักตัวอย่างมีมากกว่า ๑ รุ่นของการผลิต ผู้ซื้อจะชักตัวอย่างในแต่ละรุ่นของการผลิต โดยในรุ่นของการผลิตนั้นอาจจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่า ๑๕๐ เมตริกตันก็ตาม  หากสาร PACl ที่มีรุ่นของการผลิตเดียวกันมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕๐ เมตริกตัน ผู้ซื้อก็จะใช้เกณฑ์ในการชักตัวอย่าง ๑ ตัวอย่าง ต่อจำนวน ๑๕๐ เมตริกตันต่อรุ่นการผลิต หากจำนวนรุ่นของการผลิตไม่ถึง ๑๕๐ เมตริกตัน ก็จะชัก ๑ ตัวอย่าง

๖.๖	วิธีการชักตัวอย่างและส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ซื้อจะสุ่มเลือกถุงบรรจุสาร PACl ที่เป็นตัวแทนของจำนวนรุ่นของการชักตัวอย่าง จำนวน ๓ ถุง และชักตัวอย่างประมาณถุงละ ๑ กิโลกรัม  แล้วนำตัวอย่างมาผสมรวมกัน  จากนั้นจะแยกตัวอย่างออกเป็น ๓ ส่วนๆ ละเท่าๆกัน และให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อและผู้ขายลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง ๓ ส่วนนั้น โดยส่วนที่ ๑ ผู้ซื้อหรือตัวแทนผู้ซื้อและผู้ขายต้องร่วมกันนำตัวอย่างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือ และผู้ซื้อเห็นชอบให้เป็นผู้วิเคราะห์  โดยค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้ขายทั้งสิ้น  ส่วนตัวอย่างที่เหลือมอบให้ผู้ซื้อและผู้ขายเก็บไว้คนละส่วน สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์ของสาร PACl ในส่วนที่ ๑ นั้น หน่วยงานที่รับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ต้องดำเนินการส่ง ต้นฉบับรายงานผลการทดสอบและวิเคราะห์สาร PACl ให้ กปภ.ข.๖ เพื่อเป็นหลักฐานก่อนการส่งมอบทุกครั้ง

๖.๗	สาร PACl ที่ผ่านการชักตัวอย่างแล้ว ผู้ซื้อจะทำสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ไว้เป็นข้อสังเกตสำหรับการ         ส่งมอบต่อไป

๖.๘   ในกรณีที่ กปภ.สาขา ซึ่งได้รับมอบสาร PACl ไปแล้ว ตรวจพบว่าสาร PACl ที่ได้รับนั้น มีข้อบ่งชี้ที่ผิดปกติและมีความประสงค์จะชักตัวอย่างเพิ่มเติม ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๖.๓-๖.๗ โดยค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์เป็นของผู้ขายทั้งสิ้น

ส่วนที่ ๑

หน้า ๖/๑๐

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติของคณะกรรมการชักตัวอย่าง

คณะกรรมการชักตัวอย่าง ควรประกอบด้วยบุคลากรจากหลากหลายสายงาน ได้แก่ งานควบคุมคุณภาพน้ำ       และงานในสายงานอื่นๆ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

๗.๑  	คณะกรรมการชักตัวอย่างรับการประสานจากผู้ขายเพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ เพื่อเตรียมการในการ		ชักตัวอย่าง

๗.2	สุ่มตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของถุงบรรจุสาร PACl และรายละเอียดบนภาชนะบรรจุ รวมถึงน้ำหนัก   ที่บรรจุ

๗.3		ทำการชักตัวอย่างร่วมกับผู้ขายหรือตัวแทนผู้ขาย ตามข้อ ๖.

๗.4	ทำสัญลักษณ์ลงบนถุงบรรจุสาร PACl ทุกถุง เพื่อแสดงรุ่นที่ทำการชักตัวอย่างให้ปรากฏ

๗.5	บันทึกข้อมูลการชักตัวอย่างตามแบบฟอร์ม งคน.๖-๐๔ แนบท้ายร่างขอบเขตงาน(TOR)

๗.6	นำส่งสาร PACl โดยมีกระบวนการร่วมกันกับผู้ขายหรือผู้แทนของผู้ขาย เพื่อส่งตัวอย่างให้แก่หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

๗.7	เมื่อ กปภ.ข.6 ได้รับผลการวิเคราะห์จากหน่วยงานที่ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการชักตัวอย่างจะต้องรายงานผลให้ กปภ.ข.๖ ทราบโดยทันที ตามแบบฟอร์ม งคน.๖-๐๕ ที่แนบท้ายร่างขอบเขตงาน (TOR) เพื่อให้กระบวนการส่งมอบพัสดุดำเนินการต่อไป

๘. การส่งมอบพัสดุ

๘.๑	ผู้ซื้อจะแจ้งยืนยันให้ผู้ขายทำการส่งมอบสาร PACl รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม งคน.๖-๐๖

๘.๒ 	สาร PACl จะต้องมีคุณลักษณะทางเคมีตามรายละเอียดในข้อ ๔.๒ ทุกรายการ จึงจะถือว่าสาร PACl รุ่นที่ส่งมอบนั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถส่งมอบได้

๘.๓	บรรจุภัณฑ์สาร PACl ที่ผู้ขายจะดำเนินการส่งมอบให้ผู้ซื้อจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่เปียกชื้นหรือฉีกขาด มีคุณลักษณะตามข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๔  หากกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้รับมอบตรวจพบว่าบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๔  ผู้ซื้อจะไม่รับและไม่ถือเป็นจำนวนในรุ่นของการส่งมอบนั้น  ผู้ขายจะต้องจัดหาสาร PACl ใหม่ให้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อทดแทนตามจำนวนที่ยังขาดอยู่โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม งคน.๖-๐๗ แนบท้ายร่างขอบเขตงาน(TOR) และผู้ขายต้องนำส่งทดแทนภายใน ๑๕ วันหลังจากได้รับแจ้ง โดยหากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ให้ถือเป็นการส่งมอบของล่าช้าหรือไม่ครบตามจำนวน

๘.๔	สาร PACl ที่จะดำเนินการส่งมอบจะต้องเป็นรุ่นที่ได้ทำการชักตัวอย่าง  และต้องมีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าตัวอย่างสาร PACl ที่เสนอ ณ วันยื่นเสนอซองประกวดราคา ในกรณีที่ไม่เป็นรุ่นเดียวกับ รุ่นที่ทำการชักตัวอย่าง ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่รับมอบสาร PACl ในรุ่นที่ไม่ผ่านการชักตัวอย่างนั้น

๘.๕ 	ผู้ขายจะต้องมีการสำรองสาร PACl ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมี ตามข้อ ๔.๒ โดยกำหนดเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ จากจำนวนที่จัดซื้อทั้งหมด (๑,๓๓๕ ตัน) ซึ่งพร้อมที่จะส่งมอบให้ผู้ซื้อได้ทันทีเมื่อผู้ซื้อแจ้งความต้องการ ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

ส่วนที่ ๑

หน้า ๗/๑๐

๙. เกณฑ์การตัดสินสาร PACl ที่จะส่งมอบ

สาร PACl ที่เตรียมการส่งมอบและได้ผ่านกระบวนการชักตัวอย่างตลอดจนได้ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพโดยหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์ต้องมีเกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดับเดียวกับตัวอย่างสาร PACl ที่ผู้ขายนำมาเสนอให้   กปภ.ข ๖ ในวันยื่นเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ตามข้อ ๕ ทั้งนี้ผู้ขายจะต้องยินยอมให้ผู้ซื้อเรียกร้องค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์การตัดสินสาร PACl ที่จะส่งมอบดังต่อไปนี้

๙.๑ 	ถ้าปรากฏว่าสาร PACl รุ่นที่มีการส่งมอบมีหลายรุ่นของการผลิต และมีรุ่นการผลิตใดที่มีผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ๔.๒.๑๒ ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาไม่รับสาร PACl ในรุ่นการผลิตนั้น  หากผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะทางเคมีข้อ ๔.๒.๗- ๔.๒.๑๒ ติดต่อกัน ๒ ครั้ง ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและผู้ขายจะต้องชดใช้ส่วนต่างที่เกิดจากการจัดซื้อสาร PACl จากผู้ขายรายใหม่มาทดแทนด้วย

๙.๑.๑ 	หากเกิดข้อขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยจะด้วยเหตุใดก็ตามและปรากฏว่า มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาได้รับมอบสารPACl ที่มีผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ข้อ ๔.๒.๑๒ ไปก่อนหน้า และได้นำสาร PACl ไปใช้แล้วบางส่วน รวมถึงได้มีการชำระเงินไปก่อนแล้ว ผู้ขายจะต้องชำระเงินคืนให้ผู้ซื้อ ตามราคาของสาร PACl ในจำนวนทั้งหมดของรุ่นการส่งมอบนั้นภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ซื้อ  สำหรับจำนวนสาร PACl ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาได้ใช้ไปแล้ว ผู้ขายจะต้องไม่เรียกร้องให้ผู้ซื้อ ชำระราคาของสาร PACl และหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้ออีก ส่วนปริมาณสาร PACl ที่เหลือ ผู้ขายต้องนำกลับคืนและนำสาร PACl รุ่นใหม่มาส่งมอบโดยเร็วที่สุด  โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งการส่งมอบสาร PACl รุ่นใหม่ทดแทนให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั้ง ๕ แห่ง ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๖ และข้อ ๘.๑ และในกรณีที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องจัดซื้อสาร PACl จากผู้ขายรายใหม่ ผู้ขายจะต้องชดใช้ส่วนต่างที่เกิดจากการจัดซื้อสาร PACl จากผู้ขายรายใหม่มาทดแทนด้วย

็

๙.๑.๒ 	ในกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขายังไม่ได้นำสาร  PACl ที่มีผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ข้อ ๔.๒.๑๒ ไปใช้ แต่ได้ชำระเงินไปก่อนแล้ว ผู้ขายจะต้องชำระเงินคืนให้ผู้ซื้อ ตามราคาของสาร PACl ในจำนวนทั้งหมดของรุ่นนั้น ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ซื้อ  ทั้งนี้ผู้ขายต้องนำสาร PACl กลับคืนและนำสาร PACl รุ่นใหม่มาส่งมอบโดยเร็วที่สุด โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นสำหรับการส่งมอบสาร PACl รุ่นใหม่ทดแทนให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขา และจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๖ และข้อ๘.๑ และในกรณีที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องจัดซื้อสาร PACl จากผู้ขายรายใหม่ ผู้ขายจะต้องชดใช้ส่วนต่างที่เกิดจากการจัดซื้อสาร PACl จากผู้ขายรายใหม่มาทดแทนด้วย

๙.๒  ถ้าปรากฏว่าสาร PACl รุ่นการส่งมอบนั้น มีผลการวิเคราะห์เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ข้อ๔.๒.๑๒ แต่ผลการวิเคราะห์ในข้อ ๔.๒.๑ – ๔.๒.๖ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๙.๒.๑	สาร PACl มีอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) น้อยกว่าที่กำหนด (๒๙%) และผู้ซื้อยอมรับสาร PACl นั้น ผู้ขายจะต้องชดเชยสาร PACl ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. วิธีการชดเชยเป็นเงินค่าปรับจากปริมาณสาร PACl ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ขาดไป จะใช้สูตรในการคำนวณดังนี้

ส่วนที่ ๑

หน้า ๘/๑๐

(% (Al2O3) ตามข้อกำหนด - % (Al2O3ที่ตรวจวิเคราะห์ได้) x จำนวนสาร PACl ที่ส่งมอบ(ตัน) x ราคาที่ตกลงซื้อขาย=...............บาท

% (Al2O3) ที่ตรวจวิเคราะห์ได้

ส่วนที่ ๑

หน้า ๘/๑๐

ข.	วิธีการชดเชยด้วยสาร PACl ที่เป็นไปตามคุณลักษณะทางเคมีข้อ ๔.๒ จะใช้สูตรในการคำนวณดังนี้

(% (Al2O3) ตามข้อกำหนด - % (Al2O3)ที่ตรวจวิเคราะห์ได้) x จำนวนสาร PACl ที่ส่งมอบ(ตัน) =……….. ตัน

% (Al2O3)ที่ตรวจวิเคราะห์ได้

ค. วิธีการชดเชยด้วยสาร PACl ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะทางเคมีข้อ ๔.๒ จะต้องคำนวณตามลำดับ ๓ ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ หาปริมาณสาร PACl ที่ขาดไปจากปริมาณที่ส่งมอบ

(% (Al2O3) ตามข้อกำหนด - % (Al2O3)ที่ตรวจวิเคราะห์ได้) x จำนวนสาร PACl ที่ส่งมอบ(ตัน) =…..A....... ตัน

% (Al2O3)ที่ตรวจวิเคราะห์ได้

ขั้นตอนที่ ๒ หาปริมาณสาร PACl ที่ขาดไปจากปริมาณสาร PACl ที่จะชดเชย

(% (Al2O3) ตามข้อกำหนด - % (Al2O3)ที่ตรวจวิเคราะห์ได้) x......A......(ตัน) =..…..B....... ตัน

% (Al2O3)ที่ตรวจวิเคราะห์ได้

ขั้นตอนที่ ๓ ผลรวมสุทธิของสาร PACl ที่ผู้ขายต้องชดเชยให้ผู้ซื้อ

A  ตัน +  B  ตัน  =..…..C....... ตัน

ดังนั้น ปริมาณสาร PACl ที่ผู้ขายต้องชดเชยให้ผู้ซื้อเป็นไปตามผลรวมสุทธิในขั้นตอนที่ ๓

สำหรับกรณีที่ชดเชยเป็นสาร PACl ไม่ว่ากรณีใด ผู้ขายจะต้องนำส่งสาร PACl ให้กปภ.สาขาแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน และผู้ซื้อจะชำระเงินต่อเมื่อได้รับการยืนยันการชดเชยสาร PACl จาก กปภ.สาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ง.	ในกรณีที่ผลการวิเคราะห์อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ต่ำกว่าที่กำหนด (๒๙%) ติดต่อกัน ๒ ครั้ง ผู้ซื้อจะปฏิเสธการรับสาร PACl ในรุ่นการส่งมอบครั้งล่าสุดนั้น และผู้ขายต้องนำกลับคืนและนำสาร PACl รุ่นใหม่มาส่งมอบโดยเร็วที่สุด โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งการส่งมอบสาร PACl รุ่นใหม่ทดแทนให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั้ง ๕ แห่ง ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๖ และ ข้อ ๘.๑

๙.๒.๒	สาร PACl มีค่าเบสิกซิตี้ (Basicity) ร้อยละโดยน้ำหนักต่ำกว่า ๖๕ ผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อปรับเทียบดังต่อไปนี้

ก.	ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าเบสิกซิตี้ (Basicity) ร้อยละโดยน้ำหนักต่ำกว่า ๖๕ แต่ไม่ต่ำกว่า ๖๐ ผู้ซื้อจะหักค่าเสียหายจากค่าสาร PACl ที่ผู้ขายส่งมาเบิกเงินร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินค่าสาร PACl ของรุ่นการส่งมอบนั้น

ข.	ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าเบสิกซิตี้ (Basicity) ร้อยละโดยน้ำหนักต่ำกว่า ๖๐ แต่ไม่ต่ำกว่า

๕๐ ผู้ซื้อจะหักค่าเสียหายจากค่าสาร PACl ที่ผู้ขายส่งมาเบิกเงินร้อยละ ๑๐  ของจำนวนเงินค่าสาร PACl ของรุ่นการส่งมอบนั้น

ส่วนที่ ๑

หน้า๙/๑๐

ค.	หากผลการตรวจวิเคราะห์ค่าเบสิกซิตี้ (Basicity) ร้อยละโดยน้ำหนักต่ำกว่า ๕๐ ผู้ซื้อจะปฏิเสธการรับสาร PACl ในรอบการส่งมอบนั้น และผู้ขายต้องนำกลับคืนและนำสาร PACl รุ่นใหม่มาส่งมอบโดยเร็วที่สุด นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งการส่งมอบสาร PACl รุ่นใหม่ทดแทนให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั้ง ๕ แห่งดังกล่าว  จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๖ และข้อ ๘.๑  และในกรณีที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องจัดซื้อสาร PACl จากผู้ขายรายใหม่ ผู้ขายจะต้องชดใช้ส่วนต่างที่เกิดจากการจัดซื้อสาร PACl จากผู้ขายรายใหม่มาทดแทนด้วย

๙.๒.๓	หากรายงานผลการทดสอบวิเคราะห์สาร PACl ปรากฏผลคุณลักษณะทางเคมีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ ๔.๒.๓ ถึง ๔.๒.๖ ผู้ซื้อจะหักค่าเสียหายจากค่าสาร PACl ร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินค่าสาร PACl ในรุ่นของการส่งมอบนั้น

๑๐. ข้อกำหนดของการส่งมอบสารPAClและระยะเวลาดำเนินการ

๑๐.๑  ผู้ซื้อ สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน ๒๐% ของจำนวนทั้งหมดตามสัญญา

๑๐.๒		กำหนดส่งมอบสาร PACl  ณ  กปภ.สาขา ๕ แห่งได้แก่ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ), กปภ.สาขา	ชัยภูมิ,  กปภ.สาขาชุมแพ, กปภ.สาขาจัตุรัส และกปภ.สาขามหาสารคาม ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือนตาม	แผนการส่งมอบของ กปภ.ข.๖

๑๐.๓		ผู้ขายจะต้องส่งมอบสาร PACl ติดต่อกันจนกว่าจะครบจำนวนตามสัญญา ณ สถานที่ที่ผู้ซื้อแจ้งไว้ใน	แผนการส่งมอบที่แนบ

๑๐.๔	ก่อนการส่งมอบสาร PACl ในแต่ละงวด ผู้ซื้อหรือตัวแทนผู้ซื้อจะทำการชักตัวอย่างเพื่อส่งตรวจสอบ	คุณภาพ ดังนั้น ผู้ขายต้องรอให้ผลการวิเคราะห์คุณภาพสาร PACl ที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์	บริการ 	หรือสถาบันที่เชื่อถือได้ เสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้นและส่งรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับจริง	ให้กับผู้ซื้อทราบ	และยอมรับก่อน ทั้งนี้ สาร PACl ในรุ่นนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๔.๒ ทุก	รายการด้วย (ตาม	ข้อ ๙. เกณฑ์การตัดสิน)

๑๐.๕	การส่งมอบแต่ละงวด หากไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากผู้ซื้อ ให้ผู้ขายจัดส่งสาร PACl ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส และการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ตามจำนวน เวลา  ณ จุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบสาร PACl ที่แนบ

๑๐.๖	กรณีที่ ผู้ซื้อ ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไปจากที่	      	กำหนดไว้	ในแผนการส่งมอบสาร PACl ที่แนบ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่	น้อยกว่า ๗ วันทำการ

๑๐.๗	ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสาร PACl ตามเวลาที่กำหนดในแผนการส่งมอบให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั้ง ๕ แห่ง หรือส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนแล้ว การชำระค่าปรับดังกล่าวไม่ทำให้ผู้ขาย พ้นความรับผิดชอบในความเสียหายที่ทำให้ผู้ซื้อไม่มีสาร PACl ใช้ในการผลิตน้ำประปา

๑๐.๘	การส่งมอบสาร PACl ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้ขายจะต้องแจ้งเป็น	          	หนังสือให้	ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน ตามเวลาทำการของผู้ซื้อ

ส่วนที่ ๑

หน้า๑๐/๑๐

๑๐.๙	กรรมสิทธิ์แห่งสาร  PACl ที่ตกลงซื้อขายนี้จะโอนมายังผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายได้จัดการขนส่งสาร PACl             	ตามแผนการสั่งจ่ายให้ผู้ซื้อเมื่อขนถ่ายลงในสถานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปลายทางของผู้ซื้อ	เรียบร้อย	แล้วเท่านั้น

๑๐.๑๐ ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งาน การเก็บรักษา เป็นภาษาไทยจำนวน ๔ ชุด

๑๑. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จำนวนเงิน  ๓๐,๙๖๘,๗๙๖ บาท (เงินสามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาท) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า ครั้งละ  ๖๐,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

……………………………………………………………………………………………….

เอกสารส่วนที่ ๒

แบบฟอร์มแนบท้าย ร่างขอบเขตงาน (TOR)

งคน.๖-๐๑

แบบฟอร์มการรับตัวอย่างสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl)

สำหรับประกอบการพิจารณาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ตามประกาศเลขที่...........................................ลงวันที่..........................................

เลขที่รับตัวอย่าง.............................................................................

ชื่อ-สกุล ผู้นำส่งตัวอย่าง.................................................................บริษัท/หจก...........................................................

ที่อยู่................................................................................................โทรศัพท์................................................................

วันที่รับตัวอย่าง...............................................................................เวลา......................................................................

ชื่อผลิตภัณฑ์.......................................................................................

วัน เดือน ปีที่ผลิต ..............................................................................วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ.....................................

รหัสรุ่นที่ผลิต.......................................................................................น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม...................................

ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน................................................................................

หมายเหตุ: งานควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่าง

นำส่ง และตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กปภ.ข.๖ จะไม่คืนแก่ผู้เสนอราคา

ลงชื่อ...............................................................ผู้นำส่งตัวอย่าง

(...............................................................)

สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง

ได้รับตัวอย่างสาร PACl โดยบรรจุอยู่ในถุงปิดสนิทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สภาพถุงบรรจุภัณฑ์ ปกติ ไม่ปกติ เพราะ.....................................................

ลงชื่อ............................................................... เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง

(...............................................................)

ลงชื่อ..................................................................หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ

(...............................................................)

งคน.๖-๐๒

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl)

สำหรับประกอบการพิจารณาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ตามประกาศเลขที่...........................................ลงวันที่..........................................

งานควบคุมคุณภาพน้ำ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

หมายเลขรับตัวอย่าง............................................................ บริษัท/ หจก.......................................................................

หนังสือนำส่งที่.....................................................................  ลงวันที่.................................................................................

วันที่รับตัวอย่าง...................................................................  วันที่เก็บตัวอย่าง...................................................................

วันที่วิเคราะห์......................................................................  วันที่รายงานผลการวิเคราะห์................................................

| รายการที่วิเคราะห์ | ผลการวิเคราะห์ | คุณลักษณะทางเคมีที่กำหนดตามTOR |
| --- | --- | --- |
| อะลูมิเนียมออกไซด์(Al๒O๓) |  | ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒๙ |
| เบสิกซิตี้(Basicity) |  | ร้อยละโดยน้ำหนักตั้งแต่ ๖๕ ถึง ๘๕ |
| ความเป็นกรด-ด่างเมื่อทำเป็นสารละลาย ที่มีความเข้มข้น ๑๐ กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร |  | ๓.๕ ถึง ๕.๐ |

หมายเหตุ: ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ

และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

ผู้ทดสอบ.......................................................                      ผู้ตรวจสอบ......................................................................

ผู้ทดสอบ.......................................................                                             (นางเกศสุดา ยั่งยืน)

ผู้ทดสอบ.......................................................                                   หัวหน้างาน ๘  งานควบคุมคุณภาพน้ำ

ผู้ทดสอบ.......................................................

ผู้ทดสอบ.......................................................		 ผู้รับรอง..........................................................................

(นางเกื้อกูล รัตนสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการส่งมอบสาร PACl และนัดหมายการชักตัวอย่างสาร PACl

งคน.๖-๐๓

ตราบริษัท/หจก. ผู้ขาย

ที่อยู่.......................................................................

......................................................................

วัน..........เดือน.............ปี................

เรื่อง แจ้งการส่งมอบสาร PACl และนัดหมายการชักตัวอย่างสาร PACl งวดที่.............. ประจำเดือน.......................................

เรียน คณะกรรมการชักตัวอย่าง

ด้วย บริษัท/หจก................................จะดำเนินการส่งมอบสาร PACl ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขา       ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ตามสัญญาที่....................................................... นั้น

บริษัท/หจก........................................ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการชักตัวอย่าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ดำเนินการชักตัวอย่างร่วมกับทาง บริษัท/หจก................................... ในระหว่างวันที่.................................... ถึง วันที่.............................................เวลา..........................ณ ที่.................................................... โดยในรอบการชักตัวอย่างนี้มีรายละเอียดจำนวนสาร PACl ที่จะดำเนินการส่งมอบ ดังนี้

๑.สาร PACl จำนวน.................................เมตริกตัน	รหัสรุ่นการผลิต..............................................

วันเดือนปีที่ผลิต...................................................	วันเดือนปีที่หมดอายุ.......................................

๒.สาร PACl จำนวน.................................เมตริกตัน	รหัสรุ่นการผลิต..............................................

วันเดือนปีที่ผลิต...................................................	วันเดือนปีที่หมดอายุ.......................................

(หากมีรุ่นการผลิตมากกว่า ๒ รุ่นให้ใส่รายละเอียดเพิ่มด้วย)

จำนวนสาร PACl ที่จะส่งมอบในครั้งนี้รวมทั้งหมด.....................................เมตริกตัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากไม่ขัดข้องในวันและเวลานัดหมาย เพื่อร่วมดำเนินการในครั้งนี้ต่อไป  จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม.......................................................

(ผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท/หจก.)

แบบฟอร์มการชักตัวอย่างสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl)

งคน.๖-๐๔

ทำการชักตัวอย่างเมื่อวันที่.......................................เวลา............................สถานที่...............................................................

| ลำดับ | รุ่นการผลิต(Lot.) | จำนวน(เมตริกตัน) | วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต | วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ | จำนวนตัวอย่างที่ทำการชักตัวอย่าง | จำนวนถุงบรรจุภัณฑ์ที่มีสภาพไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๓ และ ๔.๔ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

 ถุงภาชนะที่บรรจุสาร PACl สำหรับเตรียมการส่งมอบเป็นไปตามข้อกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) ข้อ๔.๓ และ๔.๔

 ถุงภาชนะที่บรรจุสาร PACl สำหรับเตรียมการส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) ข้อ๔.๓ และ

ข้อ ๔.๔ โดยมีจำนวน..............ถุง มีสภาพ...................................................................................................................

หมายเหตุ

...................คณะกรรมการชักตัวอย่างได้แนบภาพถ่ายประกอบการชักตัวอย่างจำนวน.........แผ่น............................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะกรรมการชักตัวอย่างได้ทำการชักตัวอย่างจำนวนรวม...............ตัวอย่าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อจะดำเนินการส่งวิเคราะห์ตรวจคุณภาพต่อไป ทั้งนี้การชักตัวอย่างได้กระทำร่วมกันทั้งสองฝ่าย จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ซื้อ(ตัวแทนผู้ซื้อ)..................................................             ผู้ขาย(ตัวแทนผู้ขาย)..................................................

(..............................................)                                       (..............................................)

ผู้ซื้อ(ตัวแทนผู้ซื้อ)..................................................             ผู้ขาย(ตัวแทนผู้ขาย)..................................................

(..............................................)                                       (..............................................)

ผู้ซื้อ(ตัวแทนผู้ซื้อ)..................................................             ผู้ขาย(ตัวแทนผู้ขาย)..................................................

(..............................................)                                       (..............................................)

งคน.๖-๐๕

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อการส่งมอบสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl)

ตามสัญญาที่..................................................ลงวันที่........................................

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ผ่าน ผอ.กบร.๖)

คณะกรรมการชักตัวอย่างได้ดำเนินการชักตัวอย่างสาร PACl เมื่อวันที่...................................เวลา...............

สถานที่................................................ ตามแบบฟอร์ม งคน.๖-๐๔ และได้ร่วมกับบริษํท/หจก..................................................นำส่งตัวอย่างสาร PACl ให้........(สถาบันที่ดำเนินการตรวจวิเคราะห์)..........ผลปรากฏตามเอกสารแนบสรุปดังนี้

  มีผลการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๑ - ๔.๒.๑๒  สามารถรับมอบได้

  มีผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๑ – ๔.๒.๖ สามารถรับมอบได้แต่ผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อ

เรียกร้องค่าเสียหาย ตามร่างขอบเขตของงาน(TOR) ข้อ ๙.๓

  มีผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ – ๔.๒.๑๒ ไม่รับมอบสาร PACl ในรอบการส่ง		      นั้นและผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อเรียกร้องค่าเสียหาย ตามร่างขอบเขตของงาน(TOR) ข้อ ๙.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งผู้ขายให้ดำเนินการส่งมอบสาร PACl ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

หมายเหตุ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................

(คณะกรรมการชักตัวอย่าง)

ลงชื่อ............................................................

(คณะกรรมการชักตัวอย่าง)

ลงชื่อ............................................................

(คณะกรรมการชักตัวอย่าง)

งคน.๖-๐๖

ที่ มท ๕๕๒๑๐ /				                 				การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๖

ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐

วันที่............เดือน..............ปี...................

เรื่อง   แจ้งยืนยันการส่งมอบสาร PACl  งวดที่....................ประจำเดือน.........................

เรียน   ผู้จัดการ บริษัท/หจก..........................................................

อ้างถึง  หนังสือแจ้งการส่งมอบสาร PACl และนัดหมายการชักตัวอย่าง PACl ลงวันที่........................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาผลวิเคราะห์คุณภาพสาร PACl จาก..(หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์).......จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง  บริษัท/หจก....................................... ได้ประสานกับ กปภ.ข.๖ เพื่อแจ้งคณะกรรมการชักตัวอย่างดำเนินการชักตัวอย่างร่วมกับทางบริษัท/หจก...................................... และคณะกรรมการชักตัวอย่างได้รับผลการตรวจวิเคราะห์จาก.........(หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์).........เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๖  จึงใคร่แจ้งยืนยันการส่งมอบสาร PACl งวดที่.............ประจำเดือน..........................  เพื่อส่งมอบให้ กปภ.สาขา.........................................ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเร่งดำเนินการส่งมอบพัสดุต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม ................................................

(นายสมเกียรติ ภิริยะกากูล)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

กอง.......................................

งาน.......................................

โทร. ๐-๔๓๒๓-๗๑๗๑ ต่อ ๒๕

โทรสาร ๐-๔๓๒๓-๖๔๕๒

งคน.๖-๐๗

ที่ มท ๕๕๒๑๐-........./..............				                 		กปภ.สาขา..............................

................................................

................................................

วันที่............เดือน..............ปี...................

เรื่อง   รายงานการตรวจรับมอบสาร PACl งวดที่...............ประจำเดือน.....................

เรียน   ผู้จัดการ บริษัท/หจก..........................................................

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา....................................ได้ทำการตรวจรับสาร PACl เมื่อวันที่.............................................โดยผลการตรวจรับ สรุปได้ดังนี้

 สาร PACl ที่ได้รับมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งด้านบรรจุภัณฑ์และคุณลักษณะทางกายภาพ รวมถึงมีจำนวนครบถ้วนตามแผนการส่งมอบ

 ถุงบรรจุภัณฑ์สาร PACl ฉีกขาด/เปียกชื้น/ไม่มีรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ จำนวน...........ถุง

 สาร PACl ที่ส่งมอบมีรุ่นการผลิตไม่ตรงกับรุ่นที่ชักตัวอย่าง จำนวน...........ถุง

 สาร PACl ที่ส่งมอบมีลักษณะทางกายภาพ เช่น สี การละลายน้ำ ฯลฯ ผิดปกติ จำนวน.......ถุง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา.........................................จึงมีความประสงค์ให้ บริษัท/หจก. .....................................................ดำเนินการ ดังนี้

 นำสาร PACl ที่มีบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดกลับคืน และให้นำสาร PACl ใหม่มาทดแทนภายใน ๑๕ วัน

 แจ้งคณะกรรมการชักตัวอย่างให้ดำเนินการชักตัวอย่างสาร PACl ที่มีลักษณะทางกายภาพผิดปกติหรือมีรุ่นการผลิตไม่ตรงกับรุ่นที่ชักตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมี และให้จัดส่งสาร PACl ใหม่มาทดแทนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม ................................................

กปภ.สาขา.................................                           (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สำเนาเอกสารฉบับบนี้ รายงานให้ กปภ.ข.๖ รับทราบทุกงวดของการตรวจรับสาร PACl ด้วย

โทร......................... ต่อ.............

โทรสาร ...................................