ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1021-2534 หรือ มอก. 1271-2538) เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข. 6  จำนวน  4  รายการ

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  จะดำเนินการประมูลซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1021 - 2534 หรือ มอก. 1271 - 2538)  จำนวน  4 รายการ  สำรองคลังพัสดุ กปภ.ข. 6 เพื่อจัดสรรให้ กปภ. สาขาในสังกัดใช้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดังนี้

1.1. มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   11,400 เครื่อง

1.2. มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 3/4” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   110 เครื่อง

1.3. มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1”  (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   30 เครื่อง

1.4. มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   10 เครื่อง

2. ขอบเขตของงานจัดซื้อ

2.1 มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน  4 รายการ  ที่เสนอขายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย  ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุดที่ส่งมอบทุกเครื่องจะต้องพ่นด้านนอกตัวมาตรด้วยสี PEWTER GRAY (เทียบเท่าสี JBP NO.371)

2.3  มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน  4 รายการ  ด้านข้างของตัวมาตรวัดน้ำต้องหล่อเป็นตัวเว้าทั้งสองด้าน  ตามรูปแบบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 กำหนด  เว้นแต่กรณีที่รูปแบบตัวเรือนมาตรวัดน้ำไม่สามารถที่จะจัดทำ  ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 กำหนดได้  ก็ให้ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  และอักษรย่อคำว่า กปภ. ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

2.4  มาตรวัดน้ำฯ ที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องตอกหมายเลขประจำตัวเครื่อง และตัวอักษร กปภ เป็นตัวเว้าที่มีลักษณะเรียบร้อย ลงบนด้านบนตัวมาตรวัดน้ำหรือที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยตอกเครื่องหมายนำด้วย กปภ ตามด้วยหมายเลขปี พ.ศ. และต่อด้วย 6T (สำหรับ TURBINE TYPE) D (สำหรับ DISPLACEMENT TYPE) แล้วตอกหมายเลข ลำดับเครื่อง ในการจัดซื้อครั้งนี้ด้วยเลข 6 หลัก  ดังนี้

2/2.4.1 มาตรวัดน้ำ…

-2-

2.4.1.  มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   11,400  เครื่อง  จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ 55-6T

หรือ กปภ 55-6D 011401 จนถึงเครื่องที่ 022800

2.4.2.  มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 3/4” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   110  เครื่อง  จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ 55-6T หรือ

กปภ 55-6D 000231 จนถึงเครื่องที่ 000340

2.4.3.  มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1”  (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   30  เครื่อง  จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ 55-6T หรือ

กปภ 55-6D 000031 จนถึงเครื่องที่ 000060

2.4.4.  มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   10  เครื่อง  จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ 55-6T หรือ

กปภ 55-6D 000005 จนถึงเครื่องที่ 000014

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาด้วย

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการส่งมอบ  30  วัน

5. วงเงินในการจัดหา

โดยมีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน  9,345,561.90 บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

--------------------------------------------------------

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ø 1/2” พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ -๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘)  (ตามแผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑)  เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข. ๖  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  จะดำเนินการประมูลซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ -๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) (ตามแผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑)  เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข. ๖ จัดสรรให้ กปภ. สาขาในสังกัดใช้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดังนี้ คือ

มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ø ๑/๒”  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จำนวน  ๑๒,๒๐๕  เครื่อง  ตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ -๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘)

๒. ขอบเขตของงานจัดซื้อ

๒.๑ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ที่เสนอขายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย  ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ -๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘)  และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดที่ส่งมอบทุกเครื่องจะต้องพ่นด้านนอกตัวมาตรด้วยสี PEWTER GRAY (เทียบเท่าสี JBP NO. ๓๗๑)

๒.๓ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ด้านข้างของตัวมาตรวัดน้ำต้องหล่อเป็นตัวเว้าทั้งสองด้าน  ตามรูปแบบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กำหนด  เว้นแต่กรณีที่รูปแบบตัวเรือนมาตรวัดน้ำไม่สามารถที่จะจัดทำ  ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กำหนดได้  ก็ให้ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  และอักษรย่อคำว่า กปภ. ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

๒.๔ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องตอกหมายเลขประจำตัวเครื่อง และตัวอักษร กปภ เป็นตัวเว้าที่มีลักษณะเรียบร้อย ลงบนด้านบนตัวมาตรวัดน้ำหรือที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยตอกเครื่องหมายนำด้วย กปภ ตามด้วยหมายเลขปี พ.ศ. และต่อด้วย ๖T (สำหรับ TURBINE TYPE) D (สำหรับ DISPLACEMENT TYPE) แล้วตอกหมายเลข ลำดับเครื่อง ในการจัดซื้อครั้งนี้ด้วยเลข ๖ หลัก  ดังนี้

มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ø ๑/๒”  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (มอก. ๑๐๒๑ -๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) จำนวน  ๑๒,๒๐๕  เครื่อง จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ ๕๖-๖T หรือ กปภ ๕๖-๖D ๐๐๐๐๐๑ จนถึงเครื่องที่ ๐๑๒๒๐๕

๒/๓.คุณสมบัติ...

-๒-

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาด้วย

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการส่งมอบ  ๓๐  วัน

๕. วงเงินในการจัดหา

โดยมีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน  ๑๑,๑๕๒,๖๘๔.๙๐บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๖. ในการเสนอนราคา

ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๒๐,๐๐๐.-บาท จากราคากลางงานจัดซื้อ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

--------------------------------------

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  คณะกรรมการร่าง TOR

ที่ 	วันที่   ๖  ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง  	ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ø ๑/๒”พร้อมอุปกรณ์

ครบชุด	ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑-๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) ด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เรียน	ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุฯ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๖ ที่ ๑๒๓๑/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะผู้มีนามข้างท้าย เป็นการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดø ๑/๒” พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑-๒๕๓๔ หรือ มอก.๑๒๗๑-๒๕๓๘) เพื่อใช้เปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่อายุเกิน 10 ปี จำนวน 10,000 เครื่อง โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้  ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน   สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง  ขนาด

ø ๑/๒” พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑-๒๕๓๔ หรือ มอก.๑๒๗๑-๒๕๓๘) เพื่อใช้เปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่อายุเกิน 10 ปี จำนวน  10,000 เครื่อง  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)	ประธานกรรมการ

(นายวัลลพ  มาตะพัตดิ์)

หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ

(ลงชื่อ)	กรรมการ

(นางสาวศุภลักษณ์  ดอนเส)

นักบัญชี ๗

(ลงชื่อ)	กรรมการ

(นายรังสรรค์  เนียมประชา)

นายช่างโยธา ๖

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ø 1/2” พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ -๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) เพื่อใช้เปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่อายุเกิน  10 ปี

จำนวน 10,000 เครื่อง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จะดำเนินการประมูลซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ø ๑/๒” พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ -๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) เพื่อจัดสรรให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาใช้เปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่อายุเกิน  10 ปี  จำนวน  10,000 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงานจัดซื้อ

๒.๑ มาตรวัดน้ำฯ ที่เสนอขายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย  ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ -๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘)  และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ มาตรวัดน้ำฯ ที่ส่งมอบทุกเครื่องจะต้องพ่นด้านนอกตัวมาตรด้วยสีฟ้า (เทียบเท่าสี TOA NO. ๓๗0)

๒.๓ มาตรวัดน้ำฯ ด้านข้างของตัวมาตรวัดน้ำต้องหล่อเป็นตัวเว้าทั้งสองด้าน  ตามรูปแบบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กำหนด  เว้นแต่กรณีที่รูปแบบตัวเรือนมาตรวัดน้ำไม่สามารถที่จะจัดทำ  ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กำหนดได้  ก็ให้ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  และอักษรย่อคำว่า กปภ. ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

๒.๔ มาตรวัดน้ำฯ ที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องตอกหมายเลขประจำตัวเครื่อง และตัวอักษร กปภ เป็นตัวเว้าที่มีลักษณะเรียบร้อย ลงบนด้านบนตัวมาตรวัดน้ำหรือที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยตอกเครื่องหมายนำด้วย กปภ ตามด้วยหมายเลขปี พ.ศ. และต่อด้วย ๖Tส (สำหรับ TURBINE TYPE) 6Dส (สำหรับ DISPLACEMENT TYPE) (สำหรับ งานน้ำสูญเสีย) แล้วตอกหมายเลข ลำดับเครื่อง ในการจัดซื้อครั้งนี้ด้วยเลข ๖ หลัก ดังนี้ คือ  กปภ ๕๖-๖Tส หรือ กปภ ๕๖-๖Dส ๐๐๐๐๐๑ จนถึงเครื่องที่ ๐๑0000

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2/3.5 ……

-2-

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาด้วย

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการส่งมอบ  ๓๐  วัน

๕. วงเงินในการจัดหา

โดยมีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน  9,137,800.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

๖. ในการเสนอนราคา

ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  1๐,๐๐๐.-บาท จากราคากลางงานจัดซื้อ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1๐,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

--------------------------------------

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  คณะกรรมการร่าง TOR

ที่ 	วันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง  	ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ  มาตรวัดน้ำทองเหลือง  ขนาด  ø ๑/๒”     พร้อม

อุปกรณ์ครบชุด  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ - ๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑ - ๒๕๓๘)

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เรียน	ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุฯ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๖ ที่ ๑๒๗๖/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕   แต่งตั้งข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะผู้มีนามข้างท้าย  เป็นการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ  มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ø ๑/๒” พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.๑๐๒๑-๒๕๓๔ หรือ มอก.๑๒๗๑-๒๕๓๘) เพื่อใช้เปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่ครบวาร  ๑๐ ปี  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  เครื่อง   โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้  ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน   สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง  ขนาด

ø ๑/๒” พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๑๐๒๑-๒๕๓๔ หรือ มอก.๑๒๗๑-๒๕๓๘)  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)	ประธานกรรมการ

(นายวัลลพ  มาตะพัตดิ์)

หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ

(ลงชื่อ)	กรรมการ

(นาชัยยุทธ  ธเนศสกุลวัฒนา)

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ)	กรรมการ

(นางสาวนพมาศ  กระโจม)

เศรษฐกร ๖

(ร่าง)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ -๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) จำนวน 3 รายการ (ตามแผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ ครั้งที่ 2)  เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข. ๖  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  จะดำเนินการประมูลซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ -๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) จำนวน 3 รายการ  (ตามแผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข. ๖ จัดสรรให้ กปภ. สาขาในสังกัดใช้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่  ดังนี้ คือ

1.1. มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   12,000 เครื่อง

1.2. มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1”  (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   15 เครื่อง

1.2. มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   10 เครื่อง

๒. ขอบเขตของงานจัดซื้อ

๒.๑ มาตรวัดน้ำฯพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 รายการ ที่เสนอขายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ - ๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 รายการ ที่ส่งมอบทุกเครื่องจะต้องพ่นด้านนอกตัวมาตรด้วยสี PEWTER GRAY (เทียบเท่าสี JBP NO. ๓๗๑)

๒.๓ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 รายการ ด้านข้างของตัวมาตรวัดน้ำต้องหล่อเป็นตัวเว้าทั้งสองด้าน ตามรูปแบบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กำหนด  เว้นแต่กรณีที่รูปแบบตัวเรือนมาตรวัดน้ำไม่สามารถที่จะจัดทำตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กำหนดได้ ก็ให้ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  และอักษรย่อคำว่า กปภ. ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

๒.๔ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 รายการ ที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องตอกหมายเลขประจำตัวเครื่อง และตัวอักษร กปภ เป็นตัวเว้าที่มีลักษณะเรียบร้อย ลงบนด้านบนตัวมาตรวัดน้ำหรือที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยตอกเครื่องหมายนำด้วย กปภ ตามด้วยหมายเลขปี พ.ศ. และต่อด้วย ๖T (สำหรับ TURBINE TYPE) D (สำหรับ DISPLACEMENT TYPE) แล้วตอกหมายเลข ลำดับเครื่อง ในการจัดซื้อครั้งนี้ด้วยเลข ๖ หลัก  ดังนี้

2.4.1.  มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   12,000  เครื่อง  จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ 56-6T

หรือ กปภ 56-6D 012206 จนถึงเครื่องที่ 024205

2.4.2./มาตรวัดน้ำ.....

-๒-

2.4.2.  มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1”  (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   15  เครื่อง  จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ 56-6T หรือ

กปภ 56-6D 000053 จนถึงเครื่องที่ 000067

2.4.3.  มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   10  เครื่อง  จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ 56-6T หรือ

กปภ 56-6D 000029 จนถึงเครื่องที่ 000038

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาด้วย

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝาก เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการส่งมอบ  ๓๐  วัน

๕. วงเงินในการจัดหา

โดยมีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน  ๑๑,041,121.35บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๖. ในการเสนอนราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ดังนี้

6.1 มาตรวัดน้ำทองเหลือ ขนาด ø ½” ไม่น้อยกว่าครั้งละ  20,000.-บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

6.2 มาตรวัดน้ำทองเหลือ ขนาด ø 1” ไม่น้อยกว่าครั้งละ  50.-บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

6.3 มาตรวัดน้ำทองเหลือ ขนาด ø 1 ½” ไม่น้อยกว่าครั้งละ  90.-บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

จากราคากลางงานจัดซื้อ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่าตามข้อ (6.1) ถึง (6.3) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

--------------------------------------

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  คณะกรรมการร่าง TOR

ที่                                                          วันที่   ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๕

เรื่อง  	ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ  มาตรวัดน้ำทองเหลือง  ขนาด  ø ๑/๒”     พร้อม

อุปกรณ์ครบชุด  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ - ๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑ - ๒๕๓๘)

จำนวน 3 รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เรียน	ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุฯ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๖ ที่ 307/๒๕๕6  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๕๕   แต่งตั้งข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะผู้มีนามข้างท้าย  เป็นการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ  มาตรวัดน้ำทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๑๐๒๑-๒๕๓๔ หรือ มอก.๑๒๗๑-๒๕๓๘) จำนวน 3 รายการ (ตามแผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ 2) เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้  ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน   สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๑๐๒๑-๒๕๓๔ หรือ มอก.๑๒๗๑-๒๕๓๘) จำนวน 3 รายการ (ตามแผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ 2) เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.6  ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)	ประธานกรรมการ

(นายวัลลพ  มาตะพัตดิ์)

หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ

(ลงชื่อ)	กรรมการ

(นางสาวธัญญามาศ  จันทร์ขาว)

นักบัญชี 7

(ลงชื่อ)	กรรมการ

(นายรังสรรค์  เนียมประชา)

นายช่างโยธา ๖

(ร่าง)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ø ½” พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑-๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 13,620 เครื่อง งบประมาณประจำปี ๒๕๕7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต๖ จะดำเนินการประมูลซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาด ø ½” พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑-๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.6 จำนวน 13,620 เครื่อง งบประมาณประจำปี ๒๕๕7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงานจัดซื้อ

๒.๑ มาตรวัดน้ำฯพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ที่เสนอขายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑ - ๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ที่ส่งมอบทุกเครื่องจะต้องพ่นด้านนอกตัวมาตรด้วยสี PEWTER GRAY (เทียบเท่าสี JBP NO. ๓๗๑)

๒.๓ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้านข้างของตัวมาตรวัดน้ำต้องหล่อเป็นตัวเว้าทั้งสองด้าน ตามรูปแบบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กำหนด  เว้นแต่กรณีที่รูปแบบตัวเรือนมาตรวัดน้ำไม่สามารถที่จะจัดทำตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กำหนดได้ ก็ให้ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  และอักษรย่อคำว่า กปภ. ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

๒.๔ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องตอกหมายเลขประจำตัวเครื่อง และตัวอักษร กปภ เป็นตัวเว้าที่มีลักษณะเรียบร้อยลงบนด้านบนตัวมาตรวัดน้ำ หรือที่สามารถเห็นได้ชัดเจนโดยตอกเครื่องหมายนำด้วย กปภ ตามด้วยหมายเลข ปีพ.ศ. และต่อด้วย ๖T (สำหรับ TURBINE TYPE) D (สำหรับ DISPLACEMENT TYPE) แล้วตอกหมายเลขลำดับเครื่องด้วยเลข ๖ หลัก ดังนี้  กปภ 57-6T   หรือ   กปภ 57-6D

000001 จนถึงเครื่องที่ 013620

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน

2/ประกาศ.........

-2-

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6

๓.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาด้วย

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการส่งมอบ  6๐  วัน

๕. วงเงินในการจัดหา

โดยมีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน  ๑2,416,536.80บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๖. ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  20,000.-บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  คณะกรรมการร่าง TOR

ที่                                                          วันที่   2  ธันวาคม  ๒๕๕6

เรื่อง  	ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ  มาตรวัดน้ำทองเหลือง  ขนาด  ø ๑/๒”     พร้อม

อุปกรณ์ครบชุด  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๒๑-๒๕๓๔ หรือ มอก. ๑๒๗๑-๒๕๓๘) เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 13,620 เครื่อง  งบประมาณประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เรียน	ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุฯ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๖ ที่ 546/๒๕๕6  ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕6  แต่งตั้งข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะผู้มีนามข้างท้าย เป็นกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ø ½” พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๑๐๒๑-๒๕๓๔ หรือ มอก.๑๒๗๑-๒๕๓๘) เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 13,620 เครื่อง งบประมาณประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้  ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน    สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ø ½” พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๑๐๒๑-๒๕๓๔ หรือ มอก.๑๒๗๑-๒๕๓๘) เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 13,620 เครื่อง งบประมาณประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)	ประธานกรรมการ

(นายวัลลพ  มาตะพัตดิ์)

หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ

(ลงชื่อ)	กรรมการ

(นางสาวธัญญามาศ  จันทร์ขาว)

นักบัญชี 7

(ลงชื่อ)	กรรมการ

(นายอิทธิพล  คามวัลย์)

วิศวกร 5