บันทึกข้อความ

หน่วยงาน       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๐๓ – ๑ / พิเศษ  			วันที่                 พฤศจิกายน   ๒๕๕๖

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ 568/๒๕๕๖  ลงวันที่  20 พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2557 (เงินอุดหนุน) บ้านดงน้อย หมู่ 2,13 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี กปภ.สาขากุมภวาปี  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางาน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2557 (เงินอุดหนุน) บ้านดงน้อย หมู่ 2,13 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี กปภ.สาขากุมภวาปี  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

(นายเสวตร์   แสงแก้ว)

รก.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(น.ส.จุพารัส  พาลิวงษ์)

เศรษฐกร 7

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายวีระพล  พูลสวัสดิ์)

วิศวกร 6

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference: TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2557 (เงินอุดหนุน)

บ้านดงน้อย หมู่ 2,๑3 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2557  งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2557 (เงินอุดหนุน) บ้านดงน้อย หมู่ 2,13 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี กปภ.สาขากุมภวาปี  วงเงินงบประมาณ  4,459,000.00  บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอและรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชน  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๘,๐๐๐.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ (ผลงานเอกชนต้องแนบเอกสารดังนี้  หนังสือรับรองนิติบุคคล,สำเนาใบเสร็จรับเงิน ภ.ส.๑๙ ของกรมสรรพากร,ใบสลักหลังตราสาร (อ.ส.๕) และ สำเนาสัญญาจ้างพร้อมบัญชีรายการแสดงวัสดุก่อสร้าง โดยละเอียดซึ่งต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานราชการ) และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ ในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาท) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้                        (2)//๔. ขอบเขต…

(2)

4. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำการ จัดทำ  จัดหาและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

4.1		จัดหาและวางท่อพร้อมอุปกรณ์ดังนี้

-	ท่อ PVC ขนาด 200 มม. ชั้น 8.5 		ความยาวตามแบบแปลน

- 	ท่อ PVC ขนาด 100 มม. ชั้น 8.5 		ความยาวตามแบบแปลน

-	ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5 		ความยาวตามแบบแปลน

-	ท่อ PE ขนาด 225 มม. PN 10 			ความยาวตามแบบแปลน

-	ท่อปลอก S ขนาด 400 มม. (ดันลอด) 		ความยาวตามแบบแปลน

-	ท่อปลอก S ขนาด 200 มม. (ดันลอด) 		ความยาวตามแบบแปลน

-	ท่อปลอก S ขนาด 300 มม. (ขุดวาง) 		ความยาวตามแบบแปลน

-	ท่อปลอก GS ขนาด 6” มม. (ขุดวาง) BS-M 	ความยาวตามแบบแปลน

-	ท่อปลอก GS ขนาด 4” มม. (ขุดวาง) BS-M 	ความยาวตามแบบแปลน

-	ท่อ S ขนาด 200 มม. (บนดิน) 			ความยาวตามแบบแปลน

4.2		จัดหาและติดตั้งประตูน้ำ ชุดดับเพลิง แอร์วาล์ว และอื่นๆดังนี้

-	ประตูน้ำใต้ดินขนาด 100 มม. 			จำนวน 9 ชุด

-	ประตูน้ำใต้ดินขนาด 200 มม. 			จำนวน 4 ชุด

-	แอร์วาล์วขนาด 1” 				จำนวน 3 ชุด

-	บ่อแอร์วาล์ว 					จำนวน 2 ชุด

-	ชุดดับเพลิง 100 มม. ท่อเมน 100 มม. 		จำนวน 5 ชุด

-	ชุดดับเพลิง 100 มม. ท่อเมน 200 มม. 		จำนวน 3 ชุด

4.3		ทำการเชื่อมประสานท่อที่วางใหม่กับท่อเมนจ่ายน้ำเดิมให้เรียบร้อย

5 ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  120  วัน

6 ระยะเวลาส่งมอบงาน ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ  5.

7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  4,770,000.00  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 9,000 บาท จากราคาเริ่มต้นประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 9,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------