ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาพังงา อ.เมือง จ.พังงา

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (แผนระยะยาว) งบประมาณประจำปี 2557 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ วงเงินงบประมาณ 6,430,๐๐๐.- บาท (เงินหกล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 6,880,100.- บาท (เงินหกล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาพังงา อ.เมือง จ.พังงา จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ โดยทำการจัดหาและติดตั้ง ก่อสร้าง ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๕(๐๖)พง13(๑๒)รายละเอียดประกอบตามข้อ 3.และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่(ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

2.๑  เจาะสำรวจดินเพื่อหาข้อมูลสภาพชั้นดิน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ดังนี้

- บริเวณคันบ่อด้านขวามือเมื่อหันหน้าไปทางคลองพังงา		จำนวน 1 หลุม

- บริเวณริมคลองพังงา	  					จำนวน 1 หลุม

ก่อนดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดินให้ผู้รับแจ้ง กปภ.ทราบก่อน เพื่อจะให้ผู้ควบคุมงานกำหนดตำแหน่งที่ชัดเจนอีกครั้ง

2.๒  ดำเนินการสำรวจทำระดับเพื่อก่อสร้างรางชักน้ำดิบใหม่

2.๓  ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแบบก่อสร้างจริง (Shop drawing) ตามรูปแบบแปลนเลขที่ 2555(06)พง13(12)เพื่อเสนอรูปแบบฐานรากพร้อมรายการคำนวณให้สอดคล้องกับลักษณะชั้นดินในสถานที่ก่อสร้าง โดยที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อนดำเนิการก่อสร้าง

2.๔  ให้ดำเนินการรื้อถอนรางชักน้ำเดิมเพื่อดำเนินการก่อสร้างรางชักน้ำใหม่

2.๕  ก่อสร้างรางชักน้ำดิบตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕๕(๐๖)พง๑๓(๑๒)

2.๖  จัดหาและติดตั้ง รอกโซ่มือสาว ขนาด ๒ ตัน บริเวณผนังกันน้ำ บนคานยกแผ่นกันน้ำ ตามแบบเลขที่

๒๕๕๕(๐๖)พง๑๓(๑๒) ทั้งนี้ให้ทดสอบการยกแผ่นคอนกรีต W3 ด้วย

2.๗  จัดหาและติดตั้งท่อทางดูดโดยเพิ่มความยาวและความลึกท่อทางดูดของระบบสูบน้ำเดิมให้

สามารถสูบน้ำดิบได้เต็มศักยภาพ สำหรับรางชักน้ำตามแบบเลขที่ ๒๕๕๕(๐๖)พง๑๓(๑๒)

2.๘ เสาเข็มที่เลือกใช้จะต้องเป็นเสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ชนิด I-0.35x0.35 ยาว 21 ม. ชนิดรับโมเมนต์ ซึ่งจะเป็นราคาฐานในการคิดราคา ซึ่งหากทางผู้รับจ้างเสนอหน้าตัดหรือความยาวที่มีขนาดแตกต่างจากที่กำหนด ผู้ว่าจ้างสามารถ เพิ่มหรือหักลด มูลค่างานเสาเข็มตามแบบก่อสร้างจริงที่เสนอในข้อ 2.3 โดยให้คิดราคา ค่าเสาเข็มพร้อมค่าตอก 711 บาท/ต้น/เมตร คูณ ค่า CF (contractual Factor )

2.๘ Sheet pile ที่เลือกใช้จะต้องเป็น Sheet pile ขนาด 400x125 มม. ยาว 13 ม. ซึ่งจะเป็นราคาฐานในการคิดราคา ซึ่งหากทางผู้รับจ้างเสนอหน้าตัดหรือความยาวที่มีขนาดแตกต่างจากที่กำหนด ทางผู้ว่าจ้างสามารถ เพิ่มหรือหักลด มูลค่างาน Sheet pile ตามแบบก่อสร้างจริงที่เสนอในข้อ 4.3 โดยให้คิดราคาค่า Sheet pile พร้อมค่าตอก 2,510 บาท/ต้น/เมตร คูณ ค่า CF (contractual Factor )

2.๘ ในการก่อสร้างชักน้ำดิบตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕๕(๐๖)พง๑๓(๑๒) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบสูบน้ำและผลิตน้ำประปาของ กปภ. โดยเด็ดขาด ซึ่งหมายความว่า กปภ.สามารถผลิตน้ำประปาได้ปกติขณะดำเนินการก่อสร้าง

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑-5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 240 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  6,718,131  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)