บันทึกข้อความ

หน่วยงาน       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๐๓ – ๑ / พิเศษ  			วันที่                 พฤศจิกายน   ๒๕๕๖

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ 584/๒๕๕๖  ลงวันที่  25 พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี 2557 ติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนถังตกตะกอนขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ชุด กปภ.สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน สำหรับจ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี 2557 ติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนถังตกตะกอนขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ชุด กปภ.สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.อุดรธานี  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

(นายขจรศักดิ์  เหลืองอาทิตย์)

หัวหน้างานแผนงาน

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายนคร  เกราะชัย)

วิศวกร 7

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายวีระพล  พูลสวัสดิ์)

วิศวกร 6

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี 2557

ติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนถังตกตะกอนขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ชุด

กปภ.สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.อุดรธานี

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2557 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี 2557 ติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนถังตกตะกอนขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ชุด กปภ.สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.อุดรธานี วงเงินงบประมาณ 3,000,000.00 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอและรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชน จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.๑.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.๒.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๔,๐๐๐.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ (ผลงานเอกชนต้องแนบเอกสารดังนี้  หนังสือรับรองนิติบุคคล,สำเนาใบเสร็จรับเงิน ภ.ส.๑๙ ของกรมสรรพากร,ใบสลักหลังตราสาร (อ.ส.๕) และ สำเนาสัญญาจ้างพร้อมบัญชีรายการแสดงวัสดุก่อสร้างโดยละเอียด ซึ่งต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานของราชการ) และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ ในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

3.๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(2)//3.๘.  คู่สัญญา…

(2)

3.๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำการ จัดทำ  จัดหาและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

4.1		งานปรับปรุงถังตกตะกอนเดิม

-	ปรับปรุงบ่อรวมตะกอนเดิมโดยการถมบ่อรวมตะกอนเดิมแล้วเทคอนกรีตปิดปากบ่อพร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบระบบถังตกตะกอน ตามแบบแปลนที่กำหนด

-	ก่อนทำการก่อสร้างติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนให้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดหรือเสียหายจากการใช้งานเดิมบริเวณถังตกตะกอน ในช่องถังที่จะทำการติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4.2		งานติดตั้งเครื่องกวาดตะกอน

-	ให้จัดหาและติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนบริเวณถังตกตะกอนจำนวน 2 ช่องถัง ตามข้อกำหนดเครื่องกวาดตะกอนในถังตกตะกอน จำนวน 7 แผ่น ตามแบบที่กำหนด

5 ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  180  วัน

6 ระยะเวลาส่งมอบงาน ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ  5.

7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,210,000.00  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,000 บาท จากราคาเริ่มต้นประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------