ขอบเขตของงาน (TOR) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ  ตำบลปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณตำบลปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดหา และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่สส. 57 – 003 / 1 – 28  โดยกำหนดวางท่อHDPE 80 ขนาดdia 400 มม. PN 6.3 ความยาวประมาณ 10,064 เมตร , วางท่อHDPE 80 ขนาดdia 315 มม. PN 6.3 ความยาวประมาณ 3,275เมตร , วางท่อHDPE 80 ขนาดdia 160 มม. PN 6.3 ความยาวประมาณ 2,077 เมตร , วางท่อHDPE 80 ขนาดdia 110 มม. PN 6.3 ความยาวประมาณ 590 เมตร , วางท่อHDPE 80 ขนาดdia 315 มม. PN 10 ความยาวประมาณ 29เมตร , วางท่อ PVC ขนาดdia 100 มม. ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ 7,906 เมตร ,วางท่อ S (ใต้ดิน)  ขนาดdia 400 มม. ความยาวประมาณ 188 เมตร , วางท่อ S (บนดิน)  ขนาดdia 400 มม. ความยาวประมาณ 172 เมตร , วางท่อ S (ใต้ดิน)  ขนาดdia 300 มม. ความยาวประมาณ 78 เมตร , วางท่อ S (บนดิน)  ขนาดdia 300 มม. ความยาวประมาณ 90 เมตร , วางท่อ S (ใต้ดิน)  ขนาดdia 150 มม. ความยาวประมาณ 58 เมตร , วางท่อ S (บนดิน)  ขนาดdia 150 มม. ความยาวประมาณ 113 เมตร , วางท่อ G/S   ขนาดdia 4'' ความยาวประมาณ 196 เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิคส์ ( e – Government  :  e-GP )ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ้างจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

2/4. ระยะเวลา............

- 2 -

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน (สองร้อยสี่สิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวม และจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ       53,500,000.-      บาท (เงินห้าสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ  ( Minimum  BID ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.20 จากราคากลางงานก่อสร้าง  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 0.20 จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว