ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำแบบเทอร์ไบน์พร้อมอุปกรณ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ)

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่มิได้เป็นโครงการ ปี 2557  วงเงิน         งบประมาณ 15,000,000.- บา(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำแบบ     เทอร์ไบน์พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน

2.1 ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำแบบเทอร์ไบน์พร้อมอุปกรณ์ รวมถึง ระบบท่อทางส่ง การประสานระบบท่อเข้ากับระบบเดิม ระบบไฟฟ้ากำลังควบคุม ตู้ควบคุมมอเตอร์           การเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ กรค.5-หญ.1/57 (แผ่นที่ 1/4-4/4) และเอกสารประกอบแบบ เลขที่ กรค.5-หญ.1/57 (แผ่นที่ 1/13-13/13) พร้อมทั้งทดสอบ แล้วเสร็จ

2.2 ชุดเครื่องสูบน้ำต้องเป็นยี่ห้อและผู้แทนจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค ตามประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี 2555

๓.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี                    ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ              ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคา จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง  ของ กปภ.ขั้นที่ 1 – 5 ทั้งนี้ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6 บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ      รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
	3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
	3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  200 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  11,780,700.- บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

6. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20,000.- บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอราคาครั้งละ ไม่น้อยกว่า 20,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------------------------