ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง ขนาด ๑/๒  นิ้ว จำนวน  5,๐๐๐ เครื่อง

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง

ขนาด ๑/๒  นิ้ว จำนวน  5,๐๐๐  เครื่อง เพื่อใช้สำหรับโครงการงบเปลี่ยน,ติดตั้งผู้ใช้น้ำ ปีงบประมาณ 2557  (เพิ่มเติม) จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน

๒.๑ เป็นมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ๑/๒ นิ้ว  ต่อด้วยเกลียว ตามมาตรฐาน  มอก.๑๐๒๑-๒๕๓๔

และ  มอก.๑๒๗๑-๒๕๓๘ โดยกำหนดใช้ กมว./๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในการทดสอบ และตรวจรับ (ตามเอกสารแนบท้าย)

๒.๒ มาตรวัดน้ำตามประกาศประกวดราคาจะต้อง ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสูดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  และอักษรย่อคำว่า กปภ.ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ  โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน  และสามารถอ่านได้ชัดเจน

๒.๓ ตัวเรือนแสดง ตำแหน่งปลายหัวลูกศรแสดงทิศทางการไหลของน้ำทางออก

๒.๔ มาตรวัดน้ำที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง	และตัวอักษรย่อ

กปภ.ข.๕  ซึ่งมีลักษณะเรียบร้อยลงบนตัวเรือนมาตร

๒.๕ ตัวเรือนมาตรจะต้องเป็นสีฟ้าเข้ม และเรียบ

3. การส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง ขนาด ๑/๒ นิ้ว พร้อมอุปกร์ จำนวน 5,๐๐๐  เครื่อง ณ คลังพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จำนวน 1 งวด โดยกำหนด 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

4.๑  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

4.๓  ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผล

ประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

4.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทยโดยมีเอกสารการแต่งตั้งจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอ

4.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒/ ๔.7บุคคล........

- ๒ -

4.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซค์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน

สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

5.การยื่นประกวดราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้

5.๑  รูปลักษณะ ( Catalog ) แสดงคุณลักษณะเฉพาะของมาตรวัดน้ำรุ่นนั้นๆ

5.๒  เอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตในประเทศ

5.๓  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลของมาตรวัดน้ำจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้สามารถประกอบกิจการด้านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โดยจะต้องเป็นหน่วยงานภายในประเทศเท่านั้น

6. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันมาตรวัดน้ำ ที่ขายให้กับ กปภ. นี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตั้งแต่      วันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือเนื่องจาก        ความบกพร่องของผู้ผลิต  ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

7. ระยะเวลาในการส่งมอบของ ณ คลังการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จำนวน ๑ งวด         ไม่เกิน ๔๕ วัน

8. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  เครื่องละ  ๘๕๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

9. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑.- บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ) และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ๑.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

……………………………………………………………………………………..

กองระบบจำหน่าย (งานมาตรวัดน้ำ)