ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงเสริมความมั่นคงของระบบผลิต-จ่ายน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

------------------------------

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  ได้รับจัดสรรงบลงทุนปี 2557  (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) วงเงินงบประมาณ 20,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการงานก่อสร้างปรับปรุง    เสริมความมั่นคงของระบบผลิต-จ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ดำเนินการงานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารและระบบสูบส่งน้ำ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ สถานีผลิตน้ำท่าจีน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง พร้อมงานจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ ตามแบบเลขที่ กผว.กต.2/57 (แผ่นที่ 1/20-20/20) ตามแบบมาตรฐาน รายการประกอบแบบก่อสร้าง และข้อกำหนดต่างๆ แล้วเสร็จ โดยมีรายการหลักๆ ดังนี้

2.1 งานปรับปรุงอาคารและระบบสูบน้ำแรงต่ำ

2.1.1 งานปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ กผว.กต.2/57 แผ่นที่ 2/20 , 3/20 , 6/20

2.1.2 งานปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ กผว.กต.2/57 แผ่นที่ 4/20 , 5/20			          และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำโดยเป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 400 ลบ.ม./ชม.สูบสูง			          25 ม., ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำโดยเป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 300 ลบ.ม./ชม.สูบสูง  		          20 ม.

2.2 งานปรับปรุงอาคารและระบบสูบน้ำแรงสูง จำนวน 1 งาน ตามแบบเลขที่ กผว.กต.2/57

2.2.1 งานปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงสูง ตามแบบเลขที่  กผว.กต.2/57 แผ่นที่ 7/20-11/20

2.2.2 งานปรับปรุง/เสริมชุดสูบน้ำสำรอง โดยจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำชนิด             			         ลากจูง ขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. สูบน้ำสูง 45 ม.จำนวน 1 ชุด

ตามแบบเลขที่ กผว.กต.2/57 แผ่นที่ 11/20

2.3 งานปรับปรุงถังน้ำใส

2.3.1 งานก่อผนังป้องกันน้ำท่วมลงถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. และต่อท่อระบาย

อากาศ ตามแบบเลขที่ กผว.กต.2/57 แผ่นที่ 11/20

2.3.2 งานก่อผนังป้องกันน้ำท่วมลงถังน้ำใสขนาด 1,800 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ กผว.กต.2/57 		          แผ่นที่ 11/20

2.4 งานปรับปรุงอาคารจ่ายแก๊สคลอรีน

ปรับปรุงอาคารจ่ายแก๊สคลอรีนเดิม ตามแบบเลขที่ กผว.กต.2/57 แผ่นที่ 12/20

2.5 งานปรับปรุงอาคารโรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ก่อสร้างอาคาร คสล.สำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมโครงสร้างเหล็กรองรับเครื่อง			        กำเนิดไฟฟ้า  ตามแบบเลขที่ กผว.กต.2/57 แผ่นที่ 13/20-15/20

2.6 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และตู้ควบคุม

ดำเนินการปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า และชุดจ่ายไฟสำรอง ส่วนอาคารโรงสูบน้ำ   			         แรงต่ำ,โรงสูบน้ำแรงสูง,อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอื่นๆ ตามแบบเลขที่ 			         กผว.กต.2/57 แผ่นที่ 16/20-20/20

2/ และรายการ................

-2-

และรายการประกอบแบบงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และตู้ควบคุม จำนวน 16 แผ่น

2.7 งานจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ตามรายการประกอบแบบคุณสมบัติอุปกรณ์ 		      และข้อกำหนดประกอบงานก่อสร้าง จำนวน 12 แผ่น

2.8 อื่น ๆ ตามแบบแปลน และรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

2.9 การส่งมอบงานและจ่ายเงิน เป็นสัญญาแบบเหมารวม(Lump Sum) จ่ายตามผลงาน

(ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และการปรับค่าเค)

๓.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ            ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็น            ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ              ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม                     ในการประกวดราคา จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ขั้นที่ 1 – 5  ทั้งนี้ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.๖ บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ   รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์     ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.   ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน   270  วัน

๕.   ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   21,400,000 บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

๖. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ      40,๐๐๐.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 40,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว