ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR )

##### งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงพร้อมชุดควบคุมและประสานท่อ

##### กปภ.สาขากระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น งบประจำปี 2557

*********************************************************************

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมา  งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงพร้อมชุดควบคุมและประสานท่อ  กปภ.สาขากระนวน   อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น  งบประมาณปี 2557  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้อง จัดทำ จัดหาและก่อสร้างปรับปรุงตามรายการต่อไปนี้

  - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำสูงไม่น้อยกว่า ๖0 เมตร ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ๗๐ % มีรอบทำงานต่อเนื่องประมาณ ๑,๕๐๐ รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยเครื่องต้นกำลัง มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๕ KW   จำนวน ๑ ชุด   ตามแบบแปลนเลขที่  กปภ.ข.6/กรค./00๙/57 (1/๓-2/3)  และรายการประกอบเฉพาะแห่ง

  - จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ KW จำนวน ๑ ชุด ตาม

แบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/กรค./00๙/57 (๓/๓)  และรายการประกอบเฉพาะแห่ง

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/

หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 856,000.-  บาท  ประเภทของงานได้แก่    งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและ งานวางท่อ และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ/เอกชน โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หนังสือรับรองจากเจ้าของงานและ/หรือผู้ว่าจ้าง ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

  - บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

  - บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  - คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน 120 วัน

5 ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   2,140,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา

ผู้เสนอต้องเสนอราคาลดราคาขั้นต่ำ (Mininum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000 จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000 บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว