ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR )

##### งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงพร้อมชุดควบคุมและประสานท่อ

##### กปภ.สาขาชัยภูมิ แม่ข่าย(หนองสังข์) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ งบประจำปี 2557

*********************************************************************

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมา  งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงพร้อมชุดควบคุมและประสานท่อ  กปภ.สาขาชัยภูมิ  แม่ข่าย(หนองสังข์)   อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  งบประมาณปี 2557  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการจัดทำ ,จัดหา และติดตั้งตามรายการต่อไปนี้

  - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓3๐ ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำสูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ๗๐ % มีรอบทำงานต่อเนื่องประมาณ ๑,๕๐๐ รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยเครื่องต้นกำลัง มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 5๕ KW จำนวน 2 ชุด และจัดหาท่อทางดูดทางส่ง พร้อมประสานท่อ ตามแบบแปลน

  - จัดหาและติดตั้งประตูน้ำไฟฟ้า (Motorized Valve) แบบปีกผีเสื้อ ขนาด 250 มม. จำนวน ๑ ชุด

ตามแบบแปลน

  - จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB./MCP. จำนวน ๑ ชุดและจัดหาสายไฟฟ้าพร้อมเดินท่อร้อย

สายไฟฟ้า สำหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและประตูน้ำไฟฟ้า ตามแบบแปลน

  - จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด  พร้อมประสานการทำงานกับตู้ควบคุมไฟฟ้า

MDB./MCP. เพื่อควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและประตูน้ำไฟฟ้า ให้สูบจ่ายน้ำขึ้นหอถังสูงได้แบบอัตโนมัติ  ตามแบบแปลน

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศ ประกวดราคา

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,027,200.-  บาท  ประเภทของงานได้แก่    งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและ งานวางท่อ และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ/เอกชน โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หนังสือรับรองจากเจ้าของงานและ/หรือ ผู้ว่าจ้าง ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

  - บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

  - บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  - คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน 120 วัน

5 ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   2,568,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา

ผู้เสนอต้องเสนอราคาลดราคาขั้นต่ำ (Mininum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 5,000 จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

**********************************************************