ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาเขาชัยสน-กปภ.ทำเอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

..........................................

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  ได้รับจัดสรรงบลงทุน ปี 2557  วงเงินงบประมาณ  4,000,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการงานจ้างติดตั้งระบบ DMA กปภ.สาขาเขาชัยสน        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จึงมีความประสงค์จะประกวดราคา  จ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)							๒. ขอบเขตของงาน

จัดหา ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก DMA อุปกรณ์บันทึกข้อมูล งานวางท่อรองรับระบบ DMA และ อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล ประกอบด้วยชุดประมวลผลหลัก,GSM/GPRS Modem Data Collector ตามแบบก่อสร้าง ณ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ตามเอกสารประกอบการจัดจ้าง ซึ่งให้สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

๓.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,712,000.- บาท)

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็น            ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ              ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม               ในการประกวดราคา จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้นที่ 1-5 และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน             ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตาม หลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศ          ประกวดราคา หรือ เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้ ( งานปรับปรุงเส้นท่อหรืองานวางท่อหรืองานติดตั้งระบบ DMA) กับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/เอกชน          ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,712,000.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยต้องแนบสำเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคา พร้อมซองยื่นข้อเสนอด้วย

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ      รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
	  3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
	  3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

-2-

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 180 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  4,280,000.- บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

6. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 8,000.- บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละ ไม่น้อยกว่า 8,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว