ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตและรายละเอียดของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ จัดทำ  จัดหาและก่อสร้างปรับปรุงตามรายการต่อไปนี้.-

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ตามรายการดังต่อไปนี้

2.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมาทำการก่อสร้าง และบรรทุก

2.2 ทำการขุดลอกสระพักน้ำดิบ ให้ได้ขนาดและปริมาตรตามแบบแปลนและปริมาณดินขุดต้องไม่น้อยกว่าในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน นอกนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดประกอบแบบแปลน หรือ รายการรายละเอียดเพิ่มเติม ณ วันชี้สถานที่(ถ้ามี)

2.3 ขอบเขตในการขุดลอกสระน้ำดิบอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ปริมาตรในการขุดลอกจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงขอบเขตในการขุดลอกดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากช่างควบคุมงานหรือตัวแทนผู้รับจ้างก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

2.4 คันดินบดอัดแน่นที่ระบุไว้ในแบบแปลนให้ใช้ดินเดิมจากคันสระพักน้ำดิบเดิม และ ดินที่ได้จากการขุดลอกมาทำการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรกลงานดิน ในหมวดงานบดอัด ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเหมาะสมตามลักษณะการใช้งานของเครื่องจักรแต่ละประเภท

2.5 ทำการก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 2 แห่งตามแบบแปลน

2.6 ทำการก่อสร้างหินเรียงยาแนวหนา 0.3 ม.ตามแบบแปลน

2.7 ดินที่ได้จากการขุดลอกให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ขนไปถมปรับเกลี่ยบริเวณพื้นที่ของส่วนราชการ หรือ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หรือ พื้นที่ที่ช่างผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด โดยห้ามนำดินดังกล่าวไป จำหน่าย หรือ แจกเพื่อประโยชน์ของผู้รับจ้างเอง หากพบว่าผู้รับจ้างนำดินที่ได้จากการขุดไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จากที่ระบุไว้ในสัญญาผู้รับจ้างจะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็น  ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

-2-

3.5  ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1 – 5  ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด   พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ  มิฉะนั้น กปภ.  จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน  5  เท่า  ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ.  พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา  จ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,601,132.- บาท ประเภทของงาน ได้แก่ งานขุดลอก หรือ งานก่อสร้างชลประทานที่มีเนื้องานขุดลอก  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ / เอกชน โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หนังสือรับรองจากเจ้าของงานและ/หรือผู้ว่าจ้าง

3.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  270  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   26,502,830.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 50,000 บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว