บันทึกข้อความ

หน่วยงาน       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๐๓ – ๑ / พิเศษ  			วันที่                 มกราคม   ๒๕๕๗

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๒๓/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี ๒๕๕๗ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓๓๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๒ ชุด พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม และวางท่อน้ำดิบ PVC ขนาด ๓๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี ๒๕๕๗ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓๓๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๒ ชุด พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม และวางท่อน้ำดิบ PVC ขนาด ๓๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

( นายมนต์ชัย แสนสีมน )

วิศวกร ๗ รักษาการหัวหน้างานแหล่งน้ำ กปภ.ข.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นายนคร เกราะชัย )

วิศวกร ๗ กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นายธีระศักดิ์ ละคร)

วิศวกร ๔  กผว.๗

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference: TOR)

ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓๓๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๒ ชุด พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม และวางท่อน้ำดิบ PVC ขนาด ๓๐๐ มม.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ในการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓๓๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๒ ชุด พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม และวางท่อน้ำดิบ PVC ขนาด ๓๐๐ มม.

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง จึงมีความประสงค์จ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

###### ๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ ๑-๕ และ กปภ.พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.๗	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ขอบเขต...

๒

๔. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการจัดหา ติดตั้งและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

๔.๑		ดำเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๗/๐๕๐-๐๕๑

๔.๒		ดำเนินการก่อสร้างสะพาน คสล. โรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๗/๐๒/๑๙

๔.๓		จัดหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาดอัตราสูบไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูงไม่น้อยกว่า ๔๕ ม. ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๗๐% ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด พร้อมระบบไฟฟ้าชุดควบคุม ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๒/๐๑/๑๒๙

๔.๔		จัดหาและติดตั้งหม้อแปลง ๒๕๐ เค.วี.เอ. พร้อมระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายใน

๔.๕		จัดหาและวางท่อน้ำดิบ ดังนี้

-  จัดหาและขุดวางท่อ PVC ขนาด ๓๐๐ มม. ชั้น ๘.๕  	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและขุดวางท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ มม. PN๑๐ 	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและขุดวางท่อ HDPE ขนาด ๒๐๐ มม. PN๑๐ 	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและวางท่อ S  ขนาด ๒๐๐  มม. (ใต้ดิน)		ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและวางท่อ  S  ขนาด ๓๐๐  มม. (ใต้ดิน)		ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและวางท่อ S  ขนาด ๓๐๐  มม. (บนดิน)		ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและวางท่อปลอก S ขนาด ๕๐๐ มม.(ดันลอด)	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและวางท่อปลอก S  ขนาด ๕๐๐  มม.(ขุดวาง)	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  รื้อย้าย Surge Anticipating relief Valve เดิม

-  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานวางท่อ    รูปแบบและความยาวตามแบบแปลน

๔.๖	 ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ๑๒/๐๑/๑๒๙ ตามข้อกำหนดงานวางท่อ และสัญญาจ้างทุกประการ

๔.๗	 ค่าขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ที่รื้อถอนให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๕. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๒๑๐  วัน

๖. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   ๑๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ -บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๗. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------