บันทึกข้อความ

หน่วยงาน       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๐๓ – ๑ / พิเศษ  			วันที่                 กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๘๐/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปี ๒๕๕๗ ปรับปรุงระบบผลิตเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ โครงการจัดการน้ำสะอาด(Water Safety Plan) กปภ.สาขาสกลนคร โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปี ๒๕๕๗ ปรับปรุงระบบผลิตเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ โครงการจัดการน้ำสะอาด(Water Safety Plan) กปภ.สาขาหนองคาย ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

(นายโสฬส   คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กทส.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายขจรศักดิ์   เหลืองอาทิตย์)

หัวหน้างานแผนงาน  กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายวีระพล  พูลสวัสดิ์)

วิศวกร ๖  กผว.๗

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปี 2557

ปรับปรุงระบบผลิตเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ

โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2557  งานก่อสร้างปรับปรุง   ระบบประปาและอาคารปี 2557 ปรับปรุงระบบผลิตเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) กปภ.สาขาสกลนคร วงเงินงบประมาณ 10,000,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงระบบผลิตและแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ ให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้อุปโภคบริโภค จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

3.2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.4. ผู้ประสงค์ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ 1-5 และ กปภ.  พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

(2)

3.7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.8.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการจัดหาและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้

4.1.		ให้ดำเนินการจัดหาและก่อสร้างดังนี้

-	ปรับปรุงถังตกตะกอนขนาด  80 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 19/01/185 แผ่นที่ 1/9

-	ปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด  80 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 19/01/185 แผ่นที่ 2/9

-	ปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด  400 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 19/01/185 แผ่นที่ 3/9

-	ปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด  700 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 19/01/185 แผ่นที่ 3/9

-	ติดตั้งระบบสูบน้ำล้างย้อนและระบบไฟฟ้าควบคุม ตามแบบเลขที่ 19/01/185 แผ่นที่ 4/9

-	ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีบริเวณสถานีผลิตน้ำสำนักงาน ตามแบบเลขที่ 19/01/185

แผ่นที่ 5/9

-	ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีบริเวณสถานีจ่ายน้ำโคกศรีสุพรรณ ตามแบบเลขที่ 19/01/185 แผ่นที่ 7/9

-	ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมีขนาด 4.00x6.00 ม. ตามแบบเลขที่ 19/01/185 แผ่นที่ 8-9/9

-	วางท่อภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำสำนักงาน ตามแบบเลขที่ 19/01/185 แผ่นที่ 6/9

4.2		ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ 19/01/185 แผ่นที่ 1-9/9,  แบบแปลนประกอบ , รายละเอียด    ประกอบแบบแปลนและข้อกำหนดสัญญา

4.3		ค่าขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ที่รื้อถอนให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  210  วัน (จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน)

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ  5.

7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  10,700,000.00  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20,000 บาท จากราคาเริ่มต้นประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------