บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๒๐ -๑ /พิเศษ  		วันที่       ๗ กุมพาพันธ์  ๒๕๕๗

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๕๗             (เงินรายได้) อบต.นิคมสงเคราะห์, เทศบาลเมืองหนองสำโรง, อบต.บ้านจั่น, อบต.หนองนาคำ, อบต.โนนสูง

อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่   ๗๙ /๒๕๕๗  ลงวันที่   ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  ปี ๒๕๕๗ (เงินรายได้) อบต.นิคมสงเคราะห์, เทศบาลเมืองหนองสำโรง, อบต.บ้านจั่น, อบต.หนองนาคำ, อบต.โนนสูง อ.เมือง        จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  ปี ๒๕๕๗ (เงินรายได้) อบต.นิคมสงเคราะห์, เทศบาลเมืองหนองสำโรง, อบต.บ้านจั่น, อบต.หนองนาคำ, อบต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)   ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(   นายเกรียงศักดิ์  วรสุทธิ์     )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายจักรพันธ์  จาตุรวงศา   )

นายช่างโยธา ๖

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายวิฑูรย์  ขันโททอง )

วิศวกร ๕

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ   ปี ๒๕๕๗  (เงินรายได้)

อบต.นิคมสงเคราะห์, เทศบาลเมืองหนองสำโรง, อบต.บ้านจั่น, อบต.หนองนาคำ, อบต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๗  วงเงินงบประมาณ           ๘, ๓๙๗,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี๒๕๕๗ (เงินรายได้) อบต.นิคมสงเคราะห์, เทศบาลเมืองหนองสำโรง, อบต.บ้านจั่น, อบต.กนองนาคำ, อบต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

- วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำประปา และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

๓.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างที่ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๓  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔  	ผู้ประสงค์ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๕   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง ตามประกาศคำสั่ง กปภ. ที่ กจห. ๑๑๐/๕๕๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๔

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒./ ๓.๘ บุคคล ...

- ๒ -

๓.๘ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้าง ตามแบบเลขที่  ๑๑/๐๑/๕๗๔ ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑  งานจัดหาและวางท่อ

- ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ Ø ๑๐๐ , ๑๕๐ และ ๒๐๐ มม. ความยาวรวมประมาณ ๑๔,๕๗๗ ม.

- ท่อ PE Ø ๑๑๐ มม. PN ๑๐  ความยาวรวมประมาณ ๔๒ ม.

- ท่อ PB Ø ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕  ความยาวรวมประมาณ ๔,๒๘๕ ม.

- ท่อ S Ø ๑๕๐ มม. (ใต้ดิน)  ความยาวรวมประมาณ ๑๒ ม.

- ท่อ S Ø ๑๕๐ มม. (บนดิน)  ความยาวรวมประมาณ ๓๒๓ ม.

- ท่อ GS Ø ๔ นิ้ว (มอก.๒๗๗-๒๕๓๕) ความยาวรวมประมาณ ๘ ม.

- ท่อปลอก GS ( BSM ) Ø ๔” (ขุดวาง) ความยาวรวมประมาณ ๓๐ ม.

- ท่อปลอก GS ( BSM ) Ø ๖” (ขุดวาง) ความยาวรวมประมาณ ๑๖๖ ม.

- ท่อปลอก S Ø ๒๕๐ มม. ( ขุดวาง ) ความยาวรวมประมาณ ๔๕ ม.

- ท่อปลอก S Ø ๓๐๐ มม. ( ขุดวาง ) ความยาวรวมประมาณ ๖ ม.

- ท่อปลอก S Ø ๒๐๐ มม. ( ดันลอด ) ความยาวรวมประมาณ ๓๘ ม.

๔.๑.๒  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อประปา และงานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อ ประตูน้ำใต้ดิน หัวดับเพลิง งานซ่อมแซมถนนและทางเท้า งานประสานท่อจ่ายน้ำใหม่/เดิม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๑.๓  ทำการเชื่อมประสานท่อที่วางใหม่กับท่อเมนจ่ายเดิมให้เรียบร้อย

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๓๕ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๘,๙๘๔,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว