บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ  		วันที่      ๒๔   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ

ปี ๒๕๕๗  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน) อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่   ๑๔๐ /๒๕๕๗  ลงวันที่   ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี ๒๕๕๗     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน) อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)   แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ      ปี ๒๕๕๗  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน) อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(   นายสมพร  นันตะ   )

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายขจรศักดิ์   เหลืองอาทิตย์   )

หัวหน้างานแผนงาน

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายจีระศักดิ์  จันพลา   )

วิศวกร ๗

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ  ปี ๒๕๕๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน) อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๗  วงเงินงบประมาณ   ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้างงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ      ปี ๒๕๕๗  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน) อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

- วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และบริการน้ำประปาที่สะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒  	เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๓  	ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๔   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา       	ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๖   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง ตามประกาศคำสั่งกปภ. ที่ กจห. ๑๑๐/๕๕๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๔

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒/๔. ขอบเขต........

- ๒ –

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑  จัดหาและวางท่อ ตามรายการดังต่อไปนี้

- ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ Ø ๒๐๐ มม., ๓๐๐ มม.  ความยาวประมาณ ๑๗,๕๒๒ ม., ๑๓,๘๓๗ ม.ตามลำดับ

- ท่อ PE Ø ๒๒๕ มม., ๓๑๕ มม. PN ๑๐ ความยาวประมาณ ๓๒ ม., ๙๑ ม.ตามลำดับ

- ท่อ S Ø ๒๐๐ มม.,๓๐๐ มม. (บนดิน) ความยาวประมาณ ๗๙๐ ม., ๘๕ ม.ตามลำดับ

- ท่อปลอก S Ø ๔๐๐ มม., ๕๐๐ มม. (ดันลอด) ความยาวประมาณ ๓๖ ม., ๘๓ ม.ตามลำดับ

- ท่อปลอก S Ø ๓๐๐ มม., ๔๐๐ มม. (ขุดวาง) ความยาวประมาณ ๓๓๐ ม., ๔๓๘ ม.ตามลำดับ

- จัดหาและติดตั้ง Surge Valve ขนาด  ๑๐๐ มม. จำนวน  ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง (บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗) พร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (บริเวณสถานีเพิ่มแรงดัน)  พร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า

- ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดัน  ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม.

- จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA พร้อมมิเตอร์ บริเวณสถานีเพิ่มแรงดัน

- จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบควบคุมเครื่องต้นกำลังและประตูน้ำไฟฟ้า

- จัดหาและติดตั้งชุดควบคุมระยะไกลด้วยโทรศัพท์มือถือ

- ประสานท่อและอุปกรณ์ท่อทั้งหมด

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๘๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๔๔,๙๔๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว