บันทึกข้อความ

หน่วยงาน       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๐๓ – ๑ / พิเศษ  			วันที่                 กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๑๕๑/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปี ๒๕๕๗ ก่อสร้างแพสูบน้ำแรงต่ำ, ท่อน้ำดิบ, ทางขึ้นลงและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปี ๒๕๕๗ ก่อสร้างแพสูบน้ำแรงต่ำ, ท่อน้ำดิบ, ทางขึ้นลงและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์   วรสุทธิ์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒  กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายจักรพันธุ์   มฤคทัต)

วิศวกร ๕  กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายธีรวัฒน์  ดาวสกุล)

นายช่างโยธา ๕  กผว.๗

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี ๒๕๕๗

ก่อสร้างแพสูบน้ำแรงต่ำ, ท่อน้ำดิบ, ทางขึ้นลงและระบบไฟฟ้าควบคุม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ วงเงินงบประมาณ   ๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี ๒๕๕๗ ก่อสร้างแพสูบน้ำแรงต่ำ, ท่อน้ำดิบ, ทางขึ้นลงและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ

๒.  วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงระบบน้ำดิบให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง ตามประกาศคำสั่ง กปภ. ที่ กจห. ๑๑๐/๕๕๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๔

๒/๓.๗ บุคคล...

- ๒ –

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการจัดหาและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้

๔.๑	ให้ดำเนินการจัดหาและก่อสร้างดังนี้

-	เจาะสำรวจชั้นดินเพื่อหาการรับน้ำหนักบรรทุกของชั้นดินบริเวณตลิ่งแม่น้ำโขงที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน ๑ หลุมเจาะ

-	ก่อสร้างทางขึ้น-ลง ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ม.  บริเวณตลิ่งแม่น้ำโขง ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๗/๐๒/๖๖ แผ่นที่ ๑-๒/๒

-	ก่อสร้างแพสูบน้ำขนาด ๖.๐๐ x ๑๐.๖๐ ม. ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๘/๐๑/๖๐ แผ่นที่ ๗-๙/๑๑

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดอัตราการสูบไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ ม. ความเร็วรอบไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบ/นาที ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลวัตต์ พร้อมอะไหล่ประกอบตามมาตรฐาน กปภ. รวมจำนวน ๒ ชุด บนแพสูบน้ำขนาด ๖.๐๐ x ๑๐.๖๐ ม. (ให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อพิจารณาก่อนทำการติดตั้ง)

-	จัดหาระบบไฟฟ้าควบคุมพร้อมปักเสาจำนวน ๑ ต้น พาดสายไฟฟ้าตามแบบแปลนกำหนด, จัดหาและติดตั้งตู้สวิทช์ตัดตอนจำนวน ๑ ชุด และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำจำนวน ๒ ชุดพร้อมเดินสายร้อยท่อเข้ามอเตอร์ (ให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing งานระบบไฟฟ้าเพื่อพิจารณาก่อนทำการติดตั้ง)

-	จัดหาและวางท่อบนทางขึ้น-ลง ค.ส.ล. ตามแบบแปลนกำหนด

-	จัดหาและประสานท่อภายในแพสูบน้ำขนาด ๖.๐๐ x ๑๐.๖๐ ม. ตามแบบแปลนกำหนด

-	จัดหาและวางท่อขนาด ๓๐๐ มม. (ชนิดใต้ดิน) ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ม. จากขอบถนนข้างแม่น้ำโขงจนถึงจุดเชื่อมประสานท่อบริเวณทางขึ้น-ลง ค.ส.ล.

-	จัดหาและก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ๑๗/๐๑/๘๕ แผ่นที่ ๑-๒, แบบแปลนประกอบและตามวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง

๔.๒	จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อประปา และงานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อ ประตูน้ำใต้ดิน หัวดับเพลิง เสา ค.ส.ล. รับท่อ งานซ่อมแซมถนนและทางเท้า งานประสานท่อจ่ายน้ำใหม่/เดิม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๓		ค่าขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ที่รื้อถอนให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๕. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน ๑๘๐ วัน

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ  ๕.

๗. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล ๕,๘๘๕,๐๐๐.- บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid)ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาทจากราคาเริ่มต้นประมูลและการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว