ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1  โดยงานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป ได้ตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่สำรองในคลังพัสดุและได้จัดทำแผนความต้องการใช้มาตรวัดน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเพื่อรองรับให้เป็นไปตามแผนการเพิ่มใผู้ใช้น้ำในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. วัตถุประสงค์
		2.1 เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้น้ำตามแผนการเพิ่มผู้ใช้น้ำในปีงบประมาณ 2557

2.2เพื่อรองรับการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ กรณีมาตรวัดน้ำชำรุด

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ กปภ.

3.6บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

3.8 คู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                                                                              2/3.10 ผู้เสนอราคาที่ได้รับ...................

-2-

3.10 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและทำสัญญากับ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร ตามประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ข้อ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
		4.1มาตรวัดน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์   จำนวน 30,000เครื่อง (แบบชนิดพลาสติก)

4.2 มาตรวัดน้ำขนาด ๑ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์      จำนวน      100เครื่อง

4.3 มาตรวัดน้ำขนาด ๑ 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์จำนวน      100เครื่อง

4.4 มาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์      จำนวน        30เครื่อง
		ทั้งนี้แบบและรายละเอียดตามเอกสารแนบ

5. ระยะเวลาดำเนินการ
           	กำหนดเวลาดำเนินการส่งมอบแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
		 ส่งมอบแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

1. การจัดส่งมาตรวัดน้ำแบ่งเป็น 2 งวด

1.1 งวดที่ 1 จำนวน 15,000 เครื่อง ไม่เกิน 30 วัน

1.2 งวดที่ 2 จำนวน 15,000 เครื่อง

7. วงเงินในการจัดหา
		7.1 ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จะต้องเริ่มต้นที่ ดังนี้
		   7.1.1มาตรวัดน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30,000 เครื่อง (แบบชนิดพลาสติก) ราคาเริ่มต้น 19,003,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

7.1.2 มาตรวัดน้ำขนาด ๑ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 เครื่อง  ราคาเริ่มต้น 169,381.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

7.1.3 มาตรวัดน้ำขนาด 1 ๑/๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 เครื่อง  ราคาเริ่มต้น 481,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3/7.1.4 มาตรวัดน้ำ...................

-3-

7.1.4 มาตรวัดน้ำขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง  ราคาเริ่มต้น 561,750.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

7.2 ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) สำหรับ
		    7.2.1มาตรวัดน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30,000 เครื่อง (แบบชนิดพลาสติก) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 30,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละ ไม่น้อยกว่า 30,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

7.2.2มาตรวัดน้ำขนาด ๑ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 เครื่อง ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละ ไม่น้อยกว่า 300.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

7.2.3มาตรวัดน้ำขนาด 1 ๑/๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 เครื่อง ไม่น้อยกว่าครั้งละ 900.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละ ไม่น้อยกว่า 900.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

7.2.4มาตรวัดน้ำขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละ ไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

….................................................