ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว จำนวน  30,000  เครื่อง

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง

ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว จำนวน  30,000  เครื่อง  เพื่อสำรองคลังสำหรับใช้ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ – 2558 จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ( E-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน

2.1 เป็นมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว ต่อด้วยเกลียว ตามมาตรฐาน

มอก.1021-2534 และ มอก.1271-2538 โดยกำหนดใช้ กมว./5 ตุลาคม 2555 ในการทดสอบ และตรวจรับ (ตามเอกสารแนบท้าย)

2.2 มาตรวัดน้ำตามประกาศประกวดราคาจะต้อง ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และอักษรย่อคำว่า กปภ. ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ หรือตัวเลขมีขนาดพอสมควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

2.3 ตัวเรือนแสดง ตำแหน่งปลายหัวลูกศรแสดงทิศทางการไหลของน้ำทางออก

2.4 มาตรวัดน้ำที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง และตัวอักษรย่อ กปภ.ข.5 ซึ่งมีลักษณะเรียบร้อยลงบนตัวเรือนมาตร

2.5 ตัวเรือนมาตจะต้องเป็นสีฟ้าเข้ม และเรียบ

3. การส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30,000 เครื่อง ณ คลังพัสดุ กปภ.ข.5 จำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 จำนวน 10,000 เครื่อง (ปีงบประมาณ 2557)

งวดที่ 2 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557   จำนวน 10,000 เครื่อง (ปีงบประมาณ 2558)

งวดที่ 3 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 จำนวน 10,000 เครื่อง (ปีงบประมาณ 2558)

4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

4.๑  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

4.๓  ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็น

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทยโดยมีเอกสารการแต่งตั้งจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอ

4.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2 / 4.7 บุคคล...

-	2 -

4.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

5.การยื่นประกวดราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้

5.๑  รูปลักษณะ ( Catalog ) แสดงคุณลักษณะเฉพาะของมาตรวัดน้ำทองเหลืองรุ่นนั้นๆ

5.๒  เอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตในประเทศ

5.๓  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลของมาตรวัดน้ำจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้สามารถประกอบกิจการด้านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โดยจะต้องเป็นหน่วยงานภายในประเทศเท่านั้น

6. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันมาตรวัดน้ำ ที่ขายให้กับ กปภ. นี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตั้งแต่วันส่งมอบ  ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต   ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

7. ระยะเวลาในการส่งมอบของตามแผนการจัดส่ง

8. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  เครื่องละ  848.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

9. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องลดราคาขั้นต่ำ (Minimum bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ) และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

……………………………………………………………………………………..