ร่างขอบเขตของงาน  (  Terms of  Reference : TOR )

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา งบประมาณประจำปี 2557

โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

๑.   ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2557 ให้ดำเนินการงานก่อสร้างปรับปรุง

ระบบประปา  งบประมาณประจำปี 2557  โครงการจัดการน้ำสะอาด   กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)  จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา งบประมาณประจำปี 2557 โครงการจัดการน้ำสะอาด  กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) โดย รื้อถอนเครื่องกวาดตะกอนเดิม และทำการ จัดหาและติดตั้งเครื่องกวาดตะกอน จำนวน 3 ชุด โดยเครื่องกวาดตะกอนสามารถเลือกติดตั้งใช้งานได้ 2 ทางเลือก (2 รูปแบบ)โดยยึดคุณสมบัติตามข้อกำหนดเครื่องกวาดตะกอนในถังตกตะกอน และเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องกวาดตะกอนสำเร็จรูป ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/215/57(1/2-2/2)รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา รายละเอียดประกอบแบบแปลน ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.02-2550 (งานวางท่อ), กปภ.04-2545 (งานติดตั้งระบบไฟฟ้า), ข้อกำหนดเครื่องกวาดตะกอน

๓.   คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/ หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑-๕ ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้น จะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า  ของทุนจดทะเบียน  (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ  กปภ.  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา  จ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  ภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,842,348.-บาท ประเภทของงานได้แก่ ผลงานจัดหา และติดตั้งเครื่องกวาดตะกอน และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ/เอกชน โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง พร้อมบัญชีแสดงปริมาณการก่อสร้าง และหนังสือรับรองผลงานจากเจ้าของงานและ/หรือผู้ว่าจ้าง

2/…

-2-

3.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน 180 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  7,105,870.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ10,๐๐๐.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  10,๐๐๐.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------