ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงเส้นท่อกปภ.สาขาปราณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

๑.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณงานควบคุมน้ำสูญเสีย ๒๕๕๗ โครงการปรับปรุงเส้นท่อกปภ.สาขาปราณบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

๒.ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR )

จัดหา และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่      กรจ.ปจ.๕๗-๐๐๒,  กรจ.ปจ.๕๗-๐๐๔,  กรจ.ปจ.๕๗-๐๐๕,  กรจ.ปจ.๕๗-๐๐๖,  กรจ.ปจ.๕๗-๐๐๗,  กรจ.ปจ.๕๗-๐๐๘, กรจ.ปจ.๕๗-๐๐๙  โดยกำหนดวางท่อดังนี้

- PB ขนาด dia ๒๕ มม. ชั้น SDR ๑๖.๕		ความยาวประมาณ 	     ๖๐		เมตร

- PB ขนาด dia ๕๐ มม. ชั้น SDR ๑๖.๕		ความยาวประมาณ 	๑,๐๔๓		เมตร

- PVC ขนาด dia ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕		ความยาวประมาณ	   ๔๗๒		เมตร

- PVC ขนาด dia ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕		ความยาวประมาณ	   ๖๓๗		เมตร

- PVC ขนาด dia ๒๐๐ มม. ชั้น ๘.๕		ความยาวประมาณ	   ๔๙๐		เมตร

- HDPE ๘๐ ขนาด dia ๑๖๐ มม. PN ๑๐		ความยาวประมาณ 	   ๓๑๓		เมตร

- S ขนาด dia ๑๕๐ มม. (บนดิน) 			ความยาวประมาณ 	       ๖		เมตร

- S ขนาด dia ๒๐๐ มม. (บนดิน) 			ความยาวประมาณ 	     ๑๘		เมตร

- S ขนาด dia ๒๐๐ มม. (ปลอก) 			ความยาวประมาณ 	     ๔๐		เมตร

- S ขนาด dia ๓๐๐ มม. (ปลอก) 			ความยาวประมาณ 	     ๒๑		เมตร

- G/S ขนาด dia ๑” (ปลอก) 			ความยาวประมาณ 	     ๓๐		เมตร

- G/S ขนาด dia ๓” (ปลอก) 			ความยาวประมาณ 	     ๓๙		เมตร

๓.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ ๑ – ๕ หรือมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐  ของราคากลางที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน ๕ ปี และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ  บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ

๒/๓.๖ บุคคลหรือ...

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ( e – Government : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ้างจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินประมาณ   ๒,๗๕๘,๔๖๐.-    . บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๖. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ ( Minimum BID ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๐ จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๐ จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว