บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๒๐ -๑ /พิเศษ  		              วันที่       ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๗

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี ๒๕๕๗             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่   ๔๔๓ /๒๕๕๗  ลงวันที่   ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ  ปี ๒๕๕๗    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ  ปี ๒๕๕๗    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(   นายชวลิต  อาภรณ์     )

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายนคร เกราะชัย     )

รก. หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายวิฑูรย์  ขันโททอง )

วิศวกร ๖

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ  ปี ๒๕๕๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๗  วงเงินงบประมาณ           ๒๕,๐๐๐,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้าง งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ     ปี ๒๕๕๗ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

- วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งน้ำดิบ ให้สอดคล้องกับระบบผลิตและรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึงในพื้นที่จ่ายน้ำของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

๓.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างที่ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๓  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔  	ผู้ประสงค์ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง ตามประกาศคำสั่ง กปภ. ที่ กจห. ๑๑๐/๕๕๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๔

๒./ ๑. หนังสือ ...

- ๒ -

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้าง ตามแบบเลขที่  ๒๘/๐๒/๒๑ และ ๒๙/๐๕/๒๕ ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑  ก่อสร้างแพสูบน้ำ ขนาด ๕.๖๗ x ๗.๐๕ ม. (หนองยายแก้วและลำน้ำพอง) จำนวน  ๒ งาน ตามแบบแปลนที่กำหนด

๔.๑.๒  งานระบบไฟฟ้ากำลังบริเวณแพสูบน้ำแรงต่ำ (หนองยายแก้วและลำน้ำพอง) ตามแบบแปลนที่กำหนด

๔.๑.๓  งานขุดเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำหนองยายแก้ว ตามแบบแปลนที่กำหนด

๔.๑.๔  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ และระบบควบคุมต่างๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด End Suction Centrifugal Pump ขนาดต่างๆ ภายในแพสูบน้ำแบบแปลนที่กำหนด, รายการประกอบงานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังและมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. ที่เกี่ยวข้อง

๔.๑.๕  งานประสานท่อภายในแพสูบน้ำหนองยายแก้วและแพสูบน้ำลำน้ำพอง ตามแบบแปลนที่กำหนด

๔.๑.๖  งานประสานท่อภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำจอมทอง ตามแบบแปลนที่กำหนด

๔.๑.๗  งานวางท่อน้ำดิบ (หนองยายแก้ว - สถานีผลิตจอมทอง) ตามแบบแปลนที่กำหนด

- ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒๐๐ มม.

- ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓๐๐ มม.

- ท่อ S ขนาด ๓๐๐ มม. (บนดิน)

- ท่อ S ขนาด ๓๐๐ มม. (ใต้ดิน)

- ท่อ S ขนาด ๒๐๐ มม. (บนดิน)

- ท่อ S ขนาด ๒๐๐ มม. (ใต้ดิน)

- ท่อปลอก S ขนาด ๔๐๐ มม. (ขุดวาง)

- ท่อปลอก S ขนาด ๕๐๐ มม. (ขุดวาง)

๓./ ๔.๑.๘  งานวาง ...

- ๓ –

๔.๑.๘  งานวางท่อน้ำดิบ (ลำน้ำพอง - หนองยายแก้ว) ตามแบบแปลนที่กำหนด

- ท่อ PE ขนาด ๓๑๕ มม. PN ๖.๓

- ท่อ S ขนาด ๓๐๐ มม. (บนดิน)

- ท่อ S ขนาด ๓๐๐ มม. (ใต้ดิน)

- ท่อ S ขนาด ๒๐๐ มม. (บนดิน)

๔.๑.๙  งานสะพาน คสล. , สะพานเหล็กรับท่อและเชื่อมทางเดิน ตามแบบแปลนที่กำหนด

๔.๑.๑๐  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแบบแปลนที่กำหนด

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๒๔๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๒๖,๗๕๐,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว