ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (แผนระยะยาว) งบประมาณประจำปี 2557 วงเงินงบประมาณ ๒๔,๙0๘,๐๐๐.- บาท (เงินยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ๒๖,๖๕๑,๕๖๐.- บาท (เงินยี่สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ตามแบบแปลน 2557(21)นศ11(40) เอกสารแนบ รายการประกอบแบบอื่นๆ รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่(ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

๒.1 งานก่อสร้างและติดตั้งแพสูบน้ำดิบ

ก่อสร้างแพสูบน้ำตามแบบเลขที่ 2557(21)นศ11(40) พร้อมก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งระบบยึดและดึงแพ ด้วยเครื่องกว้านขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวนอย่าง 2 จุด

๒.2 งานก่อสร้างและติดตั้งทุ่นวางท่อและทางเดิน

ก่อสร้างทุ่นทางเดินตามแบบเลขที่ 2557(21)นศ11(40)

๒.3 งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม

๒.3.1 เจาะสำรวจดินบริเวณที่จะทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยมจำนวน 1 แห่ง

๒.3.2 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมตามแบบเลขที่ 2557(21)นศ11(40)

๒.4 งานก่อสร้างและติดตั้งประตูน้ำ Sluice Gate

ก่อสร้างทางน้ำเข้าพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูน้ำ Sluice Gate ตามแบบเลขที่ 2557(21)นศ11(40)

๒.5 งานระบบเครื่องกล

จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องกล (ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ท่อทางดูดและและทางส่งตามแบบ 2557(21)นศ11(40))

๒.5.1 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมต้นกำลังขนาด 250 ลบ.ม./ชม. Head 45 ม. จำนวน 2 ชุด ในแพสูบน้ำขนาด 7 ม.x 7 ม.พร้อมระบบควบคุม

๒.5.2 จัดหาและติดตั้งระบบ Primimg Pump

๒.6 งานระบบไฟฟ้า

จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าดังนี้

๒.6.1 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุม MDB แบบ outdoor

๒.6.2 จัดหาและเดินสายไฟฟ้าจากตู้ MDB แบบ outdoor ไปยังแพสูบน้ำ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ให้จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำในแพด้วย

๒.7 งานก่อสร้างบ่อแบ่งน้ำ

2.7.1 เจาะสำรวจดินบริเวณที่จะทำการก่อสร้างบ่อแบ่งน้ำจำนวน 1 แห่ง

๒.7.2 ก่อสร้างบ่อแบ่งน้ำตามแบบเลขที่ 2557(21)นศ11(40)

๒.7.3 วางท่อจ่ายสารส้มใหม่ขนาด PB 50 มม. จากโรงจ่ายสารเคมี ไปยังบ่อแบ่งน้ำใหม่เข้าระบบผสมสารเคมีของบ่อแบ่งน้ำใหม่ตามแบบ

๒.7.4 ประสานท่อจ่ายปูนขาวและคลอรีนเข้าระบบผสมสารเคมีของบ่อแบ่งน้ำใหม่ตามแบบ

๒.7.5 จัดหาและวางท่อพร้อมประสานท่อเพื่อเชื่อมระหว่างบ่อแบ่งน้ำกับอาคารผลิตน้ำขนาด 150 ลบ.ม./ชม. และอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ตามแบบ

๒.7.6 ในระหว่างก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการทำงาน และต้องก่อสร้างโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทั้งระบบผลิตน้ำและระบบจำหน่ายน้ำ

๒.8 งานวางท่อน้ำดิบภายในสถานีผลิตน้ำ

๒.8.1 จัดหาและวางท่อขนาด S  300 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆและประสานท่อ ตามแบบเลขที่ 2557(21)นศ11(40)

2.9 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระเก็บน้ำ โดยจัดหาและติดตั้งกล่อง Mattress ,ขุดลอกคลอง,และโรยหินบริเวณทางเข้าสระ ตามแบบเลขที่ 2557(21)นศ11(40)

2.10 ก่อสร้างรั้วแบบ ข ตามแบบเลขที่ 2557(21)นศ11(40)

๒.11 งานอื่นๆ ตามที่ระบุใบแบบแปลน เอกสารแนบ รายการประกอบแบบ รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่(ถ้ามี)

๒.12 ผู้รับจ้างต้องเสนอรูปแบบการติดตั้ง(Shop drawing) งานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า งานอื่นๆ(ที่รายละเอียดไม่ชัดแจน) ต่อ กปภ. ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อนดำเนินการติดตั้งหรือก่อสร้าง

๒.13 ผู้รับจ้างจะต้องสรุปความก้าวหน้าโครงการ พร้อมกับส่งงวดงานโดยใช้รูปแบบตามข้อ 3.6 รายการต่อท้ายสัญญาจ้าง

2.14 วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ ให้ผู้รับจ้างเสนอขอใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวตามมาตรฐาน กปภ.ที่ใช้ในปัจจุบันหรือดีกว่า และก่อนนำไปใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑-5 หรือมีผลงานก่อสร้างหรือผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคากับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/หน่วยงานเอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,2๓๔,๕๖๔ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 280 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  1๐,7๘๑,๘๗๖.๘๔ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)